## 水质检测项目
附件：2024年鄂温克族自治旗第四季度饮用水水质检测结果汇总表
序号 | 编号 | 样品名称 | 受检单位 | 菌落总数 | 评价菌落 | 总大肠菌群 | 评价大肠 | 色度 | 评价色度 | 肉眼可见物 | 评价可见物 | 嗅和味 | 评价嗅觉 | PH | 评价PH | 浑浊度 | 评价浑浊 | 总硬度 | 评价总硬度 | 高锰酸盐指数 | 评价高锰酸盐指数 | 氨氮 | 评价氨氮 | 溶解性固体 | 评价溶解性固体 | 铬（六价） | 评价铬（六价） | 氟化物 | 评价氟化物 | 氯化物 | 评价氯化物 | 硝酸盐（以N计） | 评价硝酸盐（以N计） | 硫酸盐 | 评价硫酸盐 | 锌 | 评价锌 | 铁 | 评价铁 | 铅 | 评价铅 | 铜 | 评价铜 | 锰 | 评价锰 | 镉 | 评价镉 | 铝 | 评价铝 | 砷 | 评价砷 | 汞 | 评价汞 | 游离余氯 | 评价游离余氯 | 氯酸盐 | 评价氯酸盐 | 三氯甲烷 | 评价三氯甲烷 | 一溴二氯甲烷 | 评价一溴二氯 | 二溴一氯甲烷 | 评价二溴一氯 | 三溴甲烷 | 评价三溴甲烷 | 三卤甲烷 | 评价三卤甲烷 | 二氯乙酸 | 评价二氯乙酸 | 三氯乙酸 | 评价三氯乙酸
1 | SJ202400121 | 出厂水 | 北京北控物业管理有限责任公司鄂温克族自治旗分公司供水运输部 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 5 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 7.1 | 合格 | 0.5 | 合格 | 60.1 | 合格 | 1.92 | 合格 | ＜0.02 | 合格 | 82 | 合格 | 0.021 | 合格 | 0.255 | 合格 | 1.685 | 合格 | ＜0.15 | 合格 | 7.011 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.001 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.0001 | 合格 | ＜0.01 | 合格 | ＜0.001 | 合格 | ＜0.0001 | 合格 | 0.21 | 不合格 | ＜0.005 | 合格 | ≤0.00032 | 合格 | ≤0.00015 | 合格 | ≤0.00016 | 合格 | ≤0.00041 | 合格 | 0.0067667 | 合格 | 0.0278 | 合格 | ≤0.010 | 合格
2 | SJ202400122 | 末梢水 | 伊敏河镇居民家 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 5 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 6.9 | 合格 | 0.5 | 合格 | 54 | 合格 | 1.76 | 合格 | ＜0.02 | 合格 | 80 | 合格 | 0.021 | 合格 | 0.243 | 合格 | 1.606 | 合格 | ＜0.15 | 合格 | 6.269 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.001 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.0001 | 合格 | ＜0.01 | 合格 | ＜0.001 | 合格 | 0.0004 | 合格 | 0.25 | 合格 | 0.0226 | 合格 | ≤0.00032 | 合格 | ≤0.00015 | 合格 | ≤0.00016 | 合格 | ≤0.00041 | 合格 | 0.0067667 | 合格 | 0.0298 | 合格 | ≤0.010 | 合格
3 | SJ202400123 | 出厂水 | 阿拉坦敖希特奶牛新村饮水工程 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 5 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 7 | 合格 | 0.5 | 合格 | 204.2 | 合格 | 1.68 | 合格 | ＜0.02 | 合格 | 358 | 合格 | 0.025 | 合格 | 0.179 | 合格 | 0.926 | 合格 | 0.096 | 合格 | 58.938 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.001 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.0001 | 合格 | ＜0.01 | 合格 | ＜0.001 | 合格 | 0.0002 | 合格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | SJ202400124 | 末梢水 | 阿拉坦敖希特嘎查居民家 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 5 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 7.1 | 合格 | 0.5 | 合格 | 196.2 | 合格 | 1.44 | 合格 | ＜0.02 | 合格 | 378 | 合格 | 0.009 | 合格 | 0.252 | 合格 | 21.949 | 合格 | 0.308 | 合格 | 62.556 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.001 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.0001 | 合格 | ＜0.01 | 合格 | ＜0.001 | 合格 | 0.0002 | 合格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | SJ202400125 | 出厂水 | 扎格达木丹嘎查水厂 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 5 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 6.9 | 合格 | 0.5 | 合格 | 40 | 合格 | 0.64 | 合格 | ＜0.02 | 合格 | 54 | 合格 | 0.008 | 合格 | 0.157 | 合格 | 2.296 | 合格 | 0.074 | 合格 | 6.542 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.001 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.0001 | 合格 | ＜0.01 | 合格 | 0.0013 | 合格 | 0.0001 | 合格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | SJ202400126 | 末梢水 | 扎格达木丹嘎查居民家 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 5 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 7 | 合格 | 0.5 | 合格 | 38 | 合格 | 0.48 | 合格 | ＜0.02 | 合格 | 60 | 合格 | 0.004 | 合格 | 0.152 | 合格 | 1.386 | 合格 | 0.105 | 合格 | 3.791 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | 0.09 | 合格 | ＜0.001 | 合格 | 0.069 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.0001 | 合格 | ＜0.01 | 合格 | 0.0021 | 合格 | ＜0.0001 | 合格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7 | SJ202400127 | 出厂水 | 阿拉坦敖希特嘎查吉日木太饮水安全工程 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 5 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 6.8 | 合格 | 0.5 | 合格 | 100.1 | #REF! | 1.04 | 合格 | ＜0.02 | 合格 | 203 | 合格 | 0.008 | 合格 | 0.326 | 合格 | 2.648 | 合格 | 0.098 | 合格 | 24.176 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | 0.06 | 合格 | ＜0.001 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.0001 | 合格 | ＜0.01 | 合格 | 0.0015 | 合格 | 0.0001 | 合格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8 | SJ202400128 | 末梢水 | 阿拉坦敖希特嘎查居民家 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 5 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 7.7 | 合格 | 0.5 | 合格 | 94.1 | 合格 | 1.04 | 合格 | ＜0.02 | 合格 | 289 | 合格 | 0.005 | 合格 | 0.341 | 合格 | 2.691 | 合格 | 0.098 | 合格 | 19.531 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | 0.075 | 合格 | ＜0.001 | 合格 | 0.079 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.0001 | 合格 | ＜0.01 | 合格 | 0.0015 | 合格 | ＜0.0001 | 合格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9 | SJ202400129 | 出厂水 | 山高城市服务（鄂温克族自治旗）有限公司水厂 雁南 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 5 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 7.7 | 合格 | 0.5 | 合格 | 72.1 | 合格 | 0.64 | 合格 | ＜0.02 | 合格 | 188 | 合格 | ＜0.004 | 合格 | 0.405 | 合格 | 2.138 | 合格 | 1.395 | 合格 | 10.378 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.001 | 合格 | 0.072 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.0001 | 合格 | ＜0.01 | 合格 | ＜0.001 | 合格 | 0.0001 | 合格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10 | SJ202400130 | 末梢水 | 雁南社区居民家 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 5 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 6.9 | 合格 | 0.5 | 合格 | 64.1 | 合格 | 0.56 | 合格 | ＜0.02 | 合格 | 227 | 合格 | ＜0.004 | 合格 | 0.43 | 合格 | 3.153 | 合格 | 1.751 | 合格 | 13.865 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.001 | 合格 | 0.049 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.0001 | 合格 | ＜0.01 | 合格 | ＜0.001 | 合格 | ＜0.0001 | 合格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
11 | SJ202400131 | 出厂水 | 山高城市服务（鄂温克族自治旗）有限公司水厂 雁北 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 5 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 7.2 | 合格 | 0.5 | 合格 | 246.2 | 合格 | 1.52 | 合格 | 0.02 | 合格 | 362 | 合格 | 0.006 | 合格 | 0.495 | 合格 | 18.36 | 合格 | 1.01 | 合格 | 44.27 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.001 | 合格 | 0.085 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.0001 | 合格 | ＜0.01 | 合格 | ＜0.001 | 合格 | 0.0001 | 合格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | SJ202400132 | 末梢水 | 雁北社区居民家 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 5 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 6.8 | 合格 | 0.5 | 合格 | 228.2 | 合格 | 1.28 | 合格 | ＜0.02 | 合格 | 377 | 合格 | 0.006 | 合格 | 0.501 | 合格 | 20.481 | 合格 | 1.456 | 合格 | 45.226 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.001 | 合格 | 0.03 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.0001 | 合格 | ＜0.01 | 合格 | ＜0.001 | 合格 | 0.0001 | 合格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | SJ202400133 | 出厂水 | 黑羊站水厂 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 5 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 7 | 合格 | 0.5 | 合格 | 58.1 | 合格 | 2.32 | 合格 | ＜0.02 | 合格 | 78 | 合格 | ＜0.004 | 合格 | 0.244 | 合格 | 6.294 | 合格 | 0.115 | 合格 | 6.942 | 合格 | 0.061 | 合格 | 0.056 | 合格 | ＜0.001 | 合格 | 0.084 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.0001 | 合格 | ＜0.01 | 合格 | ＜0.001 | 合格 | ＜0.0001 | 合格 | 0.11 | 不合格 | 0.0721 | 合格 | 0.0218 | 合格 | 0.00351 | 合格 | ≤0.00016 | 合格 | ≤0.00041 | 合格 | 0.42468 | 合格 | 0.0394 | 合格 | 0.0282 | 合格
14 | SJ202400134 | 末梢水 | 巴彦托海镇居民家 大博园 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 5 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 7.1 | 合格 | 0.5 | 合格 | 52 | 合格 | 2.08 | 合格 | ＜0.02 | 合格 | 78 | 合格 | ＜0.004 | 合格 | 0.235 | 合格 | 7.229 | 合格 | 0.117 | 合格 | 5.636 | 合格 | 0.083 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.001 | 合格 | 0.071 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.0001 | 合格 | ＜0.01 | 合格 | ＜0.001 | 合格 | ＜0.0001 | 合格 | 0.94 | 合格 | 0.0765 | 合格 | 0.0228 | 合格 | 0.00373 | 合格 | ≤0.00016 | 合格 | ≤0.00041 | 合格 | 0.44502 | 合格 | 0.0367 | 合格 | 0.0298 | 合格
15 | SJ202400135 | 末梢水 | 巴彦托海镇居民家 龙景庭苑三期 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 5 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 6.9 | 合格 | 0.5 | 合格 | 52 | 合格 | 2.08 | 合格 | ＜0.02 | 合格 | 32 | 合格 | ＜0.004 | 合格 | 0.235 | 合格 | 7.29 | 合格 | 0.116 | 合格 | 5.646 | 合格 | 0.0584 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.001 | 合格 | 0.087 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.0001 | 合格 | ＜0.01 | 合格 | ＜0.001 | 合格 | ＜0.0001 | 合格 | 0.3 | 合格 | 0.0747 | 合格 | 0.0272 | 合格 | 0.00432 | 合格 | ≤0.00016 | 合格 | ≤0.00041 | 合格 | 0.52818 | 合格 | 0.0381 | 合格 | 0.0296 | 合格
16 | SJ202400136 | 末梢水 | 巴彦托海镇居民家 碧水家园 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 5 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 6.8 | 合格 | 0.5 | 合格 | 48 | 合格 | 2 | 合格 | ＜0.02 | 合格 | 79 | 合格 | ＜0.004 | 合格 | 0.217 | 合格 | 8.362 | 合格 | ＜0.15 | 合格 | 5.652 | 合格 | 0.08 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.001 | 合格 | 0.068 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.0001 | 合格 | ＜0.01 | 合格 | ＜0.001 | 合格 | ＜0.0001 | 合格 | 0.09 | 合格 | 0.0754 | 合格 | 0.026 | 合格 | 0.00433 | 合格 | ≤0.00016 | 合格 | ≤0.00041 | 合格 | 0.50835 | 合格 | 0.032 | 合格 | 0.0269 | 合格
17 | SJ202400137 | 末梢水 | 巴彦托海镇居民家 登喜路小区 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 5 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 7.1 | 合格 | 0.5 | 合格 | 46.1 | 合格 | 2 | 合格 | ＜0.02 | 合格 | 81 | 合格 | ＜0.004 | 合格 | 0.236 | 合格 | 6.619 | 合格 | ＜0.15 | 合格 | 5.578 | 合格 | 0.066 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.001 | 合格 | 0.062 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.0001 | 合格 | ＜0.01 | 合格 | ＜0.001 | 合格 | 0.0003 | 合格 | 0.06 | 合格 | 0.089 | 合格 | 0.0176 | 合格 | 0.00264 | 合格 | ≤0.00016 | 合格 | ≤0.00041 | 合格 | 0.34018 | 合格 | 0.0323 | 合格 | 0.0292 | 合格
18 | SJ202400138 | 末梢水 | 巴彦托海镇居民家 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 5 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 7.2 | 合格 | 0.5 | 合格 | 48 | 合格 | 2.08 | 合格 | ＜0.02 | 合格 | 56 | 合格 | ＜0.004 | 合格 | 0.067 | 合格 | 1.879 | 合格 | ＜0.15 | 合格 | 1.554 | 合格 | 0.063 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.001 | 合格 | 0.1 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.0001 | 合格 | ＜0.01 | 合格 | ＜0.001 | 合格 | ＜0.0001 | 合格 | 0.01 | 不合格 | 0.0296 | 合格 | ≤0.00032 | 合格 | ≤0.00015 | 合格 | ≤0.00016 | 合格 | ≤0.00041 | 合格 | 0.0067667 | 合格 | ≤0.0081 | 合格 | ≤0.010 | 合格
Note on BO2: 有值：三氯甲烷/0.06+一氯二溴甲烷/0.1+二氯一溴甲烷/0.06+三溴甲烷/0.1 低于检出限： 0.00032*0.5/0.06+0.00016*0.5/0.1+0.00015*0.5/0.06+0.00041*0.5/0.1
Note on BQ2: 离子色谱检出限二氯乙酸0.0037mg/L,三氯乙酸0.0044mg/L