建设项目环境影响报告表

（污染影响类）
项目名称：中国石油天然气股份有限公司内蒙古呼伦贝尔鄂温克旗经营部伊敏加油站增设LNG项目
建设单位（盖章）：中国石油天然气股份有限公司内蒙古呼伦贝尔销售分公司
编制日期： 2025年5月 
中华人民共和国生态环境部制

[image: image65.png]-

ﬁ@%@@@ﬁﬁﬁ@mdk



[image: image2.png]BRETEFRYHRES (R
REIERAER

Aefr AREREBAEUREHMAT [€3
—# & A RE_91150702MACC40ESN ) HEARIE:
AEAFE (RRABFAYARES (O RIUBFEES
E)Y BAEF AR, RAESZHFIINEY, BT (B
F/FRT) BAB BRI ML RAERRPBIFREA
FoREMEAEHEREHN__ TEARHRASRBAR

FEARGHRES (O EARAGELLER, TEHH,
FHREXRE: FREFATARES () HRIZHA
H__ A4 (FEFHFHIRFRLEBEHEES
2013035110352013110707000266 . R R F
BH028579 ) , EEHRHAREGE__LEI (FR%
§__BHO285T9 ). x®  (fsA%%__BH0GT239 )
GRAEEFIE) $_2 A, LRARMHRERETAR:
Aeff L RGHARKEFIN CERFEFREEHRE S
R GHEBEETHE) ARHRMERLE
i “BEET

2025 % 5 A 21 B



[image: image3.png]% Ml B ALK W B

K4 HEEREBREMALERAG (% — 2
%15 Bl X #_91150702MACAC40E3N ) I E &l : K ¥k
A (ERFER RYAREH GO RHEETEHZ) &
NER-HAE, REAARZRFFIEY, BT BT/
TRT) BABZHA FIEA RREFTEYMIIEHNEAT
EREAMTHE_2 FHXWAEELTEH. TEAK

LEARXEANLE L
2. BAAM, ERREFZERKA (AN REH

HHEA. EARM, WEEERERFLEELEETEN

4 REEFITHFIER . &5 CERAEFRPHRES (R HH
BEEEAE) FALMRHEEUEES

5. EHFIA ML B EE ERE THEB AL EH

6. MEARKRLEFSABFIEN, 2BEREE. THRETALM
SN
THEEAERER




[image: image4.png]ELIUNGE SR

ANJUBL (SHAEN- T 370881198510265394) TR ANFE_AL
et AR IR IRA T (B5— &1 147Y_91150702MACOCA0EIW
SWT{E, AR MR T G RE N FAS_2 iR iE B

S, AR

LERAREAITRES

2HLBEETH

STBRLRLLE
ABITRIESR AT ST THITRIL A 50
SAEHEALREER

siEHERERALEME

ZRBIBLIER

SHESARREE

REA B ¢ ZJ;@W

# A B




[image: image5.jpg]it N\ B AR

AN X (5 GHIELE SRS 15210419920529592X) # L /K it : A ATE P4 %
BB HERE MREHWAT (4i— 215 H11469_91150702MACQCA0E3W )4
AT, AWRFEMBUMITNE T SN FHIM_1 SRR E B3k

HEH ERA K.

LHRIRHEARIER

2. kR AR i

ERGEV N o]

AFEL VRS RS AR ER P4 TRRIBERL SR AR E 100
S5.BIERE ML AT AR TE )

6. TE RS A [ R AL A i

7.5 AL L

8AMERAR(EE

RiEA a9 4l

# A H




[image: image6.jpg]A
FullName }Lﬁ)” )
Sex o
BEEA: 1985, 10
FaA £
Professional Type /
Approval Date

HIEALS: g

A
B
Date of Birth
e B 2013-"55}3265
Signature of the Bearer

BRIz EF:

zlﬁ% 'n) Issued by
=
" g 24 8 W

. n
% 39 57:2013035110362013110707000266 Issued o

File No.

PHEEEEE ClE





[image: image7.jpg]%H 3 i ww o3 * S HEE T TR M E B BV NI X uoA03-1xs3 mmam /Ay ¥ ¥
@ngﬁmmgﬁ&M REHCHIE BT ML E NG TS W&Wuwww;%awq

fre
=B VT ﬁm,

o WEH R
SRR ETE (WS ENETRAE (T
WEHTAT SRETRAE UREHTEHE Hihi
(ERETHET Y WETEY
GEHEWHMNHERSE) SUERE XM 5
BARME SWSHSTUENST BER0E
VEEMEEY: BEBRANE LYY FWENY Ao
BECEWERET SWEFLERNART =2 H ™% B2 &
GERE EURGELRI Y BUELLY
BAFEOL B EYIEY (EHS Y fH W —

%
aEvEVZR

w i

w ..n T

Heomsomezor M H T M B BV VE) B DAY TE ¥ ¢

| &2 .W

L caxvyvggs ¥ B O F ¥ ww VB SmmR YTy REr W % w

@D ¢ 1 (k [8)

4 " HEI0PIDIVNZOLOS 16 L

|28 2 28 EE - ]
. B O£ H. SR 4

EE I B "

= 1 1




[image: image8.png]LIRS WL SR 1 4 1 //106.74.0242 T013 o /S0l AR I, B0 53 0020600990l A 21238665

HERRAASRAUFER

s ey, st
EURLEARERR | SCh A s Lo s
it i
A sciti A ] 4 At g e a4+ At sttt [t e Ao s 4 o e o At e e e 9 e e 2 L
i ] A i i A i o
bozo-mso] n [oosa |2 ] ] (e o] w0 fsoma| - s || ] - [essmsaninsonaa
s B ) B
HERWR
LA A, R .
o ARSI L0, SO R TA T
L AMEGE% S, WENIEASHAREY
MDA, RS SR,
(0 AL T SR SR ENR BRI, IR IR, WY HNEH SRR
o T, N 550, SRR AH
s, w T

T, 2025/05/22






一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	中国石油天然气股份有限公司内蒙古呼伦贝尔鄂温克旗经营部伊敏加油站增设LNG项目

	项目代码
	2503-150724-04-05-880257

	建设单位联系人
	沈愚
	联系方式
	13604749100

	建设地点
	内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗伊敏河镇中国石油伊敏加油站

	地理坐标
	E：119°46′35.150″，N：48°34′18.515″

	国民经济

行业类别
	F5265机动车燃油零售、F5266机动车燃气零售
	建设项目
行业类别
	五十、社会事业与服务业-119.加油、加气站-城市建成区新建、扩建加油站

	建设性质
	□新建（迁建）
☑改建

☑扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	鄂温克族自治旗发展和改革委员会
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	408.34
	环保投资（万元）
	53

	环保投资占比（%）
	12.98
	施工工期
	2025年6月-11月，6个月

	是否开工建设
	☑否
□是：
	用地面积（m2）
	3926.9

	专项评价设置情况
	本项目经营汽油、柴油及LNG销售业务，汽油、柴油及LNG均为易燃易爆危险物质，罐区最大储存量已超过《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定的临界量，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》“表1专项评价设置原则表”要求，本评价设置了《中国石油天然气股份有限公司内蒙古呼伦贝尔鄂温克旗经营部伊敏加油站增设LNG项目环境风险专项评价》。

	规划情况
	无

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性
对照《产业结构调整指导目录》(2024年本)，项目不属于产业结构调整政策内的鼓励类、限制类及淘汰类，为允许类建设项目，符合国家现行相关产业政策的要求。

2、选址合理性分析
本项目位于内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗伊敏河镇中国石油伊敏加油站，项目用地性质为批发零售用地，项目选址符合土地利用规划要求。

本项目为一级加油加气站，按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）规定要求，站内汽油设备、柴油设备、LNG工艺设备与站外设施距离情况见下表：
表1-1  站内汽油（柴油）设备设施与站外设施距离一览表   单位：m
站外建（构）筑物

站内汽油（柴油）工艺设备

埋地油罐
加油机、油罐通气管管口、油气回收处理装置
一级站
规范

本项目

规范

本项目

重要公共建筑物

35（25）

/

35（25）

/

明火地点或散发火花地点

21（12.5）
25.3（18.4）
12.5（10）
26.7（26.1）
民用建筑物保护类别

一类保护物

17.5（6）
/

11（6）
/

二类保护物
14（6）
/

8.5（6）
/

三类保护物
11（6）
11.1（8）
7（6）
12.8（12.3）
甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐

17.5（12.5）
/

12.5（9）

/

丙、丁、戊类物品生产厂房、库房 

和丙类液体储罐以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐
12.5（9）
/

10.5（9）

/

室外变配电站

17.5（15）
/

12.5（12.5）
/

铁路、地上城市轨道线路
15.5（15）
/

15.5（15）
/

城市快速路、主干路和高速公路、一级公路、二级公路
7（3）
58.01（49.02）
5（3）
60.9（60.2）
城市次干路、支路和三级公路、四级公路
5.5（3）
/
5（3）
/
架空通信线路
1.0（0.75）H，且≥5m
6H，47m
5（5）
6H
架空电力线路

无绝缘层

1.5（0.75）H，且≥6.5m
/

6.5（6.5）
/

有绝缘层

1.5（0.5）H，且≥5m
47.59（38.59）
5（5）
50.48（49.78）
表1-2  站内LNG工艺设备设施与站外设施距离一览表   单位：m
站外建（构）筑物

站内LNG工艺设备

地上LNG储罐
LNG加气机
放空管管口

LNG卸车点

一级站
规范

本项目

规范

本项目

规范

本项目

规范

本项目

重要公共建筑物

80

/

50

/

50

/

50

/

明火地点或散发火花地点

35

38

25

28.26

25

39.7

25

50.5

民用建筑物保护类别

一类保护物

/

/

/

/

二类保护物
25

/

16

/

16

/

16

/

三类保护物
18

34.06

14

27.02

14

35.54

14

24

甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐

35

/

25

/

25

/

25

/

丙、丁、戊类物品生产厂房、库房 

和丙类液体储罐以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐
25

/

20

/

20

/

20

/

室外变配电站

40

/

30

/

30

/

30

/

铁路、地上城市轨道线路

80

/

50

/

50

/

50

/

城市快速路、主干路和高速公路、一级公路、二级公路
12

74.1

8

41.8

8

77.2

8

78.47

城市次干路、支路和三级公路、四级公路
10

/

6

/

6

/

6

/

架空通信线路

1.0H

6H

0.75H

6H

0.75H

6H

0.75H

6H

架空电力线路

无绝缘层

1.5H

/

1.0H

/

1.0H

/

1.0H

/

有绝缘层

63.6

7.5

31.23

7.5

66.7

7.5

68.73

根据上表，建设项目选址符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）要求。综上所述，项目选址合理。

3、“三线一单”符合性分析
（1）生态保护红线

本项目位于内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗伊敏河镇中国石油伊敏加油站，项目周边无自然保护区、饮用水源保护区、风景名胜区等生态保护目标。经查阅，项目所在位置属于鄂温克族自治旗城镇空间，管控单元类别为重点管控单元，环境管控单元编码为：ZH15072420011，不占用生态保护红线，符合生态保护红线要求。
资源利用上线

本项目在运营过程中消耗电、水等资源，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，不属于高耗能产业，符合资源利用上线要求。

环境质量底线

本项目运营后会产生一定的污染物，在采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放对周边环境的影响是可接受的，不会对周边的环境造成不良影响，即不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状，因此，本项目的建设不会突破环境质量底线。

生态环境准入清单

经分析呼伦贝尔市生态环境总体准入管控要求，项目不涉及其管控内容。根据《呼伦贝尔市生态环境准入清单》，项目位于内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗，环境管控单元名称为鄂温克族自治旗城镇空间，管控单元类别为重点管控单元，环境管控单元编码为：ZH15072420011。
项目与呼伦贝尔市生态环境准入清单—鄂温克族自治旗城镇空间管控要求对比分析，见下表。
表1-3  生态环境准入清单管控要求

管控要求

本项目概况

符合性

空间布局约束
1.扩大城镇集中供热覆盖范围，加大燃煤小锅炉淘汰力度，鼓励采取太阳能、风能多能互补清洁取暖，旗市区城市建成区原则上不再新建35t/h及以下燃煤锅炉。

2.禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。禁止在人口聚居区域内新（改、扩）建涉重金属及恶臭气体排放企业。
项目不设置锅炉，采用市政集中供热；

项目在采取报告中提出的防渗措施后不会对土壤造成污染，项目不排放重金属及恶臭气体。
符合

污染物排放管控
1.提升城镇生活污水收集管网覆盖率，逐步实施雨污管网分流改造、管网更新、破损修复、中水回用等工程。

2.禁止在人口集中地区熔化或者焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。
项目生活污水排至站区1座10m3玻璃钢化粪池内，经化粪池预处理后定期由污水车抽运至污水处理厂进行处理；

项目不属于熔化或者焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质行业。
符合
资源利用效率要求
1.高污染燃料禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料。禁止新建、改建、扩建任何燃用高污染燃料的项目和设备。已建成使用的高污染燃料的各类设备应拆除或改用管道天然气、页岩气、液化石油气、电或其他清洁能源；在不具备使用清洁能源条件的区域，可使用配备专用锅炉和除尘装置的生物质成型燃料。现有燃用高污染燃料设备在拆除或改造之前，有关单位和个人应当采取措施，确保排放的大气污染物达到国家和地方规定的大气污染物排放标准。

2.城市绿化优先使用再生水，严禁取用地下水用于城市水景观、水上娱乐项目和人工造雪。
项目不销售、使用高污染燃料，采用市政集中供热；

项目不属于城市绿化、城市水景观、水上娱乐、人工造雪行业。
符合

经分析，项目符合呼伦贝尔市生态环境准入清单管控要求，满足生态环境准入条件。



二、建设项目工程分析
	建设内容
	项目背景

中国石油天然气股份有限公司内蒙古呼伦贝尔鄂温克旗经营部伊敏加油站于2018年7月4日办理《中国石油天然气股份有限公司内蒙古呼伦贝尔鄂温克旗经营部伊敏加油站项目》环境影响登记表，备案号：201815072400000057。环境影响登记表登记备案的建设内容包括：设埋地卧式柴油储罐2个，容积均为30m3，埋地卧式汽油储罐4个，容积均为30mm3，总容积为180m3，折合汽油150m3，储罐均为双层油罐，安装2台四枪潜油泵加油机，2台双枪潜油泵加油机，加油站为二级站。
近年来随着呼伦贝尔地区经济形势逐渐转好，运输车辆逐年增多，LNG需求也随之增加。根据中国石油天然气股份有限公司内蒙古销售公司开展加气业务指导思想，为了开拓呼伦贝尔地区天然气市场，本着“合理规划，分期分批，优先选择市场发育好，适宜发展的合建站点试点，取得经验后，再全面推开”的原则，经过实地调研选取加油站用地范围内符合条件的站点，最终选定了鄂温克旗经营部伊敏加油站进行改扩建，增设LNG加气功能。

经判定项目所在区域为城市建成区，本次环评除了对增设的LNG项目进行评价外，同时也对加油站加油项目进行手续完善。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》(中华人民共和国主席令第77号)和中华人民共和国国务院令第682号关于《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，该项目须进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“五十、社会事业与服务业-119.加油、加气站-城市建成区新建、扩建加油站”属于报告表环评类别，应编制环境影响报告表。

环评单位受中国石油天然气股份有限公司内蒙古呼伦贝尔销售分公司的委托承担了本项目的环境影响评价工作，按照有关环评技术导则和规范要求，环评单位技术人员对项目进行了实地勘察，收集有关资料，对本项目所在区域环境质量现状进行评价，在工程分析基础上，明确各污染物排放源强及排放特征，分析对环境可能产生的影响程度和范围，提出切实可行的污染防治措施，为企业设计及生态环境部门管理提供科学依据。

2、项目概况
项目名称：中国石油天然气股份有限公司内蒙古呼伦贝尔鄂温克旗经营部伊敏加油站增设LNG项目
建设单位：中国石油天然气股份有限公司内蒙古呼伦贝尔销售分公司 
项目性质：改扩建 
建设地点：内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗伊敏河镇中国石油伊敏加油站
占地面积：3926.9m2

投资总额：408.34万元
现有环保手续：中国石油天然气股份有限公司内蒙古呼伦贝尔鄂温克旗经营部伊敏加油站于2018年7月4日办理《中国石油天然气股份有限公司内蒙古呼伦贝尔鄂温克旗经营部伊敏加油站项目》环境影响登记表，备案号：201815072400000057。环境影响登记表登记备案的建设内容包括：设埋地卧式柴油储罐2个，容积均为30m3，埋地卧式汽油储罐4个，容积均为30mm3，总容积为180m3，折合汽油150m3，储罐均为双层油罐，安装2台四枪潜油泵加油机，2台双枪潜油泵加油机，加油站为二级站。
现实际情况：站区现有1座站房、1座便利店、1座罩棚、油罐区设有2座地埋式SF柴油罐，容积均为30m3，4座地埋式SF汽油罐，容积均为30m3，总罐容180m3，折合汽油罐容150m3，加油区设有4台加油机。
本次改扩建情况：封堵停用1座30m3汽油罐、增设1座60m3地上立式LNG储罐及配套设施、站房及便利店室内维修改造、罩棚维修改造。本次工程主要增设LNG项目，同时本次环评也对加油站加油项目进行手续完善。

3、本次改扩建后项目组成
项目建成后为一级加油加气站，站区总占地面积3926.9m2，站内设有站房、便利店、加油加气区、油罐区、LNG设备区等，年销售汽油3500t/a、年销售柴油4000t/a、年销售LNG3504000Nm3/a。本项目组成见下表。
表2-1  项目建设情况一览表

工程类别

项目名称
改扩建前建设内容
本次改扩建内容
改扩建后总建设内容
备注

主体工程

油罐区
油罐区占地面积220m2，设置地埋SF油罐共6个，其中2具30m3柴油罐，4具30m3汽油罐，总容积为180m3，折合汽油容积150m3。
封堵停用1座30m3汽油罐。
油罐区占地面积220m2，设置地埋SF油罐共5个，其中2具30m3柴油罐，3具30m3汽油罐，总容积为150m3，折合汽油容积120m3。
改扩建
LNG设备区
/
设置LNG设备区，占地面积122.79m2，增加一座60m3地上立式LNG储罐，增加1台卸车增压撬、1台EAG汽化器、1台潜液泵。
LNG设备区占地面积122.79m2，设置一座60m3地上立式LNG储罐，设置1台卸车增压撬、1台EAG汽化器、1台潜液泵。
加油加气区 
设置加油岛4座，设置2台四枪潜油泵加油机，2台双枪潜油泵加油机。
改造1台加油岛变为加油加气岛，增加1台双枪LNG加液机，2台四枪潜油泵加油机每台加油机暂时停用1把汽油加油枪。
设置加油岛3座、加油加气岛1座，设置2台三枪潜油泵加油机，2台双枪潜油泵加油机，1台双枪LNG加液机。
罩棚
设1座罩棚对加油区进行遮挡保护，水平投影面积347.44m2，采用焊接球网架结构。
罩棚檐面除锈喷漆，增加加气标识。
设1座罩棚对加油加气区进行遮挡保护，水平投影面积347.44m2，采用焊接球网架结构。
辅助工程
站房
设站房1座，单层结构，建筑面积324.52m2。

装修。
设站房1座，单层结构，建筑面积324.52m2。
便利店
便利店1座，单层结构，建筑面积80.88m2。
装修。
设便利店1座，单层结构，建筑面积80.88m2。
公用工程

供水

由市政自来水管网提供。
/
由市政自来水管网提供。
依托
供电

由市政供电网提供。
/
由市政供电网提供。
供暖

采用市政集中供热。
/
采用市政集中供热。
排水
生活污水排至站区1座10m3玻璃钢化粪池内，经化粪池预处理后定期由污水车抽运至污水处理厂进行处理。
/

生活污水排至站区1座10m3玻璃钢化粪池内，经化粪池预处理后定期由污水车抽运至污水处理厂进行处理。
改扩建
消防

配备干粉、灭火毯和消防沙等灭火器材。
增加消防器材
配备干粉灭火器、二氧化碳灭火器、灭火毯和消防沙等灭火器材。
环保工程

废气

采用密闭卸油方式、地埋式油罐及自封式加油机，设置卸油油气回收系统、加油油气回收系统处理挥发油气，设1根通气管口，高4m。
/
采用密闭卸油方式、地埋式油罐及自封式加油机，设置卸油油气回收系统、加油油气回收系统处理挥发油气，设1根通气管口，高4m。
/
/
LNG储存、加注挥发的天然气以无组织形式挥发。
进出车辆尾气采取措施为站区及厂界四周进行适当绿化，并减少低速怠车时间。
/
进出车辆尾气采取措施为站区及厂界四周进行适当绿化，并减少低速怠车时间。

废水

生活污水排至站区1座10m3玻璃钢化粪池内，经化粪池预处理后定期由污水车抽运至污水处理厂进行处理。
/
生活污水排至站区1座10m3玻璃钢化粪池内，经化粪池预处理后定期由污水车抽运至污水处理厂进行处理。
噪声

选用低噪声设备，设置基础减振，出入口设置减速带。
增加设备配套增加基础减振措施。
选用低噪声设备，设置基础减振，出入口设置减速带。
固废

生活垃圾经封闭垃圾箱收集，由环卫部门清运至垃圾填埋厂。
/
生活垃圾经封闭垃圾箱收集，由环卫部门清运至垃圾填埋厂。
清罐油泥交由有资质单位清理，即清即运，不在站内暂存。
/
清罐油泥交由有资质单位清理，即清即运，不在站内暂存。
设备维修、清罐作业产生的含油抹布交由资质单位处置，不在站内暂存。
设备维修、清罐作业产生的含油抹布交由资质单位处置，不在站内暂存。
防渗
①重点防渗区：油罐区、输油管线，储油罐采取内刚，外FRP玻璃钢双层油罐，输油管线为双层，对储油罐内外表面、油罐区地面、输油管线外表面做“六胶两布”防渗防腐处理。地下储油罐、输油管线采取防渗漏扩散的保护措施，已设置渗漏检测设施，以便能够及时发现渗漏情况，避免油品长期下渗对水环境和土壤造成影响，重点防渗区防渗系数≤10-10cm/s。
②一般防渗区：加油区，设备底部采用砖混结构防渗底座，底座内用细沙填满、填实，地面采取粘土铺底，再在地面上层铺10～15cm的防渗混凝土进行硬化，一般防渗区防渗系数≤10-7cm/s。
③非防渗区：站房、便利店、站区空地，地面进行混凝土硬化。
增加加油加气区、LNG设备区防渗。
①重点防渗区：油罐区、输油管线，储油罐采取内刚，外FRP玻璃钢双层油罐，输油管线为双层，对储油罐内外表面、油罐区地面、输油管线外表面做“六胶两布”防渗防腐处理。地下储油罐、输油管线采取防渗漏扩散的保护措施，已设置渗漏检测设施，以便能够及时发现渗漏情况，避免油品长期下渗对水环境和土壤造成影响，重点防渗区防渗系数≤10-10cm/s。
②一般防渗区：加油加气区、LNG设备区，设备底部采用砖混结构防渗底座，底座内用细沙填满、填实，地面采取粘土铺底，再在地面上层铺10～15cm的防渗混凝土进行硬化，一般防渗区防渗系数≤10-7cm/s。
③非防渗区：站房、便利店、站区空地，地面进行混凝土硬化。
4、主要生产设备
项目改扩建后主要设备一览表见下表。
表2-2  项目改扩建后主要设备一览表

序号

设备名称

规格

单位

数量

1

SF汽油罐

V=30m3
个

3
2

SF柴油罐

V=30m3
个

2

3
税控潜油泵加油机

三枪
台

2
双枪
台
2
4

侧漏系统

双层罐及双层管侧漏传感器及报警器

套

1

5

卸油油气回收系统、加油油气回收系统
/

套
/
6

LNG储罐

V=60m3
个

1

7

卸车增压撬
/
台
1

8
EAG汽化器
流量：150Nm3/h
台
1
9
潜液泵
流量：340L/min
台
1
10
LNG加液机

双枪

台

1

5、劳动定员及工作制度
本项目劳动定员10人
，采用三班运转的工作制，每班八小时，全年工作365天。
6、项目主要原辅材料

本项目主要原辅材料、能源及来源见表。

表2-3  主要原辅材料及能耗
序号

名称

单位

用量

来源
1

汽油
t/a
3500
外购
2
柴油
t/a
4000
3
LNG
Nm3/a
3504000

外购大庆庆然燃气有限公司
4
水

m3/a

219
由市政自来水管网提供

7、产品规模
项目改扩建后年销售汽油3500t/a、年销售柴油4000t/a、年销售LNG3504000Nm3/a。
8、给排水
本项目用水由市政自来水管网提供，用水主要是工作人员用水、车乘人员用水。
（1）工作人员生活用水及排水情况
工作人员用水量按每人每天50L计，项目劳动定员10人，年工作365天，则工作人员生活用水量为0.5m3/d，182.5m3/a。排水量按80%计，则工作人员生活排水量为0.4m3/d，146m3/a。
生活污水排至站区1座10m3玻璃钢化粪池内，经化粪池预处理后定期由污水车抽运至污水处理厂进行处理。

（2）车乘人员生活用水及排水情况
车乘人员用水量按每人每次10L计，预计年接待车乘人员3650人，年运营365天，则车乘人员生活用水量为0.1m3/d，36.5m3/a。排水量按80%计，则车乘人员生活排水量为0.08m3/d，29.2m3/a。生活污水排至站区1座10m3玻璃钢化粪池内，经化粪池预处理后定期由污水车抽运至污水处理厂进行处理。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图 2-1  项目水平衡图     单位：m3/d
9、总平面布置
本站分为站房、便利店、加油加气区、油罐区、LNG设备区等区域，站房、便利店位于站区中部，加油加气区位于站区西侧，加气设备区位于站区东侧，油罐区位于站区北侧，本站沿站前道路分别设置出、入口。

站区除临路侧外其余三侧均设置实体围墙，站内设施与站外建、构筑物的防火距离与站场内部设施之间的防火距离均符合相关规范要求，总图布置符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021要求。


	工艺流程和产排污环节
	1、施工期
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图2-2  施工期工艺流程及产污环节示意图
2、运营期
项目加油工艺流程说明如下：
（1）卸油工艺：本项目成品油罐车到达灌区指定卸油位置停稳熄火，接好静电接地线和静电接地报警仪，静置15min后，用防静电耐油软管将油罐车出油口和油罐密闭卸油口连接好，采用密闭卸油方式从油罐车自流卸入油储罐储存。卸空油后拆除连通软管及静电接地线，封好油罐卸油口和罐车出油口，等待约5min，油罐车附近油气散尽后，罐车启动，缓慢驶出罐区。
（2）储油工艺：汽油、柴油在储罐中常压储存。

（3）加油工艺：本项目采用自吸式加油机。汽油、柴油通过加油机油泵将油品从油罐中抽出，经计量器计量后，由加油枪加到机动车油箱中。

（4）油气回收：本项目站内的油气回收系统分为两个阶段的油气回收，第一阶段油气回收（即卸油油气回收系统），第二阶段油气回收（即加油油气回收系统），根据类比同类行业数据可知，处理前油气排放质量浓度为100g/m3，处理装置后油气排放质量浓度为5g/m3。

①卸油油气回收主要是对汽油各类品种而设置，柴油均不设油气回收。这也是常说的一次油气回收。运送汽油各类油品的油罐车到达加油站罐区后，在油罐附近停稳熄火，接好静电接地装置，静止5分钟后，用专用卸油软管与油罐车的卸油口与储罐的进油口密闭快速接头连接好，再用一根专用气相连通管，将油槽车与相关汽油储罐油气回收管连通，卸车过程中，油槽车内部的汽油经高低位位差，通过卸油管线流入储罐，油罐因卸入多少体积油品，依据体积置换原理，需从罐内向外排出相当体积的油气。储罐的油气经气相连通管线置换到油罐车内，回收到油罐车内的油气，待油罐车带回油库后，经油库安装的油气回收设施回收处理。整个卸油油气回收依靠高位自流液体，体积置换气体，只是设有液向气向相互连接管道及阀门，无需相应动力设备。

②加油油气回收主要是对汽油各类品种，柴油均不设油气回收。这也是常说的二次油气回收。加油员利用加油枪向汽车油箱加油时，汽车油箱内油气就会从油箱口散溢出，为了使这些散溢出油气不排入大气中使其得到有效回收，首先通过选用安装的油气回收专用加油枪和专用加油管，加油枪嘴后带密封耐油胶盖，当汽油品种加油枪嘴插入油箱后，同时加油枪嘴后带密封耐油胶盖将油箱口封闭，不许油箱内油气散溢出，加油枪管和加油软管均为双层套管，一层正向走油品，一层逆向回收油气。再利用动力设备（如在加油机内设置的真空泵）将油箱内散溢出油气经油气回收真空泵及管线输送至低标号汽油储罐中，实现加油过程中油品体积与油气等体积置换。汽油罐通气管因油气回收连通后，在通气管端部设带阻火功能的机械呼吸阀，呼吸阀的工作正压为3kPa，工作负压为2kPa。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 图2-3  运营期加油工艺流程及产污环节示意图
项目LNG加气工艺流程说明如下：
（1）卸车流程：LNG槽车到站后，先将LNG槽车和LNG储罐的气相空间连通，使其气相压力达到平衡，然后断开，在卸车的过程中通过增压气化器增大槽车的气相压力，同时用潜液泵将槽车内的LNG卸入低温储罐。 
（2）加气流程：LNG 储罐中的饱和液态LNG通过LNG潜液泵加压后由加液枪给汽车加注，加注压力为1.2Mpa，在给车载瓶加气前首先应给车载瓶卸压，通过回气口回收车载瓶中余气。 
（3）卸压流程：在卸车、升压等过程中，LNG 储罐中的液体在不断的蒸发和气化，这部分气化了的气体如不及时排出，低温储罐压力会越来越大，当低温储罐压力大于设定值时，相应安全放散阀门打开，释放低温储罐中的气体，降低压力，保证LNG储罐安全。 
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


图2-4  运营期LNG加气工艺流程及产污环节示意图
3、施工期主要产污环节分析 
（1）废气：施工扬尘、建筑材料装卸、堆放、运输过程中产生的扬尘；施工机械和运输车辆排放的废气；
（2）废水：施工人员生活污水、施工废水；
（3）噪声：施工机械及运输车辆运行时产生的噪声；
（4）固废：建筑垃圾及施工人员生活垃圾。
4、运营期产污环节
（1）废水：员工生活污水、车乘人员生活污水；
（2）废气：汽油及柴油卸油、贮存、加油过程中挥发的非甲烷总烃；LNG贮存、加气过程中挥发的天然气；来往车辆产生的尾气；

（3）噪声：加油机、加液机、汽化器、潜液泵等设备及来往车辆产生的噪声；
（4）固废：员工生活垃圾、车乘人员生活垃圾、清罐油泥、含油抹布。

	与项目有关的原有环境污染问题
	1、手续履行情况
中国石油天然气股份有限公司内蒙古呼伦贝尔鄂温克旗经营部伊敏加油站于2018年7月4日办理《中国石油天然气股份有限公司内蒙古呼伦贝尔鄂温克旗经营部伊敏加油站项目》环境影响登记表，备案号：201815072400000057。环境影响登记表登记备案的建设内容包括：设埋地卧式柴油储罐2个，容积均为30m3，埋地卧式汽油储罐4个，容积均为30mm3，总容积为180m3，折合汽油150m3，储罐均为双层油罐，安装2台四枪潜油泵加油机，2台双枪潜油泵加油机，加油站为二级站。

2、实际建设情况及污染排放治理情况
站区现有1座站房、1座便利店、1座罩棚、油罐区设有2座地埋式SF柴油罐，容积均为30m3，4座地埋式SF汽油罐，容积均为30m3，总罐容180m3，折合汽油罐容150m3，加油区设有4台加油机。年销售汽油3500t/a、年销售柴油4000t/a。
废气排放及治理情况：项目油品卸油、贮存、加油过程中挥发的非甲烷总烃采用《散装液态石油产品损耗》（GB11085-1989）散装液态石油产品损耗系数进行计算，非甲烷总烃排放量为6.69t/a，采用密闭卸油方式、地埋式油罐及自封式加油机，设置卸油油气回收系统、加油油气回收系统处理挥发油气，设1根通气管口，高4m。项目加油、卸油设有油气回收系统，属于可行技术，挥发的非甲烷总烃经油气回收装置处理后以无组织形式排放，排放量较少，对周边大气环境影响轻微。
废水排放及治理情况：项目产生的工作人员及车乘人员生活污水量共175.2m3/a，主要污染因子排放浓度及排放量经计算得出，排放浓度分别为CODcr：500mg/L、BOD5：300mg/L、SS：400mg/L、氨氮：45mg/L，排放量分别为CODcr：0.09t/a、BOD5：0.05t/a、SS：0.07t/a、氨氮：0.008t/a，生活污水排至站区1座10m3玻璃钢化粪池内，经化粪池预处理后定期由污水车抽运至污水处理厂进行处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962－2015）A等级标准。
噪声排放及治理情况：噪声主要来源于加油机、加液机、汽化器、潜液泵等设备及来往车辆产生的噪声，采取选用低噪声设备，设置基础减振，出入口设置减速带等措施后，经预测各侧厂界昼夜间噪声贡献值，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，西侧临路边界满足4类标准。

固废排放及治理情况：生活垃圾产生量为4.02t/a，经封闭垃圾箱收集，由环卫部门清运至垃圾填埋厂；清罐油泥产生量为0.5t/次/五年，交由有资质单位清理，即清即运，不在站内暂存；设备维修、清罐作业产生的含油抹布量为0.001t/次，交由资质单位处置，不在站内暂存。
防渗措施：①重点防渗区：油罐区、输油管线，储油罐采取内刚，外FRP玻璃钢双层油罐，输油管线为双层，对储油罐内外表面、油罐区地面、输油管线外表面做“六胶两布”防渗防腐处理。地下储油罐、输油管线采取防渗漏扩散的保护措施，已设置渗漏检测设施，以便能够及时发现渗漏情况，避免油品长期下渗对水环境和土壤造成影响，重点防渗区防渗系数≤10-10cm/s。②一般防渗区：加油区，设备底部采用砖混结构防渗底座，底座内用细沙填满、填实，地面采取粘土铺底，再在地面上层铺10～15cm的防渗混凝土进行硬化，一般防渗区防渗系数≤10-7cm/s。③非防渗区：站房、便利店、站区空地，地面进行混凝土硬化。采取上述防渗、防腐处理措施后，项目未对地下水环境及土壤环境造成影响，2025年5月12日经对站区下游地下水进行监测，石油类未检出除锰外其他各项监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，2025年5月12日经对站区周边0.05km范围内土壤进行监测，石油烃（C10-C40）未检出，满足《土壤环境质量标准建设 用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值的要求。
3、原有项目存在问题及整改措施：

中国石油天然气股份有限公司内蒙古呼伦贝尔鄂温克旗经营部伊敏加油站于2018年7月4日办理《中国石油天然气股份有限公司内蒙古呼伦贝尔鄂温克旗经营部伊敏加油站项目》环境影响登记表，经判定加油加气站所在位置属于城市建成区，本次环评除了对增设的LNG项目进行评价外，同时也对加油站加油项目进行手续完善。经对现场调查，原有项目不存在环境问题，无需进行整改。





三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状
根据2024年内蒙古自治区生态环境厅发布的《2023年内蒙古自治区生态环境状况公报》，2023年呼伦贝尔市有效监测天数365天，其中优307天，良54天，中度污染3天，严重污染1天，综合指数2.10，优良天数比例98.9%，环境空气质量可以达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准，项目所在区域属于达标区。

根据内蒙古自治区生态环境厅发布城市空气质量月报，鄂温克族自治旗2024年1月至2024年12月环境空气质量指数（AQI）均为优良，无污染天气。环境空气质量可以达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准。因此，项目所在区域属于达标区。
本次委托内蒙古爱森检测技术有限公司于2025年5月10日—12日，对区域的大气特征因子非甲烷总烃进行了现状监测。

①监测布点：项目场地当季主导风向下风向1个点（西北侧）；
②监测时间和频次：监测三天，每天4次；

③监测项目：非甲烷总烃；

④监测结果：

表3-1  大气监测结果一览表  单位mg/m3
检测
项目
标准值（mg/m3）

2025.5.10
2025.5.11
2025.5.12
非甲烷总烃

2.0
0.67
0.57
0.58
0.68
0.54
0.56
0.66
0.63
0.61
0.62
0.53
0.59
⑤ 评价结果分析：
本次监测的大气特征因子非甲烷总烃满足中国环境科学出版社出版的国家环境保护局科技标准司的《大气污染物综合排放标准详解》。
2、地下水环境质量现状

本项目地下水环境现状监测任务委托内蒙古爱森检测技术有限公司，监测时间为2025年5月12日，详情如下所示：
①监测布点：本次地下水环境现状评价共设置1个监测点，位于项目下游（站区东北侧约100m处）；
②监测时间和频次：监测1天，每天一次；
③监测指标：pH、溶解性总固体、耗氧量（以 CODMn法， 以O2计）、硫酸盐、氨氮、挥发性酚类、铁、锰、汞、砷、铅、镉、六价铬、钾、钠、钙、镁、石油类；
④监测结果：
表3-2  地下水监测结果一览表  单位mg/L
检测项目

标准值（mg/L）

检测结果（mg/L）
pH值（无量纲）

6.5~8.5

7.5
溶解性总固体

≤1000

465
耗氧量（以 CODMn 法， 以 O2 计）

≤3.0

1.3
硫酸盐

≤250

134
氨氮（以 N 计）

≤0.5

0.179
挥发性酚类（以苯酚计）

≤0.002

0.0010
铁

≤0.3

0.29
锰

≤0.1

0.35
铅

≤0.01

0.0009
砷

≤0.01

＜0.0003
汞

≤0.001

0.00027
镉

≤0.005

0.00025
六价铬

≤0.05

＜0.004
钾

/

7.6
钠

200

84.2
钙

/

84.9
镁

/

15.7
石油类

/
＜0.01
⑤评价结果分析：
本次监测点地下水监测因子中石油类未检出
，除锰外其他各项监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。
3、声环境质量现状
本项目声环境现状监测任务委托内蒙古爱森检测技术有限公司，监测时间为2025年5月12日。
①监测点位

项目厂界外北侧民房、南侧废品收购站各设1个敏感点噪声点位，共2个监测点。
②监测因子

等效连续A声级（Lep）。

③监测频次

检测1天，昼夜各检测1次。

④噪声现状监测结果及评价

声环境现状监测及评价结果见表。
表3-3  噪声检测结果表

检测点位名称

检测日期

昼间检测值dB(A)

夜间检测值dB(A)

标准限值dB(A)

昼间

夜间

厂界外北侧民房
2025.5.12
54
42
60
50
厂界外南侧废品收购站
54
41
从上表可以看出，项目周边敏感点噪声现状检测值昼间、夜间均小于标准值，区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准要求。

4、土壤环境质量现状
本项目委托内蒙古爱森检测技术有限公司于2025年5月12日对区域的土壤环境质量环境进行了现状监测。

①监测布点：项目区周边0.05km范围内设置1个监测点，占地范围内表层样，在地表0~0.2m取样。
②监测时间和频次：监测一天，每天一次；

③监测项目：石油烃（C10-C40）；

④监测结果：

本项目土壤监测结果如下表所示：

表3-4  土壤现状监测结果表
序号
检测项目
单位
检测结果
标准

限值
1

石油烃（C10-C40）
mg/kg

＜6
4500

⑤评价结果分析：

由上表可知，项目所在地土壤中监测因子石油烃（C10-C40）监测结果为未检出，满足《土壤环境质量标准建设 用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值的要求。

	环境

保护

目标
	表3-5  项目主要环境保护目标

环境要素

保护目标名称

距离（m）

方位

保护级别

环境空气

伊敏河镇居民区（400人）
5-500
北侧、南侧、东侧
达到《环境空气质量标准》（GB3095—2012）及修改单中二级标准

声环境

伊敏河镇居民区（4人）
5-50
北侧
达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）中2类标准

地下水

环境

项目厂界外500m范围内浅层地下水
达到《地下水质量标准》（GBT-14848-2017）Ⅲ类标准



	污染

物排

放控

制标

准
	1、废气

施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准，具体见表。

表3-6  《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）   

污染物

无组织排放监控浓度限值

监控点

浓度（mg/m³）

颗粒物

周界外浓度最高点

1.0

加油站企业边界油气浓度无组织排放限值执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中的要求，排放口距地平面高度应不低于4m。

表3-7  油气浓度无组织排放限制
污染物

排放限制（mg/m3）

限制含义
无组织排放监控位置

非甲烷总烃

4.0

监控点处1小时平均浓度值
参照HJ/T 55规定

2、废水
执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准。

表3-8  废水执行标准  mg/L
pH

COD
BOD
SS
NH3-N

石油类
6～9
500
300
400
45
30
3、噪声

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的限值要求，见表。

表3-9  《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

昼间dB(A)

夜间dB(A)

70

55

运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，西侧临路边界执行4类
标准。
表3-10  噪声排放执行标准

类别

昼间

夜间

单位

2类
60
50
dB(A)

4类
70

55

dB(A)

4、固废

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准（GB 18597—2023）中要求。

	总量

控制

指标
	表3-10  改扩建项目污染物排放增减量统计
（t/a）

类别

污染物

改扩建前原有工程实际排放量

本次改扩建工程排放量

改扩建后总排放量

增减量变化

废气

非甲烷总烃
6.69
0
6.69
0

天然气（甲烷）

0

0.02628
0.02628
0.02628
废水
COD
0.09
0
0.09
0
氨氮

0.008
0
0.008
0
按照国家污染物排放实行总量控制的要求，结合本项目的排污特点，项目采用市政集中供热，项目生活污水排至站区化粪池内，经化粪池预处理后定期由污水车抽运至污水处理厂进行处理，总量指标CODcr、氨氮已纳入污水处理厂总量中，无需单独申请。

本项目改扩建后总需申请总量指标为：挥发性有机物（非甲烷总烃）：6.69t/a。




四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	1、环境空气影响分析

施工期对大气环境的影响主要来源于施工扬尘，其次有施工车辆、施工机械排放的尾气、建筑材料装卸、堆放、运输过程中产生的扬尘等。

施工扬尘来源

(施工场地的土方挖掘、装卸和运输过程产生的扬尘：此类扬尘与砂土的粒度、湿度有关，并随天气条件而变化，难以定量估算。但就正常情况而言，扬尘量与砂土的粒度、湿度成反比，而与地面风速及地面扬尘启动风速的三次方成正比。由于在施工过程中，土质一般较松散，因此，在大风、天气干燥尤其是少雨的气象条件下施工场地的地面扬尘可能对项目临近的周边区域产生较大的影响。

(建筑材料的堆放、装卸过程产生的扬尘：在施工场地的物料堆场，若水泥、砂石等土建材料露天堆放不加覆盖，容易导致扬尘的发生。此类扬尘的产生条件及产生量与场地平整、土石方清挖过程的地面扬尘的情况基本相似。

(建筑物料的运输造成的道路扬尘：包括施工车辆行驶时产生的路面扬尘、车上物料的沿途散落和风致扬尘。路面扬尘与路况、天气条件密切相关。对施工车辆经过的路段而言，积尘相对较多，若不能经常清除、冲洗路面积尘，则车辆经过时引起的扬尘较一般交通路面大得多，尤其在干燥的天气条件下，对道路两侧的影响明显。在物料运输过程中，物料在起、讫点的装卸和沿途的散落也会产生一定数量的扬尘。

④汽车尾气影响：施工车辆、静压桩机、挖土机等因燃油会产生CO、NO2、总烃等污染物，会对大气造成不良影响，但这种污染源较分散且为流动性，污染物排放量不大，表现为局部和间歇性。据类似工程监测，在距离现场50m处，CO、NO21小时平均浓度分别为0.2mg/m3和0.13 mg/m3，日平均浓度分别为0.13 mg/m3和0.062 mg/m3，均可达到国家《环境空气质量标准》二级标准要求，对周边的大气环境的影响程度较轻。

（2）施工扬尘环境影响分析

在整个施工期间，产生扬尘的作业主要有土地平整、开挖、回填、路面浇注、建材运输、露天堆放、装卸等过程，抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水。如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右。

施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，因此施工期间应特别注意施工扬尘的防治问题，须制定必要的防治措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。

项目施工活动产生的扬尘会对施工区域周边工作的人员造成一定影响，施工方在施工过程中，应采取严格的扬尘控制措施，以减小对周边环境的影响。

    （3）扬尘治理措施

(在施工场地安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定，一般每天洒水1～2次；若遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数。场地洒水后，扬尘量将减低28%～75%，大大减少了其对环境的影响。

(运输车辆必须根据核定的载重量装载，由于弃土弃渣等均是易产生扬尘物质，对于在运输过程中可能产生扬尘的装载物在运输过程中应加以覆盖物，不得沿途飞扬、撒漏和带泥上路；注意建筑材料的堆放，应把易产生扬尘的材料表面加盖苫布。

(在施工场地上设置专人负责弃土、建筑垃圾、建筑材料的处置、清运和堆放，对建筑垃圾及弃土应及时填埋，以减少占地，必要时加盖蓬布或洒水，防止扬尘污染，改善施工场地的环境。

施工期结束后，大气环境影响随之消失。

2、水环境影响分析

施工期废水主要包括施工废水和施工人员的生活污水。

（1）施工废水
施工废水主要来自施工车辆和工具冲洗水，废水中主要污染物为水泥、沙子、块状垃圾等杂质，施工废水需经沉淀处理后，用于施工场地洒水降尘。采取措施后，废水不外排，对周边水环境不会产生影响。

（2）生活污水

本项目施工期人数10人，施工天数180天，施工人员按日人均用水量30L计算，污水排放系数按0.8计算，施工期施工人员产生的生活污水量为43.2t，施工期生活污水依托站内现有化粪池，预处理后定期由污水车抽运至污水处理厂进行处理。废水不外排，对周边水环境不会产生影响。
3、声环境影响分析
项目施工期噪声主要来源于建设中各种施工机械、汽车运输等施工活动。施工机械主要有挖掘机、推土机、装载机等，其特点是间歇性或阵发性的，并具备流动性噪声较高，产生的噪声在75dB—95dB（A）之间。产生噪声最主要的施工阶段是土方阶段。根据同类项目类比分析，施工机械作业时，距声源50m处的声级值为51dB-61dB（A），100m处衰减为45dB-56dB（A）。本项目施工噪声对项目区四周环境将产生一定的影响。各类施工机械声级采用类比调查法获取，具体的噪声源强见表。

表4-1  各施工阶段的主要噪声源及其声级
施  工  阶  段

声  源

声级/dB（A）

土石方阶段

挖掘机

84

推土机

86
卡车

92

装载机

90

底板与结构阶段

装载机

90

振捣机

95
电焊机

85
①噪声值计算

在考虑本工程噪声源对环境影响的同时，仅考虑点声源到不同距离处经距离衰减后的噪声，并对声源的贡献值进行分析。噪声值计算模式为：


[image: image13.wmf](

)

exc

atm

bar

div

Aref

A

A

A

A

A

r

L

r

L

+

+

+

-

=

)

(

)

(

0


 式中： [image: image14.wmf])

(

r

L

A

 — 距声源r处的A声级，dB；

        [image: image15.wmf])

(

0

r

L

Aref

 — 参考位置r0处的A声级,dB；

        [image: image16.wmf]div

A

 — 声波几何发散引起的A声级衰减量dB，Adiv=201g(r/r0)；

        [image: image17.wmf]bar

A

 — 遮挡物引起的A声级衰减量dB，在此取值为0；

        [image: image18.wmf]atm

A

 — 空气吸收引起的A声级衰减量dB，Aatm=a(r/r0)/100。查表取值为1.142；
        [image: image19.wmf]exc

A

 — 附加A声级衰减量dB，Aexc=51g(r/r0)。

 ②评价结果分析

施工场地噪声预测结果见表。

 表4-2  距声源不同近距离出的噪声值
设备

名称

5m

10m

20m

40m

50m

100m

150m

200m

300m

推土机

85

78

71

63

61

53

49

45

41

装载机

90

82

75

67

65

57

53

49

45

挖掘机

84

76

69

61

59

51

47

43

39

电焊机

85

77

70

62

60

52

48

44

40

卡  车

92

84

77

69

67

59

55

51

47

从表中可看出，施工机械噪声较高，昼间噪声超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的情况出现在距声源40m范围内，夜间施工噪声超标情况出现在150m范围内，施工噪声特别是夜间的施工噪声对周围环境影响是较大的。
项目施工活动产生的噪声会对施工区域周边的人员造成一定影响。施工方在施工过程中，应采取严格的噪声控制措施，以减小对周边环境的影响。

(施工噪声影响缓解措施

上述计算结果表明，施工噪声影响较大，特别是夜间施工对周围的影响尤为突出，必须采取相应的措施以减小施工噪声对周围环境影响
。

1）从声源上控制：要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

2）车辆出入现场时应低速、禁鸣。

3）建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工。

4）夜间禁止施工，如必须连续施工，需提前通知可能受施工干扰的居民，征得同意后，方可夜间施工。
采取上诉减噪措施后，可降低施工期噪声对周围环境的影响，施工期结束后，这部分影响也随之消失。施工期噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的限值要求。
4、固体废弃物环境影响分析
施工期的固体废物要包括建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。

项目施工期建筑垃圾产生量约为3t，建筑垃圾的处理应严格执行建设部139号令《城市建筑垃圾管理规定》，直接运至政府指定地点。

施工人员产生的生活垃圾将伴随整个施工期的全过程，生活垃圾主要以有机类废物为主，由于这些生活垃圾的污染物含量很高，如处理不当，将会影响景观，散发恶臭，对周围环境造成不良影响。施工人员生活垃圾产生量按0.5kg/人·天算，本项目施工期有10人，施工期约为180天，施工期生活垃圾量约0.9t。施工人员的生活垃圾经封闭垃圾箱收集，由环卫部门清运至垃圾填埋厂。
采取以上处置措施后，施工期产生的固体废物不会对周围环境产生影响。

施工期的环境影响是短暂的，一般会随着施工工程结束而消失，但同时建设施工单位应认真落实本报告表提出的环境保护措施，从而使施工期对环境的影响降低到最低限度。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	环境空气影响分析

项目运营期大气污染源主要来源于油品卸油、贮存、加油过程中挥发的非甲烷总烃；LNG贮存、加注过程中挥发的天然气、进出车辆产生的汽车尾气。

（1）油品卸油、贮存、加油过程中挥发的非甲烷总烃
本项目油品卸油、贮存、加油过程中会挥发一定的油气，主要大气污染物为非甲烷总烃，以气态形式逸出进入大气环境，从而引起对大气环境的污染。根据《散装液态石油产品损耗》（GB11085-1989）散装液态石油产品损耗系数对本项目油品卸油、贮存、加油过程中挥发的非甲烷总烃产排情况进行计算，结果见下表。
表4-3  项目油品损耗非甲烷总烃产排放情况
加油站

产生系数
销售量（t/a）
烃产生量（t/a）
烃排放量
（t/a）
汽油

油罐
大、小呼吸损失
销售量的0.01%
3500
0.35
0.35
油罐车
卸油损失
销售量的0.13%
4.55
0.23
加油机
加油机作业、跑冒滴漏损失
销售量的0.29%
10.15
0.51
柴油
油罐
大、小呼吸损失
销售量的0.01%
4000
0.4
0.4
油罐车
卸油损失
销售量的0.05%
2
2
加油机
加油机作业、跑冒滴漏损失

销售量的0.08%
3.2
3.2
合   计
7500
20.65
6.69
根据类比同类行业数据可知，处理前油气排放质量浓度为100g/m3，处理装置后油气排放质量浓度为5g/m3。本项目非甲烷总烃产生量为20.65t/a，项目汽油作业系统设有油气自动回收装置，回收率达95%以上，油气回收装置无法对柴油进行油气回收，经回收处理后废气通过1根高度为4m的通气管口以无组织形式排放，则项目非甲烷总烃排放量为6.69t/a，排放量较少，对周边大气环境影响轻微。 
（2）LNG贮存、加注过程中挥发的天然气
本项目贮存、加注过程中会有微量气体逸漏，以无组织形式排放，挥发量约为销售量的十万分之一，项目年销售LNG3504000Nm3/a，则无组织废气天然气排放量为35.04m3/a（气态天然气密度以0.75kg/m3计，则天然气排放量为0.02628t/a），其主要成分为甲烷，密度较空气轻，无毒，无味，排放量较少，对周边大气环境影响轻微。 
（3）汽车尾气

本项目在加油、加气车辆进站后产生少量汽车尾气，这部分尾气（主要为NOx、CO、HC等）以无组织形式排放，且排放源属于移动式，所排废气无法集中控制、收集，只能经大气稀疏后扩散排放，一般排放量都很小，另外加油、加气车辆进站后发动机要求处于关闭状态，所以本项目产生的汽车尾气对项目区环境造成影响很小，可以忽略不计。

（4）废气污染源源强核算结果及相关参数一览表
表4-4  废气污染源源强核算结果及相关参数一览表
工序
装置
污染源
污染物

污染物产生

治理措施
污染物排放

排放时间/h

核算方法

产生量/（t/a）

工艺

效率/%

排放量/（t/a）

加油

汽油油罐大、小呼吸损失

无组织排放

非甲烷总烃

《散装液态石油产品损耗》（GB11085-1989）散装液态石油产品损耗系数

0.35

/

/

0.35

8760

汽油油罐车卸油损失

非甲烷总烃

4.55

油气回收装置

95

0.23

汽油加油机作业、跑冒滴漏损失
非甲烷总烃

10.15

95

0.51

柴油油罐大、小呼吸损失
无组织排放

非甲烷总烃

0.4

/

/

0.4

柴油油罐车卸油损失
非甲烷总烃

2

/

/

2

柴油加油机作业、跑冒滴漏损失
非甲烷总烃

3.2

/

/

3.2

加气

LNG贮存、加注

无组织排放

天然气

/

0.02628

/

/

0.02628

8760

（5）废气治理措施可行性分析

参照《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ 1118-2020）中“加油站排污单位废气污染治理设施可行技术”，本项目加油、卸油设有油气回收系统，属于可行技术。

项目油品卸油、贮存、加油过程中挥发的非甲烷总烃经油气回收装置处理后以无组织形式排放，排放量较少，对周边大气环境影响轻微；LNG贮存、加气过程中挥发的天然气，其主要成分为甲烷，密度较空气轻，无毒，无味，排放量较少，对周边大气环境影响轻微。经采取上述废气治理措施后，可有效减少废气的排放，对周围环境空气的影响不大，可以接受。
2、水环境影响分析
本项目营运期废水主要为生活污水，其中包括工作人员生活污水、车乘人员生活污水。

工作人员生活用水量为0.5m3/d，182.5m3/a，车乘人员生活用水量为0.1m3/d，36.5m3/a，生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水总排放量为0.48m3/d，175.2m3/a，主要污染因子为CODcr、BOD5、SS、氨氮，产生浓度分别为CODcr：500mg/L、BOD5：300mg/L、SS：400mg/L、氨氮：45mg/L，产生量分别为CODcr：0.09t/a、BOD5：0.05t/a、SS：0.07t/a、氨氮：0.008t/a，生活污水排至站区1座10m3玻璃钢化粪池内，经化粪池预处理后定期由污水车抽运至污水处理厂进行处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962－2015）A等级标准。

综上，项目采取并落实环保措施后，废水不外排，对周围水环境影响较小。
3、声环境影响分析
项目噪声主要来源于加油机、加液机、汽化器、潜液泵等设备及来往车辆产生的噪声，通过类比分析，噪声源强约为40~70dB(A)。

（1）噪声源 
运营期各主要声源情况见表。
表4-5  项目主要噪声源源强统计结果一览表

序号

设备名称

数量（台）

噪声源强dB(A)

位置

降噪措施
排放规律
降噪量
排放源强dB(A)
1
加油机
4
40
生产车间
选用低噪声设备，设置基础减振
连续
15
25
2
加液机
1
40
15
25
3
汽化器
1
40
15
25
4

潜液泵
1

50
15
35
5
车辆
/
70
站内
出入口设置减速带
间断

/
70
（2）预测模式 
采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)中推荐的模型。噪声在传播过程中受到多种因素的干扰，使其产生衰减，根据建设项目噪声源和环境特征，预测过程中考虑了房屋等建筑物的屏障作用、空气吸收。预测模式采用点声源处于半自由空间的几何发散模式。

室内声源等效室外声源声功率级计算方法：

[image: image20.png]=L, —(IL+6)




式中：TL——隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB

            [image: image21.png]4
L, :L,‘,+101g( Qz +—)

4 R




式中：Q——指向性因数，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1，当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4，当放在三面墙夹角处时，Q=8；

      R——房间常数，R=Sα/(1-α),S为房间内表面面积，m2，α为平均吸声系数；

      r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

 点声源衰减采用以下公式：


[image: image22.wmf])

/

lg(

20

0

r

r

L

eqA

=


式中：r0—参考位置距点声源的距离m

r1—预测点距点声源的距离m

噪声叠加公式采用以下：


[image: image23.wmf]

 EMBED Equation.3 [image: image24.wmf]]

10

lg[

10

1

1

.

0

å

=

=

n

i

L

A

i

L


式中：Li为第i个噪声源的声级。

（3）预测结果 

本次评价中为了更准确、快速地进行噪声预测分析，采用EIAN20噪声预测评价软件。
根据以上计算，项目正常运营后厂界昼夜间噪声预测结果详见表。
表4-6  厂界噪声预测结果      单位：dB(A)
预测点

昼间贡献值

昼间标准值

夜间贡献值
夜间标准值
达标情况

厂界东侧

30
60
30
50
达标

厂界西侧

38
70
38
55
达标
厂界南侧

32
60
32
50
达标
厂界北侧

30
60
30
50
达标
表4-7  本工程正常工况下敏感点噪声预测结果

项目

正常工况 dB（A）

昼间贡献值

夜间贡献值

昼间背景值

夜间背景值

昼间预测值

夜间预测值

标准值

达标情况

厂界外北侧5m处民房
32
32
54
42
54
42.4
昼间：60

夜间：50

达标

厂界外南侧8m处民房
35
35
54
41
54.1
42
达标

根据预测结果可知，在采取选用低噪声设备，设置基础减振，出入口设置减速带等措施情况下，项目正常运营时各侧厂界昼夜间噪声贡献值，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，西侧临路边界满足4类标准，项目周边敏感点噪声预测值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，能够实现达标排放，对周围声环境影响较小。 
4、固体废物环境影响分析
运营期固体废弃物主要为生活垃圾、清罐油泥、含油抹布。
（1）生活垃圾
项目运营期劳动定员10人，垃圾产生量按1kg/人计，年工作日为365天，则员工生活垃圾产生量为3.65t/a；车乘人员按年接待3650人计，垃圾产生量按0.1kg/人计，则车乘人员生活垃圾产生量为0.37t/a。全站生活垃圾产生量共计4.02t/a，经封闭垃圾箱收集，由环卫部门清运至垃圾填埋厂。
（2）清罐油泥
根据企业介绍，油罐每五年清理一次，项目共设置5个30m3油罐，每个油罐每次清理时含矿物油废物（清罐油泥）产生量为0.1t/次，则项目5个30m3油罐每次清理时含矿物油废物（清罐油泥）产生量共0.5t/次，
油罐清理均由有资质单位清理，根据《国家危险废物名录》（2025年版），油罐清理产生的油泥属于HW08类危险废物，清理后产生的含矿物油废物（清罐油泥）属于危废，委托有危废处置资质的单位在清洗当天用专用车辆把含矿物油废物（清罐油泥）运走安全处置，不在站区暂存。
（3）含油抹布
正常情况下，站内不产生含油抹布，只有设备维修、清罐作业时会产生含油抹布，产生量为0.001t/次，根据《国家危险废物名录》（2025年版），含油抹布属于HW49类危险废物，交由资质单位处置，不在站内暂存。
5、生态环境影响分析

项目位于内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗伊敏河镇中国石油伊敏加油站，周边以人工环境为主，在建设单位完善站区周边绿化的前提下，项目营运期间对生态环境影响较小。
6、地下水环境、土壤环境影响分析

项目LNG储罐、天然气管线如发生泄漏，液化石油气会立刻变为气体，不会对地下水环境、土壤环境造成影响。
项目油罐和输油管线的泄漏或渗漏可能会对地下水环境、土壤环境造成影响。地下水、土壤保护与污染防治按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则，项目运行过程中要建立健全地下水保护与污染防治的措施与方法，必须采取必要监测制度，一旦发现泄漏，就应及时采取措施，尽量减少污染物进入地下含水层的机会和数量。主要采取以下措施：

（1）源头控制措施

项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常运营过程中应加强控制及处理机修过程中污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换，油品储罐采用SF双层油罐，设置油罐渗漏在线监测系统。

（2）分区防治措施

将全站按各功能单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区以及非防渗区：

重点防渗区包括：油罐区、输油管线。

一般防渗区包括：加油加气区、LNG设备区。

非防渗区包括：站房、便利店、站区空地。

①对重点污染区防渗措施：

油罐区及输油管线：储油罐采取内刚，外FRP玻璃钢双层油罐，输油管线为双层，对储油罐内外表面、油罐区地面、输油管线外表面做“六胶两布”防渗防腐处理。地下储油罐、输油管线采取防渗漏扩散的保护措施，已设置渗漏检测设施，以便能够及时发现渗漏情况，避免油品长期下渗对水环境和土壤造成影响，重点防渗区防渗系数≤10-10cm/s。

②对一般污染区防渗措施：

一般防渗区包括加油加气区、LNG设备区，设备底部采用砖混结构防渗底座，底座内用细沙填满、填实，地面采取粘土铺底，再在地面上层铺10～15cm的防渗混凝土进行硬化，一般防渗区防渗系数≤10-7cm/s。
③对非防渗区采取措施：

非防渗区包括站房、便利店、站区空地，采取措施为地面进行混凝土硬化。
④其他措施

为进一步降低项目对地下水、土壤造成污染的可能性，要求项目建立经常性的检修制度，每年对站内的各类管线进行一次以上的全面检查，预防油品泄漏的产生。

综上所述，项目油罐罐体为双层罐，并设置渗漏检测设施，在采取上述防渗、防腐处理措施后，项目对地下水环境及土壤环境不会造成明显影响。

（3）跟踪监测要求

本项目为加油加气站，根据《排污单位自行监测技术指南 储油库、加油站》（HJ1249-2022）要求，运营期需对站区周围地下水进行日常监测。

项目所在地地下水流向为由西南至东北，现站区外东北侧约100m处企业设有1个地下水污染跟踪监控井，具体地下水监测指标见下表。

表4-8  加油加气站地下水监测项目表

污染源

监测点

监测方式

监测因子

监测频次

地下水
项目下游（站区东北侧约100m处）地下水污染跟踪监控井，监测层位为浅层水
委托有资质的单位监测

石油类、石油烃（C6~C9）、石油烃（C10~C40）、甲基叔丁基醚
1次/半年
根据《排污单位自行监测技术指南 储油库、加油站》（HJ1249-2022）要求，土壤每年至少监测一次，具体如下。
表4-9  本项目营运期环境监测计划表

污染源

监测点

监测方式

监测因子

监测频次

土壤

站区边界

委托有资质的单位监测

石油类、石油烃（C6~C9）、石油烃（C10~C40）、甲基叔丁基醚
1次/年

7、环境风险分析

项目涉及危险物质为汽油、柴油及液化天然气，主要危险单元为加油加气区、油罐区、卸油区、LNG设备区等，站内风险物质储存量超过临界量，最大可信事故及类型设定为人为管理失误或其他因素导致储罐泄漏、引发火灾爆炸等事故，通过加强管理、责任到人，可以降低环境风险事故的发生几率。本项目建成后应及时根据相关要求编制突发环境事件应急预案。通过采取专项中提出的防范措施和制定相应的应急预案，项目风险程度可以降到最低，达到可以接受的水平。
环境风险分析具体内容详见风险分析专项。
8、改扩建项目“三本账”核算
本次改扩建前原有工程实际排放量经计算得出。
表4-10  项目改扩建前后“三本账”

   工程内容

污染物

改扩建前原有工程实际排放量（t/a）
本次改扩建工程排放量（t/a）
改扩建后总排放量（t/a）
排放增减量（t/a）
大气

污染物

加油
非甲烷总烃
6.69
0

6.69

0
加气
天然气（甲烷）
0
0.02628
0.02628
0.02628

废水污染物

生活污水

水量

175.2
0
175.2
0
COD
0.09
0
0.09
0
BOD5
0.05
0
0.05
0
SS
0.07
0
0.07
0
氨氮
0.008
0
0.008
0
固体废物

生活垃圾
4.02
0
4.02
0
清罐油泥
0.5t/次/五年
0
0.5t/次/五年
0
含油抹布
0.001t/次

0

0.001t/次

0
9、环保投资

本项目总投资408.34万元，预计环保投资53万元，占总投资的12.98%。

表4-11  环保投资一览表  单位：万元

污染源

名称

投资额（万元）

施工期

施工扬尘

施工场地进行洒水降尘；运输过程中车辆加以覆盖物；散装物料堆放加以覆盖物。

1
施工噪声

使用低噪声机械设备；对设备进行定期保养和维护。
0
施工固体废物

建筑垃圾清运至政府指定地点；生活垃圾经封闭垃圾箱收集，由环卫部门清运至垃圾填埋厂。
2
施工废水

施工废水经沉淀处理后，用于施工场地洒水降尘；施工期生活污水依托站内现有化粪池，预处理后定期由污水车抽运至污水处理厂进行处理。
1

运营期

地下水污染防治

①重点防渗区：油罐区、输油管线，储油罐采取内刚，外FRP玻璃钢双层油罐，输油管线为双层，对储油罐内外表面、油罐区地面、输油管线外表面做“六胶两布”防渗防腐处理。地下储油罐、输油管线采取防渗漏扩散的保护措施，已设置渗漏检测设施，以便能够及时发现渗漏情况，避免油品长期下渗对水环境和土壤造成影响，重点防渗区防渗系数≤10-10cm/s。
②一般防渗区：加油加气区、LNG设备区，设备底部采用砖混结构防渗底座，底座内用细沙填满、填实，地面采取粘土铺底，再在地面上层铺10～15cm的防渗混凝土进行硬化，一般防渗区防渗系数≤10-7cm/s。
③非防渗区：站房、便利店、站区空地，地面进行混凝土硬化。
30
废气防治

采用密闭卸油方式、地埋式油罐及自封式加油机，设置卸油油气回收系统、加油油气回收系统处理挥发油气，设1根通气管口，高4m。
8
LNG储存、加注挥发的天然气以无组织形式挥发。
0
进出车辆尾气采取措施为站区及厂界四周进行适当绿化，并减少低速怠车时间。
0
废水防治

生活污水排至站区1座10m3玻璃钢化粪池内，经化粪池预处理后定期由污水车抽运至污水处理厂进行处理。
1

固体废物处置

生活垃圾经封闭垃圾箱收集，由环卫部门清运至垃圾填埋厂。
1
清罐油泥交由有资质单位清理，即清即运，不在站内暂存；设备维修、清罐作业产生的含油抹布交由资质单位处置，不在站内暂存。
5

噪声防治

选用低噪声设备，设置基础减振，出入口设置减速带。
2
风险防范
企业应编制并备案突发环境事件应急预案，同时建立应急组织机构，站内配备相应的应急抢险物资，每年组织员工开展环境风险应急演练。

2
总计
53
10、监测计划
对于废气、地下水、土壤、噪声的监测，企业需要委托有资质的监测单位进行监测。 
从保护环境出发，根据本建设项目的特点和周边环境特点，以及相应的环保设施，制定环保监测计划，其目的是要监测本建设项目在今后运行期间的各种环境因素，应用监测得到的反馈信息，及时发现生产过程中对环境产生的不利影响，或环保措施的不正常运作，及时修正和改进，使出现的环境问题能得到及时解决，防治环境质量下降，保障经济和社会的可持续发展。  
表4-12  监测计划一览表

监测内容
监测地点
监测项目
监测频次
无组织废气
厂界
非甲烷总烃
1次/年
地下水

项目下游（站区东北侧约100m处）地下水污染跟踪监控井，监测层位为浅层水
石油类、石油烃（C6~C9）、石油烃（C10~C40）、甲基叔丁基醚
1次/半年
土壤

站区边界
石油类、石油烃（C6~C9）、石油烃（C10~C40）、甲基叔丁基醚
1次/年
噪声
厂界
、站外北侧5m处居民住宅1个敏感点
昼夜噪声
1次/季度
11、项目“三同时”验收
项目环境保护“三同时”验收一览表详见表。
表4-13  环境保护“三同时”验收一览表

分类

排放源

污染物

环保设施和措施

验收标准

废气
卸油、储油、加油过程
非甲烷总烃
采用密闭卸油方式、地埋式油罐及自封式加油机，设置卸油油气回收系统、加油油气回收系统处理挥发油气，设1根通气管口，高4m。
《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中的无组织排放限制要求
天然气储存、加注过程
甲烷
LNG储存、加注挥发的天然气以无组织形式挥发。
对周围环境影响较小
进出车辆
尾气
站区及厂界四周进行适当绿化，并减少低速怠车时间。
对周围环境影响较小
废水
生活污水
CODcr、BOD5、NH3-N、SS
生活污水排至站区1座10m3玻璃钢化粪池内，经化粪池预处理后定期由污水车抽运至污水处理厂进行处理。
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准
噪声

设备、车辆
噪声

选用低噪声设备，设置基础减振，出入口设置减速带。
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类
固

废

生活垃圾
生活垃圾经封闭垃圾箱收集，由环卫部门清运至垃圾填埋厂。
合理处置
油泥
清罐油泥交由有资质单位清理，即清即运，不在站内暂存。
《危险废物贮存污染控制标准（GB 18597—2023）
含油抹布
设备维修、清罐作业产生的含油抹布交由资质单位处置，不在站内暂存。
防渗

①重点防渗区：油罐区、输油管线，储油罐采取内刚，外FRP玻璃钢双层油罐，输油管线为双层，对储油罐内外表面、油罐区地面、输油管线外表面做“六胶两布”防渗防腐处理。地下储油罐、输油管线采取防渗漏扩散的保护措施，已设置渗漏检测设施，以便能够及时发现渗漏情况，避免油品长期下渗对水环境和土壤造成影响，重点防渗区防渗系数≤10-10cm/s。
②一般防渗区：加油加气区、LNG设备区，设备底部采用砖混结构防渗底座，底座内用细沙填满、填实，地面采取粘土铺底，再在地面上层铺10～15cm的防渗混凝土进行硬化，一般防渗区防渗系数≤10-7cm/s。
③非防渗区：站房、便利店、站区空地，地面进行混凝土硬化。
避免污染地下水及土壤
12、排污许可要求
依照法律规定实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者，应当依照规定申请取得排污许可证；未取得排污许可证的，不得排放污染物。对具备下列条件的排污单位，颁发排污许可证：

（1）依法取得建设项目环境影响报告书（表）批准文件，或者已经办理环境影响登记表备案手续；

（2）污染物排放符合污染物排放标准要求，重点污染物排放符合排污许可证申请与核发技术规范、环境影响报告书（表）批准文件、重点污染物排放总量控制要求；其中，排污单位生产经营场所位于未达到国家环境质量标准的重点区域、流域的，还应当符合有关地方人民政府关于改善生态环境质量的特别要求；

（3）采用污染防治设施可以达到许可排放浓度要求或者符合污染防治可行技术；

（4）自行监测方案的监测点位、指标、频次等符合国家自行监测规范。

项目于2023年7月30日已申领排污许可证，编号：911507247644836630001Y，本项目改扩建后应针对变更情况，对排污许可证进行重新申请。
13、排污口规范化

排污口是企业污染物进入环境、污染环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。根据《排污口规范化整治技术要求》（环监[1996]470号）的有关要求对排污口进行立标、建档管理，按照GB/T 16157-1996等监测标准规范的具体要求进行排污口的规范化设置。排污的规范化设置，应综合考虑手动监测的要求，当既有国家标准又有地方标准时，应从严执行。

14、信息公开

根据废气、噪声、地下水、土壤等监测项目，点位及频率进行监测，每次监测完毕后，及时整理监测数据，登录污染源监测数据管理与信息共享平台进行填报，以便地方生态环境部门及时了解全公司排污及环保治理措施的运行状况，及时发现问题，采取措施解决。
15、环境管理

（1）管理机构
企业应建立健全环境管理机构。该机构负责对本项目污染源进行有效监控，控制运营过程产生的废气、废水、噪声污染，为主管部门搞好环境管理、制定污染防治对策、编制环保规划、强化环境管理提供依据。
（2）环境管理机构的基本职责
1）贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》及其相关法律、法规，按国家的环保政策、环境标准及环境监测要求，制定环境管理制度，并监督执行；
2）掌握本企业各污染源治理措施、设备、运行及维护等资料，掌握废物综合利用情况，建立污染控制管理档案；
3）检查企业环保设施的运行情况，领导和组织本企业的环境监测工作。制定应急防范措施，一旦发生非正常排污应及时组织做好污染监测工作，并分析原因总结经验教训，杜绝污染事故的发生；
4）制定运营过程中各项污染的排放指标及环保设施的运行指标，并定期考核统计；
5）推广应用先进的环保技术和经验，组织企业的环保专业技术培训，搞好环境保护的宣传工作，提高全站人员的环境保护意识；
6）监督本项目环保措施等工作，坚持“三同时”原则，保障环保设施的设计、施工、运行与主体工程同时进行。
7）搞好站区绿化工作。
（3）管理手段

实现环境管理的手段主要有行政的、法律的、技术的、经济的、以及宣传教育等手段。 

项目在环境管理过程中可采取以下措施： 

1）行政手段 

以行政管理监督检查环境管理制度的执行落实情况，对执行效果给予鉴定，制定奖惩制度，促进环境保护工作取得实效。 

2）经济手段 

对各主要的污染源排放口排放污染物以排放标准等作为控制管理指标，实行岗位责任制与经济责任制相结合，将环境保护作为一项考核指标，对污染物超标排放时予以一定的经济惩罚。 

3）宣传教育手段 

在全站范围内通过环保知识、环保法规等的学习与宣传，不断提高职工的环保意识，减少污染。



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	卸油、储油、加油过程
	非甲烷总烃
	采用密闭卸油方式、地埋式油罐及自封式加油机，设置卸油油气回收系统、加油油气回收系统处理挥发油气，设1根通气管口，高4m。
	《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中的无组织排放限制要求

	
	天然气储存、加注过程
	甲烷
	LNG储存、加注挥发的天然气以无组织形式挥发。
	对周围环境影响较小

	
	进出车辆
	尾气
	站区及厂界四周进行适当绿化，并减少低速怠车时间。
	对周围环境影响较小

	地表水环境
	生活污水
	CODcr、BOD5、NH3-N、SS
	生活污水排至站区1座10m3玻璃钢化粪池内，经化粪池预处理后定期由污水车抽运至污水处理厂进行处理。
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准

	声环境
	设备、车辆噪声
	等效连续A声级
	选用低噪声设备，设置基础减振，出入口设置减速带。
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类

	固体废物
	①油泥：清罐油泥交由有资质单位清理，即清即运，不在站内暂存；
②含油抹布：设备维修、清罐作业产生的含油抹布交由资质单位处置，不在站内暂存；
③生活垃圾：生活垃圾经封闭垃圾箱收集，由环卫部门清运至垃圾填埋厂。

	土壤及地下水

污染防治措施
	①重点防渗区：油罐区、输油管线，储油罐采取内刚，外FRP玻璃钢双层油罐，输油管线为双层，对储油罐内外表面、油罐区地面、输油管线外表面做“六胶两布”防渗防腐处理。地下储油罐、输油管线采取防渗漏扩散的保护措施，已设置渗漏检测设施，以便能够及时发现渗漏情况，避免油品长期下渗对水环境和土壤造成影响，重点防渗区防渗系数≤10-10cm/s。
②一般防渗区：加油加气区、LNG设备区，设备底部采用砖混结构防渗底座，底座内用细沙填满、填实，地面采取粘土铺底，再在地面上层铺10～15cm的防渗混凝土进行硬化，一般防渗区防渗系数≤10-7cm/s。
③非防渗区：站房、便利店、站区空地，地面进行混凝土硬化。

	生态保护措施
	站区及厂界四周进行适当绿化。

	环境风险
防范措施
	（1）火灾、爆炸风险防范措施

本项目为防止事故的发生，严格按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）进行了设计与施工，采取了防止措施，其中主要包括：

①总图布置严格按照规范的要求进行设计，严格控制各建、构筑物的安全防护距离；

②按有关规范设计设置了有效的消防系统，做到以防为主，安全可靠；

③工艺设备、运输设施及工艺系统选用了高质、高效可靠性的产品。加油加气站防爆区电气设备、器材的选型、设计安装及维护均符合《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92）和《漏电保护器安装与运行》（GB13955-1992）的规定；

④在可能发生成品油挥发及泄漏积聚的场所，设置可燃气体报警装置；

⑤设置防静电和防雷感应的联合接地装置；

⑥本项目的土建结构设计单位在进行结构设计时，采取较大的抗震结构保险系数，增加加油加气站的抗震能力；

⑦油罐安装高低液位报警器，减少管线接口，油罐的进出口管道采用金属软管连接等。

（2）地下水污染风险防范措施

根据《加油站地下水污染防治技术指南(试行)》，结合《石油化工工程防渗技术规范》(GB/T50934-2013)相关要求对项目场地防渗等级进行划分，然后提出地下水防治措施。

储油罐采取内刚，外FRP玻璃钢双层油罐，输油管线为双层，对储油罐内外表面、油罐区地面、输油管线外表面做“六胶两布”防渗防腐处理。地下储油罐、输油管线采取防渗漏扩散的保护措施，已设置渗漏检测设施，以便能够及时发现渗漏情况，避免油品长期下渗对水环境和土壤造成影响，重点防渗区防渗系数≤10-10cm/s。加油加气区、LNG设备区，设备底部采用砖混结构防渗底座，底座内用细沙填满、填实，地面采取粘土铺底，再在地面上层铺10～15cm的防渗混凝土进行硬化，一般防渗区防渗系数≤10-7cm/s。站房、便利店、站区空地，采取措施为地面进行混凝土硬化。
站区东北侧约100m处设地下水监测井一眼，用于跟踪监测地下水环境，监测要求每半年1次，监测因子为：石油类、石油烃（C6~C9）、石油烃（C10~C40）、甲基叔丁基醚。

（3）其他风险防范措施

企业应编制并备案突发环境事件应急预案，同时建立应急组织机构，站内配备相应的应急抢险物资，每年组织员工开展环境风险应急演练。

	其他环境
管理要求
	根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告。



六、结论
	综上所述，中国石油天然气股份有限公司内蒙古呼伦贝尔鄂温克旗经营部伊敏加油站增设LNG项目建设符合国家产业发展政策；项目在落实各项污染防治措施的前提下，可以做到污染物达标排放；项目的运营对周围环境的影响较小，周围环境质量可维持现状。从环境保护的角度分析，本项目的建设是可行的。


附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	非甲烷总烃
	6.69t/a
	0
	0
	0
	0
	6.69t/a
	0

	
	甲烷
	0
	0
	0
	0.02628t/a

	0.02628t/a
	0.02628t/a
	0.02628t/a

	废水
	生活污水
	175.2t/a
	0
	0
	0
	0
	175.2t/a
	0

	
	COD
	0.09t/a
	0
	0
	0
	0
	0.09t/a
	0

	
	BOD5
	0.05t/a
	0
	0
	0
	0
	0.05t/a
	0

	
	氨氮
	0.008t/a
	0
	0
	0
	0
	0.008t/a
	0

	
	SS
	0.07t/a
	0
	0
	0
	0
	0.07t/a
	0

	一般工业

固体废物
	生活垃圾
	4.02t/a
	0
	0
	0
	0
	4.02t/a
	0

	危险废物
	油泥
	0.5t/次/五年
	0
	0
	0
	0
	0.5t/次/五年
	0

	
	含油抹布
	0.001t/次
	0
	0
	0
	0
	0.001t/次
	0


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附件1营业执照

[image: image25.png]SUGH " | 1 1

s-senAne phia Hq
91150700720177197N =
(=) ny
i = i

£ AP EEM R URG A PR F SRR IR fi & A B

S AT
* B HABROARA TS A F(CE) B 3 B Hj 20004E05A21H

AR AP e 3 0 LNG I I R4 T 45 A
£ B 5 B T nans. naww. ks, duwew. gaNAXN, Fandnr A8 2 B 5 R ARG IURINER/RK B/R
LS S ) is. nsE. suns. KELs. (saSbpANTE S6LE Kt

AR TRRGRER. A8 SETHREBRET VAT
SRANL SRANY. TaNAwS (TEAGRR) LIZAWN (FewTAGTE
) i, 28

Rranne. ARANAAN. FRABAE. A1 R, KA ANERIRANE. E

RUE, REWN, RTHNHE, SAREIHAN, TANASE, TARRRL, RANE

RAN CFATD. ETHN) | EAFARY, EAFASN, FRAPRARN, XK

FARUBREUE, TEWHTEE (RTHUACERT) | RATESLUNE S

W ALRRUNE, ALREEN, MNARLRERIAN, ZHFEAE, BRBLN

Y, AREUHAN, AEAN, AOBUAE, RRES, G THA SRR N § ia m *
B ERTERENE, B-RETBMUE, TERS, AERRRANE, AAFFARA

Pl BNER, SHERASER, ERES CFANTSURRS) | R A0, S0

B CEW, NTEWRS, WG REERS, ARRE, RS RS, USRS

X EWASRBHEN, FANELHET





附件2“三线一单”查询结果
[image: image26.png]4 BaestaR BREGEANER

R " ERER, I BHTIE
*

¢ EEe(l)

o s EREE)
> RUFUEREST DREEReT) DRasner) (ShEmsman

ASSE) .

° 46

° 34 . P D

5 )

AT 1.0
W ANRERSEIE

SR04 GS (2024) 05685 - FRREF1100471




附件3排污许可

[image: image27.png]HEi5 1 A iE
JEHLHS: 911507247644836630001Y

B Z
FERMXASBABERA R HREFE R RIDEREZSZHFBIMH

SRStk R

FEERRALR

S EGR N R

TR NHERHTE, ERETE

SZ—i&EARE: 911507247644836630

HHAPR: H2023407A30H £2028407A29H 1k

BIEHK (iﬁ)mem,mﬁstﬁﬁﬁﬁ
AIEAHE: 2023507H30H

wre \ RGN B A BRI M ) WA DUJR i A2 ER 5 B )





附件4土地文件

[image: image28.jpg]SRR oK ) ¥ IR R AT

P =
i | 3 11 |
i 0 isoea ] _H 5 82008300
3 g
0 (e
M2 OTE) itk FEH B2 B
gpRmsn | Wik wipnm | 206244F208
’ f%¢ 7
i3 = 2| pAEs | TH ,
= 3926. 9 M2 | — | -
fi P B i i ¢
| i
SER | A





附件5备案文件

[image: image29.png]5 F ST

A A, TR KA TR O R A F A SR TR S AR

Gi—it &R RS ; 91150700720177197N
D B L

TE (4G 2503-150724-04-05-880257

il - PN FCOIG L S5 SO0 T B £ D O3
ARG FPR: 202570421 457 2025-11-30 4
@ I E A I A E, A — R s
[ AR ER I AT, BT B1347. 40P Tk, FIRAER
& X, FIIH5RE30CJr R, FIIF3 &l L,
L6 L, FH1E NS, HriE603LKLNG
0 LI . SO Je R — S N5
"
B
2]
&=

RIH: _408.34 B, B, AFAG0UHT, BERERITH
B0 A SRS i

R % 5 PR U R A A B B
B, ESETEREN, FAERSFMLRERSENY, THAL,
AL PLBOR, TEENE, BRFR. RRSHFRERSE
R, FHERMEESHAKN, ARMEMNTEEAR.

SHE, ETER. KREFRAXINE. £FTRIGH, L4
IEREMBRORMBTFE, HAFL.

HHikEm

T [FEEXT AR ANRRE LA AISEREAT e Ry
R e L
(;q;zt#m Pk hiag R T





 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



附图1    项目地理位置图
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


附图2  环境保护目标图

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



附图3  周边关系示意图[image: image1.png]Gt ARG A R R

annss R AT AR 0 B D
mitgnnm so-tuomin, -
rammirs =
< RALNE
wies TR TR A AR AR 25
5 emmn nsoeraonmory
ivieA n

EERRA (B

amann AR s
= SHRENR
vuon xe ssasnrof
py——
AUARNSR
Ca
e P
< A
e e s =
£ BHOGT229 b
e f—




 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



附图4  现状监测点位图
[image: image34.png])
i

5|

ey

I

Ty

| s, B, PR
ey
[uomssucaianisise,

e

| st e
e e s .
[Ty

TS R T
i s hiosemte S

g,
el ) s, s
el

e

am

e
.
5

S,

e

NN SRR FTEE
b

st iR

[ vt

= [e[8]

[ BT SO
st

[
e,
[+
ot

= = [efe]

ny

Fo g By T

1 —

]

fula]=

=[efe[a] & e [o[a[e] & [fe]

EE
B

L

St

w





附图5  平面布置图

	[image: image35.jpg]



	[image: image36.jpg]




	[image: image37.jpg]Py

i I





	[image: image38.jpg]Al
T
I J ' "t'r‘ ,I"”“{”.,'f

’m

/|







附图6  现场勘察照片

附件6现状检测报告
及质控报告
[image: image39.png]A) %k W

27 Aisen Testing
NMAS.ZLIL002.01-01.20224

Wk

AS08125B068C

REEW: 2025405 A2

AREEFRAERATRAT

Inner Mongolia Aisen Testing



[image: image40.png]ERBW

AREZRRNARAMED
NO. AS08J25B06SC isen Testing
TEWR

e R

ARA T R

RMEM 2025051020255 12 RNEN 202505102025 0522

wanm o

B BRIX [EE TS

nane nans o

moaiain |yl 3

nam CRTRENRAR T

nanm o

BNAE SR BREX ABR. EEIR

HERS MR WENT b
wosmoscoons | . snan | weswscomon | . saer
wmecooms | waxh | noswois | <&, sa
wmoscooms | . waxh | nqwwocios | <&, sa
wmscoions | . SHAN | Mommsconos | . maa
wumoscooms | a wHxh | nqsmecimes | <& wax
wmoscoos | ww waxh | noswecime | e, sa
wsmoscoios | v snn | wosmacimes | . exn
wmecooms | a waxh | noswoanas | <& wa
wumoscooms_ | a waxt | wowocias | <& wa
oo | a want | noswocian | <& saun

sane. herae

SRR AL £ SRR TALE
R oo 1usaSs a0
T oo 0016 con

T



[image: image41.png]ARERRRWHAARED EZHB Y

NO. AS08J25B068C Aisen Testing

HENS MRmE MRS WEE H
R i D s
B e A e
G N T
e [t [ e | g

B | i o bemiTasians RERT<RANY W

RERD WFA

BN RART BREX 1 HiR B R

MERT MREE MENT WEE
[ el M -

AR CRTATMBMEARG) HI 1642020

#WAR b

BN BB R BEE 1K MR

Fk AR ST RREAL S SHTE A RRS FREA
R oo 1usaSs a0
T oo 0016 con sinen



[image: image42.png]ARERBRAZRAAMED

NO. ASOSIZSBOGSC o
BNERROBRENE
] wnRe. 5.
AN |awmn o R oy
wx GRRE G RN TREEAN TR GO,
ox | PR b pemrsmenin waunn | T asoos
Tk | CHRRGGH® AR (CeCo) BN TmEAR. e,
= ey S w o ot asas
: 3 ERAESRARR.
B T I
i 2 ool AR
ol [T —— TR
R . . PR
* presye ol | arson. assio
hot 7. . . R
& e W 0L | prsam assio
: [
P —
w RATN S mane oot | 2. Newon 0.
pesy
: TERATE AR
I e ] I B
vk G 2 R LSRR e G k]
® LRTRONE WERATKT | oyt | 8tk opims oDy
pevey
TR PR
T
« | SRTKGME WBROINT | 010 | tini.opum 00DV
pevey
R R IR TR
- s o0l | oy oo, asm
CRETARREEAE ReR §
it | MORER IS G rsoem 11 = | ooninge. | FATERRRA
prrerpeT ruec 48
CERERARREEAE BT
s Wiy,
i | ewmmmin aarmimin | — | ol s
|| R RN R | o e

AR 5032000

Uvsso0RC, As 20

sane. herae
s e oo 1SS
T oo 0016 con

SRR AL £ SRR TALE

sanxen




[image: image43.png]ARERRRWHAARED EZHB Y

NO. ASOBJ2SBOGSC 2> hisen Testing
N FLTONLS
o |HWEE L [T il
K GARRNE A O TR LA
" i) o onimet | uvssiorc. asan
RO RAGITIE SR IAIE TR
L i ) WS et | vssoorc. asam
RO RRIGE RPRECHA R A
e a8 199 owmat | . A
| O mRRmE RrREAT L [ e
) BT 119051980 ooemet | " anate. asan
T WA KRR TREE
N AL GBIT 19001959 M
KN R KGR PR PRI
e AR GBIT 1901959 otimel | T 0. asa
| AT GBS [ SHEREE
HRRWER
R0 5t R0 S0
biisieid YU, TN
»e EL ] sos
EWAR 13 TRasB0GCOT
T [ coco | mets =
S MRS < R KTRIR
RN R
BWAE HANS [ WEm nm R a5
R 153615 B
a0
@ BT AR |zt Tomien B
amsosia
o N | Zsasosscon menie «
wn
@ T | zsosscn maeme o

T BN T (AT G 50962008 T 33 KR T PR 55 60

B 48 AR,
2. MR B 208 05 12 H., MRW SRRSO, U057 UL 1 Sms: BRSO,
i 310° . R e

Fk AR ST RREAL S SHTE A RRS FREA
R oo 1usaSs a0
T oo 0016 con ssuxeR



[image: image44.png]ARERARNEAAMAY

NO. ASO8125BOGSC.

A% ik W

27 Aisen Testing

FRETENER
(177
2| wman | xwem | T nams TREE | ey
o 65
T T T R T
g oeso54 [N pxesbacer smr o | aar
20250810 R L
3 Toos 1310 | oo 051 o | o6
0 Sisetion | oo ivi6> o 2 o
=k T R T
e oesoz500 " ool oo | ust
sesass »
7] e oo 330 | oo s o | o6
o PN 20002100 | HQ2SBOSCO1 (29-32) 019 083
> vase500 | smagr 5360 |7 wst
0 orsooro0 | “amsoscor 7w o | o5
a2
0 eosisa0 | oo o o | at
0 o310 | namsoscor s o | o
i WA U S AT R SRR
~pmz—un
R | A [ AR [RE e (M o) [ G [ | =2
wwwa] e | 32 | 1 [ [ W [
oo | o [ e [ [ [ w [
nsas i
onisoo| e [ s [ [ ws [ m @
Sowaro [ ww | o [ 16 [ [ w [z
wwa | wn | w5 [ 5 [ w W[
T Y S T B )
snsos s
eisoo ]| ww | us | e | e | w
prT YT T BT BT )
awwa] wn [ [w [ w W
oo wp [ e | 1 [w [ w
s
onisoo | | e [ s [ e | w0
oo | wiae | e [ w6 [0 [ w [

B ARG SRR AL L LA SRS FALE

R e oam-siouso 1usaiss

T oo 0016 con

Bennin



[image: image45.png]ARERRRWHAARED EZHB Y

NO. ASUSI2SBOGSC Aisen Testing
HFARNER
T
2 =WER aosus iz e
aman w Dsmscoion
T e 25 ses
o | mumane | w o <0
5| wma et B BT
| mam et [ <om
B u et o ET)
¢ " e B e
7 ® el o ?‘;:’:;:)l
s " el om0 f::;':{l,
9 w el 028 f‘;m
0 0 e o <03
o w e 03 BN
B £ oo ous
i | menons | me s <uow
| wan et <out -
s [ e o =
0 w e 157 =
i " el 7 =
0 " el ux <m0
it VBRI 08 AR GOt o a0rT TR
2 Mt R B TR

Fk AR ST RREAL S SHTE A RRS FREA
R oo 1usaSs a0
T oo 0016 con




[image: image46.png]ARERRRWHAARED EZHB Y

NO. AS08J25B06SC Aisen Testing
- e
BB, H
weay A =%
s
Aw

BT @ M

A WA AN R

Fk AR ST RREAL S SHTE A RRS FREA
R oo 1usaSs a0
T oo 0016 con Binen




[image: image47.png]ERBW

17 Risen Testing

D

AS08ZK25B068C

s EE: 2025406 H03 H

WEEERBRUEARAETRAF

Inner Mongolia Aisen Testing



[image: image48.png]HEERBERNEAHRAD ERBW

NO. ASOSZKISBOGSC 27 hisen Testing
T R

B &% O TR SRR 5 L I S OR AR DU AR S PR 34

2 NG B

SHA — BERE —

RAER 250310 0505.12 RAAR 5051020250603

] e

s R R 1R R

HAH FaE RS L

e— e = —

Rt CLTTEEMIDA ) 1T 1602004

] o

s RS R SR R

HAS AL AT HEwE
HQRSBOSCOI01019 . s | nQssossconron . B
ne2smossco102019 . EHEE | HQsBOSKCOLSON . R
2smosscon0s019 . gl | HQssossconson .
e2smossCoi0i019 . G| HQssosscoon . R
n2smossCoi0s019 . gl | nQsossconion .
[rE— . gl | nQsosscomon .
nzsmossCol07019 . g | nQsossconony . B
HezsmossColosors g AR | HQsB0sKCORA0 e, EH
ne2smossCol09019 . R | Q0SS0 . B
n2smossConlo0ts . R | HQsmossconson . EHE

B AREL SRR SR ISR TALE SR
A 0mamen IS 120M@
CFE: g 0608165 com m2amuw



[image: image49.png]HEERBERNEAHRAD ERBW

NO. ASOSZK25BO6SC '3~ Aisen Testing
BN g BN HEHE
EER P -5 A
Ll WFA
k2 80d R AR 1HE BNR
HRES L RR&ET HEE
T ol =
R CEF AT NIRRT  H) 1642020

CAROTER

B AREL SRR SR ISR TALE SR
A 0mamen IS 120M@
CFE: g 0608165 com EEE O



[image: image50.png]HEERBERNEAHRAD

R W

NO. ASOSZKISBOGSC Aisen Testing
WMEBRNBRERE
] . 6
S | wma R R ki
w5 GRREA i, MRRETRELNN B Gomo.
an | PR | G wmae e weoror | 07 asaos
Tk | CORRTR G (CrCa) BAE HERR. Geai,
e ) D 1 10212019 oty asan
pott | o puimaee e wnoy | | ERSESEONG
B 2nl AR
R | ko s GuTiion | 0seen. o ¥
R . . R T RRI
» BT weon O | arson. Ass0
R . . S R RLRA
% BT wes 004t | armen. s
= RERESET R
w | KRCHTFRNE DONSEATR] oo | s am.
sz
= EERASE TR
| | g || e
RERASET RN
ATA K 2 REENNE WSEATET
> HRIKBED W 7762015 W ke e
s
RERASET RN
KR 2 BEEGNE WS SET
& Pretphin o = QO | M. Opima 43000V
s
R R MDA RATRPA
= s 002mL | iy ssoorc, As202
R RRERTE B & ¥
it | MBRE MR G s1s00ums 131 = | oovumen | KATRALLMH
B DAL e
CERAAAIEERE B4 57 B
Py . WTRY
WS | e arsocm | — L
s i
KR RN - REEH RATRA
b AR 1035032009 OB | v ssooec, As

B AREL SRR SR ISR TALE SR

A 0mamen IS 120M@
CFE: g 0608165 com

mamxuw



[image: image51.png]HEERBERNEAHRAD
NO. ASOSZK2SBOGSC

R W

27 hisen Testing

[ BRRE, T8,
B | mwma anE g el
K TR RIE RADRI (R AR
\ ) o o0met | uvessoore. asan
K RAE PRI AR
e WD ) e et | ivssooec. Asam
KO PR RTRIGHORER) EPRAGHOA
B Gurr nsosion et | s
w | A mmemEE R | HPRAGHRIE
D Garr 19051989 g | ano. s
TR RRENE KRR ERAGHRR
" B GBIT 119081989 oosmet | " anan. asam
ORI REE KGRI EPRAGHR
= ABEEDGBIT 119081989 At || VY
Es Lishn's
wane ) [ ey
TRasBOSSCRD T (Cocw e <
it R T R
EHTATIUR
TR | fuAe | weem
e fnfn | [ >\ (T w|m oo | o6
ETE3 T
P | rosmaconr | FE gy | o [ o [ — | a0
ik EME R AT R
AR E
Hame wwmn | st | waa [weven | mee | R
Tosmsclass | @it | meks | <o 15 v | w2
it BN R T R
FITER
B AR AR THAALE ST ER RS TRLS S

wnew
etmn

oar-ama0 1 U0
o 06030185 com

ms W xR



[image: image52.png]HEERBERNEAHRAD ERBW

NO. ASISZKISBO6SC 27 isen Testing
FRELTERR
REHS CLEL i FARRER
QEsBCk BT ET
oeCKRa <00
QmoeCKBOL <00
HQ2SBOGSCKB-02 ST <007
QB0eCkBOL <007
omoeCrna <007
it R R R T B
FREURER S
ELEE EX RENAGS atl] BMER SR
14117 ot
Wi | e | AsBoomsziosor | 130 T B
14.010 Ak
HEARERS
B0 RWHE 1] FERRER
xBTS (] o <oos
DXEBOIS I i o <00
xBTS ICKBOT N o <o
DXaBTSICKB oot
DXaBOTICKBOT . <o
DX24B0674 ICKB-02 vt <0.01
DXEBOS KB 0L o <03
DX25B053CKB-02 s <03
g | DX25A030-10CKBOI <004
A [ Dxasosiocksor * gt <00
DXEBCKE 0L - oot
DX25BOSSCKB-02 & oL <001
DXEBRACKE 0L 5 ) oot
'DX25B0S8CKB-02 0 k< <0004
DXEBCKE 0L o vy Zow0r
DBk o0
DXEBRCKE 0L = - <00
DBk o0
it BN R o T B

B AREL SRR SR ISR TALE SR
A 0mamen IS 120M@
CFE: g 0608165 com mem AT



[image: image53.png]HEERBERNEAHRAD
NO. ASOSZK2SBOGSC

R W

27 hisen Testing

waEs wnan w EERRAR
DXEBCKE 0L <
i et
DxaBsCKB <
DXEBCKE 0L <o
R ot
DXEBICKB <os
DXEBCKE 0L <oa
" e
e | oxmosscxne <oa
28 | DX25B0SSCKB-01 <0002
® et
DxaBICKB oo
DXEBCKE 0L oot
" et
DBk oot
DXEBCKE 0L <oos
L} e
DXEBOICKE 2 <oos
B BN R T R
waws e wt ey
DxasmCoIO IOk w v <o0s
DxamCHO Ik 0 e <o
DasmCoIO Ik " et <o
DB CoIO Ik % ot <00
DxasmCoIO IOk D) v <03
DxamCoIO IOk * o <oor
o [oemsconioa iR e <00t
Dossossco0igt | i el <oonr
el ) ot <omos
DB CoIO Ik =X ot <0025
Dsossco0I0nt | mAi ot <
DxasmORCUI0I0R1 | BRI et 5
DXaBORCUI0I01 | R et <os
ST
RO A SIS TNREAS T SRS TREAZ
PPN SIS S —
- e




[image: image54.png]HEERBERNEAHRAD ERBW

NO. ASOSZK25BO6SC 2>/ hisen Testing
HFAFAIRE
raws wwmn P adisks o i
w | w
bassscomn | mt | <00 |<oar | — | <10
sssscomn | mot. | <oms | <oms| — | <i0
bassscom | wam mot | oo oot | 42 | <io0
[e— ax mot. | o1s [oam | 28 | <0
Dossscon | ik mt | Boz | mer | 22 | <o
N
& | oxsmoscowr | wwmemn | e | wso |weso [ 2 [ <0
o | waoee®| [ | | e
[e— " mt | mse |um | o0s | <0
[e—— ® mt | 1612 | 1620 | 03 | <io
[em— " mt | o w0 | 1 | <0
[e— " mt | 2w |20 | 13 | <0
P
FHATER

B AREL SRR SR ISR TALE SR
A 0mamen IS 120M@
CFE: g 0608165 com AN



[image: image55.png]HEERBERNEAHRAD

ERBW

NO. ASOSZK25BO6SC '3~ Aisen Testing
nams R R e fogted i
Dxsmsscont w i | o | o | 32 | <=
st W i | om | om | | ==
Dxsmsscont O e | oms | oas | 21 | <w
Dxsmsscont « e | o3t | o7 | o8 | =w
Dxsmsscont " <o <o B [ <n
Dxsmsscont * e | o |0 | 1 | <m
DX25BOSSCOI01 E2 mg/L <0.01 <001 N <10
Dasoscowr | i | me | <omm | <ooor | — | <w0

% Moo | | oot | oo [aoom | 21 | <0
oxsmesscont | & e | o [ o | 29 | <w
DX25BOSSCOI01 L mg/L. 338 1346 03 <10
DX2SBOSSCOI01 | TEAFHES K m/l 4750 4550 22 <10
DX25BOSSCOI01 48 Mk A mg/L 135 127 31 <10
Dxsmsscont " | =1 [ we | 3 | <0
Dasmoacont w et | w2t |5 | 32 | <w
Dxsmsscont " w | 54 [ s | 0o | <o
Dxsmsscont " L | e | 7en | o2 |o=w

Sk, BN T B

TR

R AR SE AR SN S TREA

TR e

i e N cn mox R



[image: image56.png]HREERRMEAHRAD ERBW
NO. ASOSZK25BOGS 27 hisen Testing

TR
= FREI AR
WA 2 RNERT ey

faial b ErTr A
AszRoa 20201 o | 4w

" o 100209
AszRoa 2020 s | ah
AszRons 20301 0w | 4l

® L 050005
AszRons 20302 RE
AszRowi 25120l s | aw

T et ssuon
AszRow 120 539 | aw
ASZRO0s 251001 e | ok

i ma osms0050
ASZRN0s 251002 oo | Ak
s W 230601 o | ak

xm et 0510050
s w206 e | Ak
AsZRow 250301 W | ek

£ et 1501
AszRos 250302 | ek
Aszxowesioal s | aw

i et 00119
AszRo 100 ws | &
AszRom 250601 s | aw

maRiE | mon freven
AszRoni 20602 s | aw
AszRim 0 ERE

" et 19013
ASZRIT 0402 ERE
AszRoxe 2010 s | Ak

® gt s0m02
AszRe 0102 s | Ak
Aszxozn20zal e | &

" et 1524010
AszRoz2i0za | ah
AszRoa 20200 oo | ak

L} et o036
AszRAT 0202 R

B AREL SRR SR ISR TALE SR
A 0mamen IS 120M@
CFE: g 0608165 com LT T



[image: image57.png]HEERBERNEAHRAD

NO. ASOSZK2SBOGSC

R W

27 hisen Testing

HTKMERES
wans wnsn | e [ nasa [wenan | mwn | 0F
TR = %
& o e %
S & =
ey o P
® mg/L. <001 50
oo = 3
DX25B015-19C0 1011B-01 L ugll 018 034 0ls 1067
DX25B015-19C0 1011B-01 L] ugll 007 o1 0,050 200
i R T R
£ A —
A HHA: A SRR
i A H

B AREL SRR SR ISR TALE SR
A 0aamgn s

CFE: g 0608165 com

mumsun




工作人员生活用水





新鲜水





排至站区1座10m3玻璃钢化粪池内，经化粪池预处理后定期由污水车抽运至污水处理厂进行处理





0.5





损耗0.1





0.1





损耗0.02





0.6





车乘人员生活用水





0.4





0.08





项目所在地





50m范围内声环境保护范围内为伊敏河镇居民区，分布于项目区北侧，最近距离为5m，4人





500m大气保护范围内为伊敏河镇居民区，分布于项目区北侧、南侧、东侧，最近距离为5m，约400人





项目地





图例


：环境空气


    ：地下水


    ：敏感点噪声


：土壤








核实，每班只有1人工作吗？还有便利店也需要管理。





核实





石油类未检出





4a类


回复：已核实，声环境质量标准为4a类，工业企业厂界环境噪声排放标准为4类


与后文的三本账对不上


鉴于项目周边50米范围内有敏感点，补充夜间禁止施工的措施，如必须连续施工，需提前通知可能受施工干扰的居民。





噪声影响补充对敏感点的叠加影响预测结果





分析油罐清洗每罐每次产生多少油泥，然后再给出本项目清洗一次产生多少油泥（5个罐）。





单位？


补充环境风险防范投资（建议编制环境风险应急预案并备案）。





建议补充敏感点噪声监测





量、不是体积！


检测报告应包括质量控制相关内容








PAGE  

[image: image58.png]EEN
4

(EBIE

v
RYFE
B



[image: image59.png]R B BB -
B K7 v -
ki L o
g |l Wit il
¥
it R4
Rl mibte |
hd
P




[image: image60.png]R

R

i !

I11



[image: image61.png]


[image: image62.png]


[image: image63.png]A E,

1155293856



[image: image64.png]


_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567893.unknown

_1234567890.unknown

