鄂温克族自治旗水网建设规划

鄂温克族自治旗水利局

中水东北勘测设计研究有限责任公司

二〇二四年十二月

主持单位：鄂温克族自治旗水利局

人员：王继芳   韩春林   王 克   刘 也   红 梅

赵咏梅   萨如拉   卓 娜

编制单位：中水东北勘测设计研究有限责任公司

核定：范景春

审查：李权

校核：段中德   孙万光

编写：谢仁奎   国俊宝   刘枫   石文凯   曹辛南

谢成海    张蓉

前言

建设国家水网是保障国家水安全，推进经济社会高质量发展的重要举措，习近平总书记多次对水网建设发表重要讲话，实施国家水网建设已上升为国家战略。党的二十大报告要求优化基础设施布局、结构、功能和系统集成，构建现代化基础设施体系，对构建省市县水网体系提出了新的要求。因此，县级水网体系建设既面临着难得的机遇，也面临着严峻的挑战，肩负着支撑和保障国家、省、市等相关重大战略顺利实施的艰巨任务。

鄂温克族自治旗成立于1958年，是全国三个少数民族自治旗之一，位于内蒙古自治区东部，大兴安岭西侧，呼伦贝尔大草原东南部。全旗辖4镇1乡5个苏木、44个嘎查、29个社区。辖区共有24个民族，总人口13.48万人。其中：少数民族人口为6.14万人，占总人口的45.6%。

水是自治旗经济社会发展和生态文明建设的核心制约因素。鄂温克族自治旗水网规划的编制关系着全旗各族人民对美好生活的向往，建设意义重大，迫切需要立足新发展阶段，站在国家和省市视角，科学谋划自治旗水网布局，全面提高自治旗水资源供给能力、洪涝灾害防御能力、河湖水生态保护修复能力和水网工程智慧化水平，为全旗高质量发展提供坚实的水安全保障，同时鄂温克族自治旗水网建设规划是铸牢中华民族共同体意识，推进新时代党的民族工作高质量发展，统筹发展与安全的践行措施，满足自治旗各族人民对“幸福河湖”的美好期盼。

按照《鄂温克族自治旗国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》确定的要求，为全面贯彻落实党中央关于内蒙古系列决策部署以及国家江河战略、国家水网建设的战略举措，根据内蒙古自治区水利厅和呼伦贝尔市水利局的总体安排，鄂温克族自治旗水利局2024年3月组织中水东北勘测设计研究有限责任公司编制《鄂温克族自治旗水网建设规划》（以下简称《规划》），规划编制组同水利局以座谈交流、研究策划等方式了解基本情况，并以伊敏河镇为典型，现场调研其水安全保障现状及需求、踏勘巴彦托海城区堤防等。同时收集最新资料，调查分析近年来水资源利用现状、河流防洪现状、水环境现状、执法监管体系建设现状，分析目前存在的主要问题，复核城乡供水能力、城镇防洪标准、河流管理划界范围、水土流失治理面积及智慧水利建设等水利建设成就，明确现状存在的主要问题及未来建设需求。经多次对接、座谈研究后于2024年6月形成《规划》初稿，在征求各部门意见后，于2024年8月修改形成《规划》报批稿。规划范围为鄂温克族自治旗全域，现状水平年为2023年，规划水平年为2035年，展望至2050年。

目录

第一章  建设基础与面临形势	1

一、水情特点	1

二、水利基础设施建设现状	7

三、存在主要问题	10

四、面临形势与建设需求	12

（一）面临形势	12

（二）建设需求	15

第二章  总体思路	16

一、指导思想	16

二、基本原则	16

三、规划范围与水平年	17

四、规划目标	18

五、水网总体布局	20

六、主要建设任务	23

第三章  构建防洪排涝网	25

一、建设思路	25

二、防洪标准和布局	25

三、提高河道泄洪能力	26

四、提高洪水调蓄能力	28

五、加强城市（镇）防洪排涝建设	28

六、防洪非工程措施建设	28

第四章  构建城乡供水网	31

一、建设思路	31

二、加强水资源高效利用	31

三、水资源供需分析与配置方案	33

四、加强城镇供水体系建设	45

五、推动农村供水高质量发展	46

六、灌溉供水工程	49

第五章  构建河湖生态保护网	50

一、建设思路	50

二、水土流失综合治理	50

三、推进重点河湖生态保护修复	57

四、水环境综合整治	59

五、涉水生态空间管控	62

第六章  构建数字孪生水网	69

一、建设思路	69

二、完善水网信息化基础设施	69

三、打造数字孪生平台	71

四、构建水网业务应用	72

五、推进网络安全及保障体系建设	73

六、加强数字孪生集成共享	74

第七章  推动水网高质量发展	76

一、推动安全发展	76

二、推动绿色发展	77

三、统筹融合发展	78

四、完善体制机制	79

第八章  重点项目与实施安排	82

一、重点工程	82

二、投资匡算与实施安排	82

三、实施效果评价	86

第九章  环境影响评价	88

一、环境保护要求	88

二、规划符合性分析	88

三、主要环境影响预测与分析	90

四、规划合理性分析与优化调整建议	90

五、环境影响减缓对策和措施	91

六、综合评价结论	91

第十章  保障措施	93

一、加强组织领导	93

二、深化前期工作	93

三、加大资金投入	93

四、强化科技支撑	94

附图	95

附图1：呼伦贝尔市水网规划总体布局图	95

附图2：鄂温克族自治旗水网总体布局图	96

附图3：鄂温克族自治旗行政区划	97

附图4：鄂温克族自治旗地形地貌图	98

附图5：鄂温克族自治旗水系图	99

附图6：鄂温克族自治旗现状水利工程图	100

附图7：鄂温克族自治旗城乡工程供水图	101

附图8：鄂温克族自治旗水网规划工程图	102

附图9：鄂温克族自治旗重点河流岸线管控分区示意图	103

附图10：鄂温克族自治旗生态红线和基本农田分布图	104

附图11：鄂温克族自治旗自然保护区与水功能区图	105

附表	106

附表1：水网工程项目实施清单	106

附表2：水网智慧水利匡算投资	107

附表3：水网管理匡算投资	108

第一章  建设基础与面临形势

一、水情特点

（一）基本情况

#### 1、地理位置及行政区划

鄂温克族自治旗成立于1958年，是全国三个少数民族自治旗之一，行政隶属于呼伦贝尔市，位于内蒙古自治区东部，大兴安岭西侧，呼伦贝尔大草原东南部。东与牙克石市接壤，南同扎兰屯市、兴安盟科右前旗交界，西和新巴尔虎左旗为邻，北邻海拉尔区、陈巴尔虎旗，地理坐标东经118°48′02″～121°09′25″，北纬47°32′50″～49°15′37″。旗境内驻有华能伊敏煤电有限责任公司、内蒙古大雁矿业集团有限公司、红花尔基林业局等国有大型企业。自治旗先后获得“全国民族团结进步模范集体”“全国民族团结进步创建活动示范旗”、“全国文明旗县城”、“全国文化先进县”、“全国民族歌舞之乡”、“全国文物工作先进县”、“中国旅游强县”、“全国体育强旗”、“全国科技进步先进县”、“国家级生态旗”等一系列荣誉称号。

鄂温克族自治旗下辖10个乡镇，其中有4个镇（巴彦托海镇、伊敏河镇、红花尔基镇、大雁镇），1个乡（巴彦塔拉达斡尔民族乡），5个苏木（伊敏苏木、锡尼河东苏木、锡尼河西苏木、辉苏木、巴彦嵯岗苏木），共计44个嘎查、29个社区，旗首府所在地为巴彦托海镇。自治旗土地总面积19111km2，其中：草原面积11900km2，占全旗总面积的62.2%；林地面积6462km2，占土地面积的33.8%，有全国最大的樟子松母树林基地，闻名世界的沙地樟子松林带。

图1-1   鄂温克族自治旗区位图

#### 2、地形地貌

自治旗位于大兴安岭山地西北坡，处于大兴安岭山地向呼伦贝尔高平原过渡地段，属高原型地貌区。境内中山、低山、丘陵、高平原地貌自然融为一体，地势由东南向西北逐渐倾斜。东南部山地属中山、低山地貌，山体走向多为北东向，最高海拔1706.6m，我国著名的大兴安岭山脉经过此处。中部为中山、低山丘陵地貌，是山地向高平原过渡地带，低山和丘陵相间分布，海拔为800-1000m，山顶和丘岗比较平坦，谷地比较开阔，河网密布，水源比较丰富。低山丘陵以西，是呼伦贝尔高平原的一部分，地面开阔平坦，稍有波状起伏，河流少、河水比较浅，河床宽浅曲折，形成开阔的河漫滩和河谷洼地。最低点位于旗政府所在地巴彦托海镇北河谷地带，海拔602m。

#### 3、水文气象

鄂温克族自治旗地处中高纬度，属于中温带半干旱大陆性气候。冬季漫长寒冷，干燥多风，季平均气温-22.9℃；夏季温和短促，降水较集中，季平均气温19.3℃；春秋两季气候变化剧烈，昼夜温差大，降水少，多大风，天气变化复杂。年极端最高气温40.1℃（1962年7月21日），年极端最低气温-46.5℃（1970年1月21日），年平均气温为-2.2℃～0.7℃。年平均气温的地理分布由东南向西北逐渐递增。年平均无霜期91～169天，初霜日一般在9月中旬。境内降水自东南向西北递减，年平均降水量332.2mm，多集中于7、8月份。光热资源丰富，年均日照时间长达2896.2h，大于等于0℃积温2943.0℃，夏季最长日照可达16h，长时间日照对发展畜牧业生产十分有利。风力大小受地形影响，常年风速自东南向西北逐渐增大，年平均风速为2.9m/s。

#### 4、社会经济

鄂温克族自治旗是全国三个少数民族自治旗之一，全旗辖4镇1乡5个苏木，截止2023年末自治旗户籍人口13.48万人，其中，城镇人口11.23万人，农村人口2.24万人；辖区内共有24个民族，其中：少数民族人口为6.14万人，占总人口的45.6%，鄂温克族人口为1.21万人，占总人口的8.97%。

2023年鄂温克族自治旗全年地区生产总值（GDP）183.18亿元，按不变价格计算，比上年增长4.4%。其中，第一产业增加值12.37亿元，比上年增长5.2%；第二产业增加值122.20亿元，增长3.4%；第三产业增加值48.60亿元，增长6.1%。三次产业结构比例为：6.8:66.7:26.5。

（二）河流水系

#### 1、地表水

鄂温克族自治旗境内河道水系发达，河流均属黑龙江上游额尔古纳河流域、海拉尔河水系，在境内263条河沟中，河流长度大于20km以上的31条，河流总长度为5398km。旗内较大的河流有伊敏河，主要支流有辉河、锡尼河，敖宁高勒、维特很高勒等，详情见图1.2。

伊敏河是全旗最大河流，从南向北贯穿全旗后经海拉尔区汇入海拉尔河，干流长359.4km，干支流长3998.46km，流域面积为22570km2，水面积86.4km2，多年平均径流量10.8亿m3。辉河为伊敏河的最大支流，是自治旗内河，干流长362.5km，干支流总长度为1279.76km，全流域面积11465km2，多年平均径流量1.12亿m3。

鄂温克族自治旗西部湖泊较多，大部集中于辉河流域。全旗有大小湖泊1465个，总面积127km2。其中独立湖泊570个，水域面积39km2，大多集中于辉河流域。这些湖泊多集中在河流下游，且多是季节性积水。比较大的湖泊有：多希诺尔湖、嘎鲁特湖、古尔班敖包诺尔、呼吉尔诺尔湖、乌兰布拉格湖、英诺尔湖。

图1-2 鄂温克族自治旗水系图

#### 2、地下水

鄂温克族自治旗地下水的存在条件与分布规律受地貌、岩性、地质构造和气象等因素的控制，从东南向西北递减。富水和中等富水的第四系河谷潜水区主要分布在伊敏河、锡尼河中下游段，单井最大涌水量10～30吨/时，含水层厚度10～50米。水层埋深小于6米，矿化度小于1g/l。水量较贫乏的第四系河谷潜水区主要分布在辉河及其他各河谷中上游段。一般中游段单井最大出水量5～10吨/时，上游段最大出水量小于5吨/时，含水层较薄，水位埋深小于10米。水量丰富的第三系侏罗系孔隙、裂隙承压水区主要分布在伊敏河煤矿以南，巴彦山东南部及西北部辉河、伊敏河岸高平原地下水盆地中。单井出水量大于60吨/时，最大降深15～70米，含水层埋深一般在15～50米，含水层厚度15～90米不等，矿化度小于1.5g/l。水量中等的第三系侏罗系孔隙，裂隙承压水区主要分布在西南部高平原。单井出水量10吨/时，最大降深5～40米。含水层埋深20～80米，厚度20～60米，矿化度小于1g/l。水量较贫乏的第三系侏罗系孔隙、裂隙承压水区主要分布在西南高平原，单井出水量小于10吨/时，含水层埋深小于40米，厚度30～50米，水位埋深小于30米。水量较贫乏基岩裂隙水区分布在东南山区及西北巴彦山一带，单井最大涌水量1～5吨/时。

（三）水资源及开发利用情况

全旗水资源总量为13.34亿m3，其中地表水资源量为10.7亿m3，地下水资源总量为3.85亿m3，重复量1.21亿m3。全旗人均占有水资源量为9866m3。

2023年鄂温克族自治旗总供水量5943.2万m3，其中：地表水源供水量1901.7万m3，占总供水量的32.0%，地下水源供水量3540.2万m3，占总供水量的59.5%，其它水源（非常规水源）501.3万m3，占总供水量的8.5%。全旗用水总量5943.2万m3，其中农业用水量621.5万m3；工业用水量4414.0万m3；生活用水量872.2万m3；生态用水量35.5万m3。

截止2023年底，全旗已有水库9座，包括红花尔基大型水库1座，布都花、南达汗等8座小型水库，总库容3.42亿m3。红花尔基水利枢纽工程位于海拉尔河一级支流伊敏河中游，工程于2007年4月开工建设，2011年8月完工，坝址位于红花尔基镇东北2.0km，是伊敏河流域防洪体系的重要组成部分。工程任务是以供水、防洪、防凌为主，兼顾灌溉、发电、旅游，是一座综合利用水利枢纽工程。水库总库容3.22亿m3，防洪库容0.53亿m3，可将海拉尔区伊敏河段防洪标准从30年一遇提高到100年一遇。

二、水利基础设施建设现状

鄂温克族自治旗河流水系发达，旗境内有263条河沟，水网分布良好。经过多年的水利发展，已建水库9座，其中大型水库1座，总库容3.22亿m3；小型水库8座，总库容1998.5万m³；堤防长度共计21.17km，护岸52km；城镇供水能力超1000万m3/a。有效保障了区域防洪、供水、灌溉和生态用水需求，基础水网结点网络体系初步构建。在水资源配置、水旱灾害防御能力、水生态保护与修复、水利信息化及水利改革管理等方面取得了一定成就，有效保障了区域经济社会健康发展。

（一）水旱灾害防御能力明显增强

鄂温克族自治旗通过对防洪减灾体系的建设，基本形成了以堤防防护为主、堤库结合的防洪工程体系，城镇防洪已达到20-50年一遇标准。全旗现有防洪、防凌任务的水库1座，为红花尔基大型水库，防洪库容0.53亿m3，占总库容16.5%。在伊敏河干流鄂温克族自治旗巴彦托海镇、红花尔基镇、伊敏苏木等区段已建设防洪堤防13.04km，护岸44.14km，其中3级堤防10.26km，4级堤防2.78km；已建辉河河道入伊敏河段护岸7.86km；奥洛格浩浑迪流经莫和尔图嘎查段堤防8.13km，均已达标。完成中小河流治理31.45km，其中奥洛格浩浑迪6.35km、维特很高勒7.00km、锡尼河18.10km。

（二）节水型社会建设成效显著

鄂温克族自治旗全面贯彻落实习近平总书记节水优先的治水思路，以水定需，量水而行，因水制宜，强化政府目标责任考核，充分发挥政府引导和市场调节作用，实行水资源消耗总量和强度控制，节水基础设施不断完善，监管能力持续加强，全社会节水意识明显提高，形成了政府推动、市场调控、公众参与的节水型社会运行机制。全面落实最严格水资源管理制度，实行水资源消耗总量和强度双向控制，加强用水定额和计划用水的规范化管理，完成超计划用水企业整改，完善用水计量管理工作。旗内13家工业企业均完成了取用水计量设施安装，2023年工业用水计量水量为4414.0万m³，计量率为100%，在线监测率95%，已建成节水型机关。目前已经建成呼伦贝尔市节水型社会达标旗县。基准年无农田灌溉用水，未测算农田灌溉水有效利用系数。

（三）城乡供水保障能力明显提升

鄂温克族自治旗城乡供水水源以地下水源为主，地表水源为辅。旗内已按需相继建成红花尔基大型水库1座，布都花、南达汗等8座小型水库，其中红花尔基水库总库容3.22亿m3，为旗内地表水源地，设计供水能力7300万m3/a，为海拉尔区海清源公司黑羊站水厂供水，黑羊站水厂再为巴彦托海镇水厂分水，此外已建伊敏河镇水厂、大雁镇水厂和红花尔基镇水厂等地下水源型水厂，供水能力总计超1000万m3/a，为鄂温克族自治旗城镇提供生活用水，城镇供水保障能力明显提升。通过实施农村饮水安全巩固提升工程，现有农村牧区集中式供水工程12处，工程覆盖受益人口5.62万人，全旗农村牧区集中供水率达到74.23%，自来水普及率达到74.23%，农村集中饮水安全进一步得到保障。

（四）水生态保护修复力度持续加强

坚持贯彻“绿水青山就是金山银山”理念，扎实推进“山水林田湖草沙”一体化保护和系统治理，根据已完成的国土空间规划和“三区三线”划定成果，完成了河湖岸线保护与利用规划编制，河湖管理范围划界取得阶段性成果；完成旗内7处集中式饮用水水源地保护综合整治；完成伊敏河河道采砂分区划定。严格落实“河湖长制”，呼伦湖上游综合治理成效显著，河湖水质不断改善，红花尔基水库下泄生态流量达标。加大水源地和湿地保护，持续推进伊敏河流域综合治理，全旗湿地保有量稳定在240万亩以上，水土保持率达到93.43%，水土保持生态建设成效显著。

（五）水利信息化水平稳步提高

持续推进水利事业信息化，不断规范涉水事务管理，深化水利改革创新，初步完成了鄂温克族自治旗水资源信息化管理系统建设。累计建成20座自动雨量站、5座自动水位站、4座自动雨墒站、2座图像站和2座视频站，持续完善了自动监测系统；建成18座无线预警广播站；完成防汛预警平台搭建以及10个乡镇视频会议设备安装。目前基层防汛预报预警平台、视频会商系统已全面建成，水资源实时监控与管理系统平台初步搭建，自动监测与远程遥测技术、通信及计算机网络初步实现了水资源水量监测。

（六）水利改革管理取得新进展

水利改革管理取得了新进展。小型水利工程产权制度改革任务基本完成。完成一批小型水利工程管理体制改革工作，并发放了产权证或使用证，建立了小型水利工程“产权明晰、责任明确”的工程管理体制，初步建立了工程管护经费保障机制。依法治水管水水平全面加强，依法执法行政能力和水平不断提高，水行政执法“三项制度”不断落实，综合行政执法机制进一步理顺。

三、存在主要问题

（一）防洪排涝体系有待完善，尚存在短板和薄弱环节

经过多年防洪基础设施建设，骨干防洪减灾工程已基本建立，仍存在短板和不足。春季冰雪融水造成洪水灾害问题依然严重；山洪灾害防治相对薄弱；已建小型水库运行和维修养护相对滞后；伊敏河部分河段防洪标准较低，部分河段无护岸，存在河道岸坡塌岸现象，使得伊敏河整体防洪减灾能力降低，存在冲垮防洪堤、无堤段洪水溢出风险，亟需加快对伊敏河道整体治理，结合海拉尔区段河道清淤疏浚工程，提高防洪能力。

（二）城乡供水保障体系基本建立，供水保障能力有待提高

目前鄂温克族自治旗城乡供水保障体系已基本建立，现状城乡供水以地下水为主，地表水为辅。全旗水资源充沛，地域辽阔，但遭遇极端天气的应对能力不足，抗旱水平和应急备用能力待提高，农村集中供水率待提高，且群众对水资源的安全保护意识薄弱。随着鄂温克族自治旗经济社会高质量发展和人民生活水平的不断提高，节水型社会的建设，高质量的用水保障需求不断提升，亟需加快农村牧区供水工程建设，加大对供水工程的统管和对水资源的保护宣传，提升城乡供水保障能力。

（三）良性健康的水生态系统尚需建立，流域水环境治理有待加强

鄂温克族自治旗水生态环境治理虽然已取得了一定成效，不涉及重要河流断面生态流量（水量）控制目标，但部分水体仍存在着水生态受损、水环境风险隐患多等问题。河流生态廊道功能亟需维护，水美乡村建设有待加强，水土流失预防、综合治理、水生态环境保护任务依然繁重。由于受到局部河滨缓冲带内草地退化、森林黑土地环境背景及畜禽养殖面源污染和农田径流污染入河的影响，伊敏河和辉河高锰酸盐与化学需氧量超标，部分月份氨氮、氟化物、总磷也超标。伊敏河五牧场国控断面检测水质不能稳定达标，2020年有7个月未达到水质Ⅲ类目标；辉河入伊敏河河口断面检测水质为劣Ⅴ类，不能满足水质Ⅴ类目标要求，有待完善空间，需加强重点区域面源污染防治和河滨缓冲带修复，加强河滨缓冲带拦截净化功能和水源涵养能力。

（四）智慧水利建设尚处于起步阶段，现代化治水管水制度体系亟需建立

经多年水利信息建设发展，鄂温克族自治旗灾害防御方面有了初步成就，但总体处于起步阶段。全旗信息基础设施监测能力不足，感知体系不健全。土壤墒情、河道水情、水利工程等监测点密度偏低，大数据储备不足。水利工程智慧化水平缺乏，数字孪生流域建设基本尚属空白。灾害防御安全监测高效预警能力、安全应急响应能力亟需加强。与建设数字中国、数字孪生水利、建成“四预”功能水网智慧化体系要求，还存在较大差距。

- 四、面临形势与建设需求

- （一）面临形势

#### 1、党中央关于国家水网建设的决策部署为鄂温克族自治旗水网构建提供了根本遵循

党的二十大报告中明确指出，优化基础设施布局、结构、功能和系统集成，锚定“系统完备、安全可靠、集约高效、绿色智能、循环畅通、调控有序”的建设目标。习近平总书记站在中华民族永续发展的全局和战略高度，亲自擘画、亲自部署、亲自推动国家水网建设，并作出重要讲话指示批示，对加快构建国家水网作出了系统部署。鄂温克族自治旗水网作为国家、省、市、县级四级水网中的最后一级，是呼伦贝尔市水网的重要延伸，要充分加强与上级水网互联互通，提出防洪排涝网、城乡供水网、河湖生态保护网、数字孪生水网建设任务和水网高质量发展重点举措，着力打通水网建设“最后一公里”，提升城乡水利基本公共服务水平。结合鄂温克族自治旗生态优先、绿色发展的定位，推动新阶段水利高质量发展，在更高水平上统筹解决水资源、水灾害、水生态等问题，实现水与经济社会发展、生态文明建设的布局协调和功能协同，满足人民群众对美好生活的新期望，建成美丽、富饶、和谐、安定的鄂温克族自治旗，贯彻落实党中央国家水网建设决策部署。

#### 2、落实“五大任务”和推动内蒙古高质量发展的战略要求为鄂温克族自治旗水网构建指明了发展方向

习近平总书记先后三次到内蒙古考察，连续5年参加全国两会内蒙古代表团审议，明确提出“两个屏障”、“两个基地”、“一个桥头堡”的五大任务，要求把内蒙古建设成为我国北方重要生态安全屏障、祖国北疆安全稳定屏障、国家重要能源和战略资源基地、农畜产品生产基地，我国向北开放重要桥头堡。2023年10月，中共中央国务院印发的《关于推动内蒙古高质量发展奋力书写中国式现代化新篇章的意见》明确了内蒙古高质量发展的实施路径和建设任务，提出统筹山水林田湖草沙系统治理，筑牢北方重要生态安全屏障；构建新型能源体系，增强国家重要能源和战略资源基地保供能力。在此发展战略背景下，鄂温克族自治旗作为重要能源和战略资源基地、农畜产品生产基地，在维护生态安全、粮食安全、能源安全方面的作用将更加凸显，同时鄂温克族自治旗作为内蒙古自治区三个少数民族自治旗之一，鄂温克族自治旗水网建设规划是铸牢中华民族共同体意识，推进新时代党的民族工作高质量发展，统筹发展与安全的践行措施，也为鄂温克族自治旗水网构建指明了方向。

#### 3、东北水网、内蒙古自治区水网、呼伦贝尔市水网的顶层设计为鄂温克族自治旗水网构建确立了实施路径

2023年5月25日，中共中央国务院印发了《国家水网建设规划纲要》，提出了“一主、四域”国家水网主骨架，明确了东北松辽区域网要加快构建“三河连通、东水西引、北水南调”区域水网格局，重点解决东北地区城市群、粮食主产区、重点生态功能区供水保障和防洪安全保障问题。东北水网在已有大中型水库及引调水工程为基础，提出了“三河连通、东水西引、北水南调”的水网布局。内蒙古自治区水网规划是东北水网重要组成部分，提出了“一主两翼、三纵四横、西调东引、外联内通”的水网布局。呼伦贝尔市水网规划是内蒙古自治区水网规划的重要组成部分，提出了“两大通道、九大枢纽、两横七纵、内联外输”的水网布局，其岭西输水通道为鄂温克族自治旗提供了战略储备水源，为保障区域未来用水需求，稳固高纬度“中华水塔”的资源战略地位，构建优质水资源输水基地、水资源战略储备基地提供了规划方向和依据，为鄂温克族自治旗水网构建提供了根本遵循和实施路径。

- （二）建设需求

水网建设规划是全面提升区域水安全保障能力的战略性和指导性的顶层设计，是推动规划工程远近结合稳步实施的时序性和可操作性的行动安排。随着经济社会不断发展，急需推进水网建设，锚定“系统完备、安全可靠、集约高效、绿色智能、循环畅通、调控有序”的水网目标，统筹解决水利基础建设薄弱或存在问题环节。统筹防洪水库、河道整治、岸坡治理和山洪沟治理，适度提升防洪排涝标准，保障区域防洪安全，逐步完善防洪减灾保障体系；全面提高城乡供水保障、水资源统筹调配和战略储备能力，完善深度水资源配置与保障体系；落实重点河湖生态空间管控、强化水源涵养与水土保持、保障河湖生态流量、推进河流生态廊道建设、加快湖泊湿地生态保护与修复，完善水生态保护修复体系；加快完善水利信息化基础设施、数字孪生平台、构建调度运行应用体系、网络安全体系和保障体系，推动水网工程数字化建设，完善智慧孪生水网体系；以安全发展、绿色发展、融合发展、完善体制等为抓手，推动水网高质量发展，推动鄂温克族自治旗水利向形态更高级、基础更牢固、保障更有力、功能更优化的阶段演进。

第二章  总体思路

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入落实习近平总书记关于内蒙古工作的重要讲话和指示批示精神，牢牢把握总书记交给内蒙古的“五大任务”战略定位，全面贯彻“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路和关于治水的重要论述精神，落实国家“江河战略”，铸牢中华民族共同体意识，推进新时代党的民族工作高质量发展，统筹发展与安全，锚定“系统完备、安全可靠、集约高效、绿色智能、循环畅通、调控有序”的建设目标，依托东北水网、内蒙古自治区水网和呼伦贝尔市水网，以提高水安全保障能力为目标，以完善深度水资源配置与保障体系、流域防洪排涝减灾体系、水生态保护治理体系为主要任务，以智慧化调控为手段，以体制机制法治管理为支撑，着力打通水网建设“最后一公里”，提升城乡水利基本公共服务水平，加快构建“一带四廊、一核多点、一线两区”的鄂温克族自治旗水网，打造“我国北方重要的生态安全屏障、呼伦贝尔都市区协同发展先导区、全国重要的煤炭循环经济生产基地”，为实现美丽富裕文明幸福和谐鄂温克族自治旗提供强有力的水安全保障和基础支撑。

二、基本原则

——坚持生态优先、绿色发展。树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，强化水生态空间管控，加强水生态保护修复，维护鄂温克族自治旗水生态系统的完整性和稳定性，筑牢我国北方重要生态安全屏障。

——节水优先、空间均衡。以水定需、量水而行、因水制宜，充分发挥水资源刚性约束作用，按照“确有需要、生态安全、可以持续”的要求，科学合理鄂温克族自治旗规划水网工程布局，优化水资源空间配置，提高重要区域水资源承载能力，促进人口经济与资源环境相均衡。

——坚持以人为本、保障民生。牢固树立以人民为中心的发展思想，把人民对美好生活的向往作为水网构建的出发点和落脚点，加快解决人民群众最关心、最直接、最现实的水安全问题，依托水网努力打造幸福河湖，切实满足人们对优质水资源、防洪保安全、健康水生态、先进信息化、现代水管理的迫切需求。

——坚持系统谋划、立足全局。坚持系统观念，兴利除害结合，系统解决水资源、水生态、水环境、水灾害问题。坚持全国一盘棋的思路服务大局，衔接呼伦贝尔市水网总体定位，依托市水网建设规划，挖掘鄂温克族自治旗水资源潜力，发挥高纬度“中华水塔”的资源优势，配合各级水网战略顺利实施。

——坚持改革创新、强化管理。坚持“两手发力”，发挥政府和市场、中央和地方、国有资本和社会资本等多方面作用，持续完善水治理体制机制建设，不断增强涉水管理能力水平，加快推进水治理体系和治理能力现代化。

三、规划范围与水平年

（一）规划范围

规划范围为鄂温克族自治旗全境，自治旗土地总面积19111km2，包括4镇1乡5个苏木，分别是巴彦托海镇、伊敏河镇、红花尔基镇、大雁镇、巴彦塔拉达斡尔民族乡、伊敏苏木、锡尼河东苏木、锡尼河西苏木、辉苏木、巴彦嵯岗苏木。

（二）水平年

现状水平年为2023年，规划水平年为2035年，远景展望至2050年。

四、规划目标

（一）2035年

到2035年，基本建成鄂温克族自治旗防洪减灾体系、水资源保障体系、水生态保护体系、数字孪生体系、水网高质量发展体系五大体系。

——流域防洪排涝减灾。流域防洪减灾体系基本建立，完成伊敏河河道防洪治理工作，防洪任务河长达标治理率达到100%。自然灾害防御能力、适应能力和快速恢复能力显著提升，完善城市水治理体系。

——水资源配置与保障。实现水资源节约集约安全利用，节水型生产和生活方式基本建立，用水结构基本合理，用水效率和效益逐步提高。水网重要骨干结点基本形成，城乡供水保障体系及应急备用水源体系基本建成，城乡管网漏损率不超过9%，农村集中供水率达到85%，自来水普及率达到75%，万元工业增加值用水量达到30.26m3/万元。农业灌溉供水保障体系逐步完善，农田灌溉水有效利用系数达到0.771，水土资源配置与灌溉发展布局更趋合理，发挥农畜产品生产基地的功能。

——水生态系统保护治理。水生态空间得到有效管控，水源涵养与保护能力显著提升，水土流失得到明显控制，水土保持率达到93.53%，完成现有的37条侵蚀沟治理，保障红花尔基水库下泄生态流量，重点河湖、湿地得到有效保护，水生态安全得到进一步巩固，环境保护和污染防治能力持续提升，国控断面水质达标，河畅水清、岸绿景美、人水和谐的河湖治理格局基本形成，筑牢祖国北疆生态安全屏障。

——数字孪生水网建设。水网智能感知体系全面构建，建成共建共享的数据资源中心；水资源、水工程、水土保持监测预警体系基本建立；水资源管理与调配、流域防洪减灾、山洪灾害等核心业务实现预报、预警、预演、预案“四预”管理；基础设施监测率90%，重要水利工程数字孪生覆盖率达到75%。

（二）2050年

到2050年，鄂温克族自治旗水治理体系和治理能力全面实现现代化，全面完成对接内蒙古自治区水网、呼伦贝尔市水网布局要求。

表2-1                        规划目标指标

| 目标 | 指标 | 单位 | 现状水平年 | 2035年 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水资源配置保障 | 用水总量控制 | 亿m3 | 1.06 | 按照市下达指标 | 约束性 |
|  | 农田灌溉水有效利用系数 | / | / | 0.771 | 约束性 |
|  | 农村集中供水率 | % | 74.23 | 85 | 预期性 |
|  | 农村自来水普及率 | % | 74.23 | 75 | 预期性 |
| 防洪排涝减灾 | 防洪任务河长达标治理率 | % | 88.1 | 100 | 预期性 |
| 水生态保护与修复 | 水土保持率 | % | 93.43 | 93.53 | 预期性 |
| 数字孪生水网 | 基础设施监测率 | % | / | 90 | 预期性 |
|  | 重要水利工程数字孪生覆盖率 | % | / | 75 | 预期性 |

注：

1、用水总量控制指标：现状值根据市2023年度各旗县用水总量控制目标。

2、水土保持率：指区域内水土保持状况良好的面积占区域国土面积的比例。

3、基础设施监测率：指区域内水文自动检测、水利工程安全监测、取用水量监测、水土保持自动监测、视频监控等方面需实现监测处数占工程总数的比例。

4、重要水利工程数字孪生覆盖率：指纳入鄂温克族自治旗水网的水库、引调水等重要水利工程中实现数字孪生的工程数量占工程总数的比例。

- 五、水网总体布局

- 上位水网规划衔接

1.《内蒙古自治区水网建设规划》

鄂温克族自治旗位于内蒙古自治区呼伦贝尔市岭西片区，区域降水丰沛，额尔古纳河流域开发利用程度不足10%，是内蒙古自治区重要的水源区和战略储备区，在保障额尔古纳流域重要河湖、湿地生态用水，呼伦贝尔市重要城镇和草原生态畜牧业供水安全的基础上，《内蒙古自治区水网建设规划》规划远期通过岭西输水通道将根河、海拉尔河富裕水资源输送至锡林郭勒盟、霍林郭勒市、赤峰市等地，该岭西输水通道横跨鄂温克族自治旗，涉及巴彦嵯岗苏木、锡尼河东苏木、红花尔基镇、伊敏苏木等4个乡镇，鄂温克族自治旗需加强与该工程规划的对接配合。

2.《呼伦贝尔市水网建设规划》

岭西输水通道是内蒙古自治区未来发展接续水源和战略储备水源，也是呼伦贝尔市水网规划依托的两大通道之一，岭西输水通道横跨鄂温克族自治旗，远期考虑作为鄂温克族自治旗的应急备用水源和战略储备水源，需系统谋划工程布局。红花尔基水库作为九大枢纽之一，是鄂温克族自治旗境内唯一一座已建大型水库，涉及两横七纵中的新巴尔虎右旗供水支线（红花尔基水库-新巴尔虎左旗-新巴尔虎右旗），配合岭西输水通道，保障岭西片区主要城区生产生活及生态用水需求，需鄂温克族自治旗配合水资源外输工程建设。

（二）总体布局

基于鄂温克族自治旗现状“一山一草一水系”自然地理格局，“七区四廊拥一带，一极一环带多点”的国土空间开发保护总体格局；“一轴引领、两心支撑、三区发展、四向迎宾、两带通达”的旅游空间发展格局；提出“一带四廊、一核多点、一线两区”的水网总体布局，承接延伸内蒙古自治区水网和呼伦贝尔市水网，充分衔接岭西输水大通道，实现1处地表水源、6处地下水源相结合的一核多点的水资源调配格局；形成以堤防防护为主、堤库结合的防洪减灾保障体系，逐步形成重要河湖湿地保护的水生态系统保护治理网络体系，为鄂温克族自治旗经济社会高质量发展提供更加坚实的水安全保障。

一带四廊：一带指伊敏河防洪生态带，针对伊敏河岸坡崩塌，泥沙淤积等影响泄洪问题，实施伊敏河防洪治理工程，规划新建护岸工程28处，总建设长度20.18km；规划红花尔基嘎查重点山洪沟治理工程，治理总长度1.43km，逐步实现防洪与生态兼顾，配合已建成的防洪与生态恢复综合治理工程，发挥河流生态廊道调蓄水资源、净化水体、提供生物栖息地和景观游憩的综合功能。四廊指伊敏河四条重要支流，包括辉河、锡尼河、敖宁高勒和维特很高勒，需加强水生态修复、湿地保护和水污染防治。

一核多点：一核指红花尔基水库，红花尔基水库作为鄂温克族自治旗城区水源地，结合红花尔基水库集中式饮用水水源地水质提升与保护修复工程，改善水库水质，保障红花尔基水库饮用水源地水质达标，有效修复库区生态。同时红花尔基水库作为伊敏河流域防洪核心，作为伊敏河唯一防洪控制性枢纽，需加快其数字孪生建设，提高智慧化水平，突出数字孪生水利工程的预演功能。多点指伊敏河镇地下水源地、大雁镇雁北地下水源地、辉苏木地下水源地等6处地下水源地，为各乡镇提供饮用水，通过“一源一策”实施保护，结合现状供水结构，形成地表水和地下水共济的城乡供水灌溉保障体系。

一线二区：一线指生态保护红线，涉水生态保护红线区内实行项目环境正面准入机制，允许在不影响生态保护红线主体功能的前提下，开展防洪减灾、河湖治理、生态修复、标准化管理等河湖监管行为，并在建设工程结束后对造成影响的区域进行生态修复。二区指生态保护抚育区和生态修复治理区。生态保护抚育区位于伊敏河流域上游林区段，重点保护和修复林区植被，提高伊敏河上游段蓄水保土、水源涵养能力，预防水土流失，构建红花尔基水库饮用水源地绿色生态屏障。生态修复治理区位于伊敏河流域红花尔基下游段，开展水土流失综合治理，推进重点河湖生态保护修复，加大河滨缓冲带草地修复，增强河滨缓冲带拦截净化功能和水源涵养能力，开展水环境综合整治，加强农业面源污染防控，打造人水和谐的生态水系廊道。

- 六、主要建设任务

围绕国家重大战略对内蒙古自治区的部署，结合呼伦贝尔市水网建设规划总体布局，立足于鄂温克族自治旗国土空间格局、河流水系、水利基础设施，把联网、补网、强链作为重点，统筹“纲、目、结”总体布局，统筹存量和增量，加强互联互通，构建集水资源优化配置、流域防洪减灾、水生态保护修复等功能于一体的水网体系，为鄂温克族自治旗全面建设社会主义现代化提供有力的水安全保障。

构建水网之“纲”。以伊敏河干流和岭西输水大通道为重要输水骨干，实施重点河段河道治理、清淤疏浚与生态修复工程，增强水资源统筹调配能力，适度提升重点城镇防洪能力，构建鄂温克族自治旗水网之“纲”。

织密水网之“目”。推进区域水资源配置、山洪沟治理、供水管线工程等建设。重点推进4项饮水安全巩固提升工程、2项主要支流治理工程、3项水生态治理保护工程，完善区域水资源配置，推进重点河湖生态保护修复，维系河湖健康生态，形成互联互通的水网体系，织密鄂温克族自治旗水网之“目”。

打牢水网之“结”。加强控制性枢纽管理建设，统筹考虑流域区域防洪安全和用水需求，推进红花尔基水库数字化建设，加强8座小水库的监测监管，提升地表水资源调控能力，逐步替换地下水源，发挥工程综合功能和效益，打牢鄂温克族自治旗水网之“结”。

专栏2-1         鄂温克族自治旗水网“纲目结”架构

1.构建鄂温克族自治旗水网之“纲” 骨干通道：伊敏河和岭西输水大通道。 2.织密鄂温克族自治旗水网之“目” 重要支流（4条）：辉河、锡尼河、敖宁高勒和维特很高勒。 饮水安全巩固提升工程（4项）：锡尼河东苏木哈日嘎那嘎查饮水安全工程、巴彦嵯岗苏木饮水安全巩固提升工程等共计4个项目。 主要支流治理工程（2项）：伊敏河防洪治理工程、红花尔基嘎查重点山洪沟治理工程共计2个项目。 水生态治理保护工程（3项）：草原侵蚀沟治理工程项目、重要江河源头区和重要水源地水土保持预防项目、水土流失综合治理项目共计3个项目。 3.打牢鄂温克族自治旗水网之“结” 重点大型水库（1座）：红花尔基水库。 小型水库（8座）：布都花水库、淖干诺尔水库、五泉山水库、南达汗水库、云鹏水库、胡斯图水库、光明水库、翠月湖水库。

第三章  构建防洪排涝网

一、建设思路

鄂温克族自治旗以堤防为基础，大型水库调蓄相结合，以稳固河势和畅通行洪通道为补充，构建以堤防为主的防洪减灾工程体系，形成“一极多点、一带四廊、堤库结合”的流域防洪减灾布局。统筹防洪水库、河道整治、岸坡治理，适度提升防洪排涝标准，逐步完善防洪减灾保障体系，实现江河安澜，保障区域防洪安全。

专栏4-1     流域防洪减灾布局

1.一极多点 “一极”指中心城区，防洪标准为50年一遇，“多点”指伊敏河镇、红花尔基镇、大雁镇、辉苏木等9个乡镇、苏木，防洪标准为20年一遇。

2.一带四廊 “一带”指伊敏河，伊敏河干流流经呼伦贝尔市中心城区段防洪标准为100年一遇，流经巴彦托海镇防洪标准为50年一遇。“四廊”指辉河、锡尼河、敖宁高勒和维特很高勒4条主要支流，防洪标准为10年~20年一遇，保证行洪通道畅通。

3.堤库结合 “库”指旗内9个防洪水库，防洪水库中以红花尔基水库为主，防洪库容为0.53亿m3，调控伊敏河干流洪水，“堤”指旗内多段堤防护岸，规划新建护岸工程28处，总建设长度为20.18km，形成堤防为主，堤库结合的防洪减灾工程体系。

二、防洪标准和布局

根据防洪排涝减灾目标、任务要求和防洪保护对象的重要性，结合流域防洪特点和流域防洪规划成果，综合防洪排涝减灾与经济发展布局关系，按照适当超前、统筹协调的原则，确定河流、城市防洪标准以及重点易涝区排涝标准。

——河流防洪标准：伊敏河干流流经呼伦贝尔市中心城区段防洪标准为100年一遇，流经巴彦托海镇防洪标准为50年一遇，其中主要支流防洪标准为10年~20年一遇，流经乡镇、嘎查村的支流为10年一遇，对于往年受灾严重的地区为20年一遇。

——城市防洪标准：巴彦托海镇防洪标准为库堤联合运行50年一遇，其他乡镇村屯防洪标准为20年一遇。

——治涝排涝标准：城市设计暴雨重现期为10年一遇，暴雨历时按24小时，排除时间为24小时，排除程度达到排除时间内排至重要建筑物不受淹；各乡镇设计暴雨重现期为5~10年，暴雨历时按24小时，排除时间为24小时，排除程度达到排除时间内排至重要建筑物不受淹，或95%的涝区地面不受淹。

三、提高河道泄洪能力

根据流域洪水出路安排，按照突出重点、兼顾一般的原则，采取综合措施，合理新建或加高加固堤防、稳定河道河势、强化滩区管理，提升河道行洪排涝能力，通畅洪水出路通道。

（一）骨干防洪通道

1、伊敏河干流

伊敏河干流基本形成了堤防与水库相结合的防洪减灾工程体系。伊敏河防洪任务河长60.23km，从2012年治理至今，已达标治理河长44.14km，其中在伊敏河巴彦托海镇、红花尔基镇、伊敏苏木段已建堤防长度共计13.04km，护岸44.14km。堤防工程基本达标，但部分河段缺少护岸，现状防洪标准为10年以下，存在塌岸风险。本次规划按照整河治理方案规划实施伊敏河防洪治理工程，新建护岸工程28处，总建设长度为20.18km，将防洪标准提高至20年一遇，同时结合海拉尔区段河道清淤疏浚，保证城区堤防防洪标准达标。

2、其他重要支流

辉河是伊敏河的最大支流，经多年规划治理，已完成辉河入伊敏河处河道两岸岸坡防护7.86km，已建奥洛格浩浑迪流经莫和尔图嘎查段堤防8.13km，堤防护岸工程基本达标。

（二）中小河流防洪通道

结合已建工程，逐步构建中小河流综合防洪工程体系，全旗共有中小河流22条，近年来完成中小河流治理31.45km，其中奥洛格浩浑迪6.35km、维特很高勒7.00km、锡尼河18.10km，现已满足行洪要求，后需加强监督管理，巩固中小河流治理成果。

（三）重要山洪沟治理

伊敏河流域红花尔基嘎查山洪沟三面环山，流域面积为10.04km²，从左岸汇入伊敏河。山洪沟整体坡陡谷窄、沟道弯曲，且沟内无有效的防洪措施，现状受春季融冰雪洪水和夏季暴雨洪水影响严重。根据山洪沟所在的地形、地质条件和植被情况，因地制宜，规划采用宾格护坡、生态护坡、沟头防护、防冲坎等工程措施，按照10年一遇防洪标准治理，规划红花尔基嘎查重点山洪沟治理工程，治理总长度1.43km，新建跌水段长度为43m、新建沟头一座（山洪沟起点处）、新建防冲坎5座。同时为预防潜在风险，保障沿线及下游安全，开展山洪灾害风险动态调查评价、监测预警能力巩固提升，巩固提升山洪灾害监测、预报、预演能力。动态开展山洪灾害调查和风险评估，补充完善山洪灾害危险区清单，确定危险区防御责任人，落实监测预警措施。针对山洪地质灾害易发的重点地区编制《山洪灾害防御预案》，建立山洪灾害监测预警平台数据库，同时结合草原侵蚀沟治理综合规划7条排洪沟，畅通排洪通道。

四、提高洪水调蓄能力

鄂温克族自治旗内现无在建水库工程，病险水库已基本完成除险加固，无蓄滞洪区。红花尔基水库是伊敏河上唯一的控制性枢纽工程，工程通过水库的防洪功能，对洪水进行削峰、缓洪控制，最终通过堤库结合，可使水库下游伊敏河段的防洪能力有所提高。当海拉尔区、红花尔基水库发生100年一遇洪水时，红花尔基水库下泄412m3/s，使下游堤防达到100年一遇标准。

五、加强城市（镇）防洪排涝建设

伊敏河在海拉尔区段防洪标准为100年一遇，巴彦托海镇段防洪标准为50年一遇，城市排涝设计暴雨重现期为10年一遇，暴雨历时按24小时，排除时间为24小时，现已基本达标，但仍需推进防洪抗旱水利工程建设，全面加强城镇和牧区防洪、洪水灾害防治等工作，加快各镇区排洪渠建设，提升洪涝灾害防御能力和超标准洪水应对能力。针对春季冰雪融水洪水灾害，加强排查巡逻，切实治理隐患，随时观察雪融水情况以及冰排阻水情况，重点关注桥梁、涵洞等过水建筑物冰排阻水情况；积极储备各类防汛物资，如土工布、铁锹、麻袋、救生衣等；执行汛期24小时值班值守制度，发现重大汛情，及时报告。

六、防洪非工程措施建设

考虑流域洪水特点和防洪工程差异，充分融入防洪减灾新理念、洪水风险管理理念，提出防洪非工程措施，强化“四预”措施，牢牢守住水旱灾害风险防控底线。

加强监测预警能力建设。完善监测站网布局、提升测报技术手段，扩大预报预警信息覆盖面，开展洪涝监测预警预报、山洪灾害监测预警平台数据库建设，全面提升洪涝测报自动化水平。实施水库大坝、主要河段堤防险工险段等安全监测预警设施建设。加强防洪工程安全日常监测、状态诊断与评价、堤坝安全巡查、漫溢和管涌风险评估等。

开展风险隐患排查和风险区划。针对水旱灾害防治存在的薄弱环节，开展河流防洪能力复核及隐患排查、重点中小型水库现状防洪能力评价及风险排查等。对功能萎缩严重且存在防洪隐患水库申请降等报废处理，继续开展防洪保护区、防洪城市、中小河流和水库洪水影响区的洪水风险图编制，建设洪水风险实时分析平台。开展洪水风险区划和旱灾风险区划，逐步建立水旱灾害防治体系。

构建流域洪涝风险指挥防控系统。利用遥感、遥测等技术，构建流域防洪排涝数字场景，实现模拟洪水过程、防洪形势分析、调度预演评估、方案优选推荐等功能。

加强水利工程安全管理。以工程安全运行为核心，强化工程安全监管，动态开展山洪灾害调查和风险评估，加强小型水库安全运行管理工作，明确水利工程管理责任主体，根据各水库的具体情况分别制定水库度汛方案，编制了全旗小型水库及在建水利工程的《应急度汛预案》及《超标准洪水度汛预案》；推进防洪减灾防御工程运行标准化建设，建立标准化评价常态化工作机制，着力推进水利工程管理现代化。规范开展防洪工程日常巡查、维修养护和安全监测，常态化开展水库安全鉴定，运行风险评估和隐患排查工作，建立防洪减灾工程风险隐患台账，健全完善运行管护长效机制，全面推进水利工程标准化管理。

加强社会风险管控。提高防洪减灾社会风险管控的科学水平，构建多方参与的防灾救灾减灾格局，提升全社会抵御洪涝灾害的综合防范能力。综合运用法律、行政和经济手段，引导和规范人类涉水行为，纠正不正确涉水行为。建立应急联动机制，开展防灾减灾知识宣传和科普教育，加强防洪预案演练，提高社会防洪减灾风险防范意识，增强居民避难应急和自救互救能力。

第四章  构建城乡供水网

一、建设思路

以“两个屏障”“两个基地”“一个桥头堡”的五大任务战略定位为引领，坚持生态优先、绿色发展，坚持节水控水，统筹考虑粮食安全、生态安全、产业安全、能源安全、边防安全用水需求，构建“一带四廊、两园十城、一核多点、多源共济”的水资源配置保障格局，全面提高供水保障、水资源统筹调配和战略储备能力。

专栏3-1     水资源配置与保障格局

1.一带四廊 “一带”指伊敏河，“四廊”指辉河、锡尼河、敖宁高勒和维特很高勒。

2.两园十城 “两园”指鄂温克族自治旗产业园和伊敏产业园，“十城”指巴彦托海镇、伊敏河镇、红花尔基镇、大雁镇等10个乡镇、苏木。

3.一核多点 “一核”指红花尔基水库集中式地表饮用水水源地，“多点”指伊敏河镇地下水源地、大雁镇雁北地下水源地、辉苏木地下地下水源地等6处地下水源地，通过“一源一策”实施保护，结合现状供水结构，形成地表和地下水互补的城乡供水灌溉保障体系。

4.多源共济 通过锡尼河东苏木哈日嘎那嘎查饮水安全工程、巴彦嵯岗苏木饮水安全巩固提升工程等饮水安全工程及城乡管网配套工程，结合现有供水工程，形成城镇、农村牧区多源共济的供水格局。

二、加强水资源高效利用

积极践行节水优先的治水思路，持续实施《国家节水行动方案》，严格遵守《节约用水条例》，加强水资源节约集约利用，坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，把水资源作为最大的刚性约束，立足当前、着眼长远，合理规划人口、城市和产业布局，坚决抑制不合理用水，大力发展节水产业和先进技术，全面推动社会节水行动，推动用水方式由粗放向节约集约转变。

（一）节水指标体系

节水指标体系是节约用水工作管理和考核评价的依据，是建设节水型社会的重要核心，基于水网规划需要，提出具有典型性、代表性的管网漏损率、万元工业增加值用水量、灌溉水有效利用系数等评价指标，作为落实推动国家节水行动方案、用水强度控制、建设节水型社会的重要依据，节水指标统计见下表3-1。

表3-1              鄂温克族自治旗节水指标统计表

| 节水指标 | 水平年 | 鄂温克族 自治旗 |
| --- | --- | --- |
| 管网漏损率 （%） | 2023年 | 9.56 |
|  | 2035年 | 9 |
| 万元工业增加值用水量 （m3/万元） | 2023年 | 39.15 |
|  | 2035年 | 30.26 |
| 万元GDP用水量 （m3/万元） | 2023年 | 32.44 |
|  | 2035年 | 32.97 |
| 农田灌溉水有效利用系数 | 2023年 | \ |
|  | 2035年 | 0.771 |

注：数据来源《呼伦贝尔市水网建设规划》。

（二）节水主要措施

#### 1、提高农业节水增效

通过优化调整作物种植结构、推广节水灌溉方式、推动农业绿色转型等措施，逐步提高农田灌溉水有效利用系数。发展低耗水农作物，减少农业面源污染，加快发展绿色生态农业。草场灌溉选择合理的管灌、喷灌、微灌等高效节水措施，到2035年，农田灌溉水有效利用系数提高到0.771。建立与水资源条件相适应的节水高效农作制度，优先发展低压管道输配水技术。

#### 2、强化工业节水减排

强化水资源水环境承载力约束，合理规划工业发展布局和规模，优化调整产业结构，倡导节水型企业建设，监督实施华能伊敏煤电公司三期深度节水工程，提高工业用水重复利用率，预计可节约用水量248.5万m3/a。城区工业企业应全面实施清洁生产、发展循环经济，开展生态工业节水示范园区建设。到2035年工业用水重复利用率进一步提高，优化调整产业结构，制定严格的工业准入政策，合理控制新增高耗水高污染工业规模，万元工业增加值用水量达到30.26m3/万元。

#### 3、加强生活节水降损

通过供水管网改造、推广节水器具、加强服务业节水等措施，减少输水损失。开展供水管网改造，完善供水管网检漏制度，到2035年城市公共供水管网漏损率控制在9%以内。推广节水器具，加强服务业节水，加快服务业节水技术改造，巩固县域节水型社会达标建设成果。

三、水资源供需分析与配置方案

（一）现状用水情况

#### 1、现状供用水量

根据《鄂温克族自治旗2023年水资源公报》，2023年鄂温克族自治旗总供水量5943.2万m3，其中：地表水源供水量1901.7万m3，占总供水量的32.0%，地下水源供水量3540.2万m3，占总供水量的59.5%，其它水源（非常规水源）501.3万m3，占总供水量的8.5%。全旗用水总量5943.2万m3，其中农业用水量621.5万m3；工业用水量4414.0万m3；生活用水量872.2万m3；生态用水量35.5万m3。

#### 2、现状用水水平

根据《2023年鄂温克族自治旗统计年鉴》和鄂温克族自治旗2023年水资源公报》计算2023年鄂温克族自治旗万元国民生产总值用水量为32.44m3/万元，高于呼伦贝尔市万元国民生产总值用水量44.18m3/万元，高于全区万元国民生产总值用水量82.4m3/万元，高于全国万元国民生产总值用水量46.9m3/万元相当，现状用水水平较高。

2023年鄂温克族自治旗万元工业增加值用水量39.15m3/万元，低于呼伦贝尔市万元工业增加值用水量22.43m3/万元，低于全区万元工业增加值用水量15m3/万元，低于全国万元工业增加值用水量24.3m3/万元，现状工业用水水平待提高。

（二）需水预测

以水资源和水生态环境承载力为控制，以水资源开发利用和节约保护控制指标为约束，深度节水、提高水资源利用效率，维护国家粮食安全、生态安全、能源安全，结合区位重大战略要求，科学预测、分析未来发展的合理用水需求。以现状经济社会指标为基础，全面落实《鄂温克族自治旗国土空间总体规划（2023-2035年）》、《呼伦贝尔市水网建设规划》的意见，对中长期经济社会发展形势综合分析和研判，科学合理预测规划年全旗经济发展指标，鄂温克族自治旗不同水平年经济社会指标见下表3-2~3，不同水平年用水定额见下表3-4。

表3-2                           鄂温克族自治旗基准年经济社会指标

| 分区名称 |  | 常住人口（万人） |  |  | 地区生产总值 (亿元) | 工业增加值 (亿元) | 农田灌溉面积 (万亩) | 牲畜(万头) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 城镇人口 | 农村人口 | 合计 |  |  |  | 大牲畜 | 小牲畜 |
| 行政区划 | 巴彦托海镇 | 3.33 | 0.00 | 3.33 | 36.0 | 13.3 | 0.02 | 0.74 | 3.65 |
|  | 大雁镇 | 5.36 | 0.00 | 5.36 | 37.2 | 17.2 | 0.20 | 0.4 | 3.23 |
|  | 伊敏河镇 | 1.99 | 0.12 | 2.11 | 76.4 | 63.1 | 0.10 | 1.17 | 8.89 |
|  | 红花尔基镇 | 0.34 | 0.00 | 0.34 | 2.6 | 0.9 | 0.00 | 0.44 | 0.9 |
|  | 巴彦塔拉乡 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 1.2 | 0.0 | 0.00 | 0.87 | 3.78 |
|  | 巴彦嵯岗苏木 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 1.4 | 0.8 | 0.00 | 1.66 | 4.18 |
|  | 伊敏苏木 | 0.00 | 0.45 | 0.45 | 2.1 | 0.0 | 0.40 | 3.26 | 9.17 |
|  | 辉苏木 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 2.7 | 0.0 | 0.00 | 5.34 | 9.55 |
|  | 锡尼河东苏木 | 0.00 | 0.61 | 0.61 | 20.6 | 17.5 | 0.05 | 3.94 | 11.15 |
|  | 锡尼河西苏木 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 3.0 | 0.0 | 0.02 | 1.98 | 7.1 |
| 合计 |  | 11.02 | 3.03 | 14.05 | 183.2 | 112.8 | 0.79 | 19.80 | 61.60 |

注：数据来源《鄂温克族自治旗2023年统计年鉴》。

表3-3                           鄂温克族自治旗规划年经济社会指标

| 分区名称 |  | 常住人口（万人） |  |  | 地区生产总值 (亿元) | 工业增加值 (亿元) | 农田灌溉面积 (万亩) | 牲畜(万头) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 城镇人口 | 农村人口 | 合计 |  |  |  | 大牲畜 | 小牲畜 |
| 行政区划 | 巴彦托海镇 | 6.64 | 0.00 | 6.64 | 62.34 | 21.29 | 0.00 | 1.12 | 5.54 |
|  | 大雁镇 | 2.66 | 0.00 | 2.66 | 64.42 | 22.50 | 3.93 | 0.61 | 4.90 |
|  | 伊敏河镇 | 1.86 | 0.32 | 2.18 | 132.30 | 114.00 | 0.00 | 1.78 | 13.49 |
|  | 红花尔基镇 | 0.51 | 0.00 | 0.51 | 4.50 | 1.44 | 0.00 | 0.67 | 1.37 |
|  | 巴彦塔拉乡 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | 5.74 |
|  | 巴彦嵯岗苏木 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 2.42 | 1.28 | 3.95 | 2.52 | 6.34 |
|  | 伊敏苏木 | 0.00 | 0.21 | 0.21 | 3.64 | 0.00 | 0.00 | 4.95 | 13.92 |
|  | 辉苏木 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 4.68 | 0.00 | 0.00 | 8.10 | 14.49 |
|  | 锡尼河东苏木 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | 35.67 | 20.00 | 2.69 | 5.98 | 16.92 |
|  | 锡尼河西苏木 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 3.01 | 10.78 |
| 合计 |  | 11.67 | 1.15 | 12.82 | 317.24 | 180.55 | 10.57 | 30.05 | 93.49 |

表3-4            鄂温克族自治旗不同水平年用水定额

| 指标 |  | 基准年 | 规划年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人均生活定额 （L/P·d） | 城镇综合 | 136 | 156 |
|  | 城镇居民 | 110 | 125 |
|  | 农村居民 | 75 | 85 |
| 万元工业增加值用水量 （m3/万元） |  | 39.15 | 30.26 |
| 农田灌溉 （m3/亩） |  | 73 | 61 |
| 草场灌溉 （m3/亩） |  | 104 | 93 |
| 牲畜用水 （L/头.d） | 大牲畜 | 50 | 50 |
|  | 小牲畜 | 8 | 8 |

注：定额采用《呼伦贝尔市水网建设规划》、《内蒙古自治区行业用水定额》相关规定。

#### 1、生活需水分析

基准年鄂温克族自治旗常住人口14.05万人，其中城镇人口11.02万人、农村人口3.03万人，城镇化率为78%。以《鄂温克族自治旗国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《鄂温克族自治旗国土空间总体规划（2023-2035年）》、《呼伦贝尔市水网建设规划》等发展规划为指导，结合常住人口增长率及人口自然增长率的趋势分析，预测到2035年常住人口12.82万人，其中城镇人口11.67万人、农村人口1.15万人，城镇化率达到91%。

参考《内蒙古自治区行业用水定额》（DB15/T385-2020）、《呼伦贝尔市水网建设规划》中生活用水定额标准，考虑2035年生活水平提高，生活用水定额较基准年提高，2035年全旗城镇综合生活（含建筑业和三产）毛用水定额156L/人·日，农村生活用水定额为85L/人·日，其中城镇考虑自来水厂耗水率9%。

经计算，全旗生活需水量为765万m3，其中城镇综合生活需水量730万m3，农村生活需水量为36万m3。

#### 2、工业需水分析

基准年全旗工业增加值112.8亿元。根据《鄂温克族自治旗国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》的宏观调控目标，结合近五年工业增加值的发展趋势，以现状水平年为基础，根据工业产业发展布局，拟定全旗工业增加值增速为4%，预测地区实际及未来新增用水需求。

基准年万元工业增加值用水量39.15m3/万元，2035年万元工业增加值用水量30.26m3/万元，全旗工业需水量为5465万m3。

#### 3、农业需水分析

基准年全旗草场有效灌溉面积8.9万亩，耕地有效灌溉面积0.79万亩，全旗牲畜为81.4万头（只），参考《鄂温克族自治旗国土空间总体规划（2023-2035年）》，预计2035年前建成10.57万亩高标准农田；牲畜增加到123.54万头（只）。

参考《内蒙古自治区行业用水定额》（DB15/T385-2020）和《呼伦贝尔市水网建设规划》中定额规定，鄂温克族自治旗牧草地灌溉分区属典型草原，2035年草场灌溉采用93m3/亩定额，预测草场灌溉需水1074万m3；农田灌溉采用定额61m3/亩，灌溉利用系数采用0.771，预测灌溉需水835万m3，结合鄂温克族自治旗牲畜结构分布和行业定额，考虑大牲畜用水定额50L/头·d，小牲畜用水定额8L/头·d，牲畜需水822万m3，农业总需水量2731万m3。

#### 4、人工生态需水分析

坚持生态优先、绿色发展为导向，筑牢国家北方生态安全屏障。预测2035年鄂温克族自治旗人工生态环境需水量为89万m3

2035年全旗需水总量为9050万m3，农业需水量2731万m3，工业需水量5465万m3，生活需水量765万m3，人工生态环境需水量89万m3。

（三）可供水量分析

统筹考虑区域水资源和来水条件、需水情况、水质状况及节水潜力等因素，分析现有供水基础设施的工程布局、供水能力、运行状况及水资源开发程度，以水资源可利用量为控制，在满足河道内生态环境用水要求和退减挤占的生态环境用水、严格控制用水总量的前提下，合理确定可供水量，其中鄂温克族自治旗基准年用水总量控制指标为1.06亿m3。鄂温克族自治旗可供水量预测成果见下表3-5。

表3-5           鄂温克族自治旗可供水量预测成果表      单位：万m3

| 年份 | 地表水 | 其中引调水 | 地下水 | 非常规水 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基准年 | 2211 | 0 | 4075 | 472 | 6757 |
| 规划年 | 1200 | 0 | 5300 | 3100 | 9600 |

基准年地表水可供水量采用近五年地表水平均供水量，地下水可供水量结合鄂温克族自治旗地下水可开采量和现状核算实际开采量，按照分区、分类确定地下水可供水量为4075万m3，非常规水取近五年最大供水量核定为472万m3，共计可供水量6757万m3。

规划年地表水可供水量基于河流开发利用率控制可用水量上限和已批复的河流水量分配方案分析可供水量，预测2035年地表水可供水量1200万m3。旗内不涉及在建引调水工程，地下水按照实现采补平衡、战略储备等要求，适当考虑农村地区生活用水需求增加和地下水用水总量控制指标，确定地下水可供水量为5300万m3。基准年非常规水（疏干水和再生水）利用量2680万m3，随着经济社会发展，工业增加值提高，预测规划年可供水量为3100万m3，可供水量共计9600万m3。

在现状供用水的基础上，根据来水状况和需水进行供需分析，以基准年供需分析为基础，根据规划水平年的需水预测和供水预测成果，强化节水措施、控制需求过快增长，衔接已批复的流域水量分配成果，提出规划水平年水资源供需分析成果如下表3-6。

表3-6        鄂温克族自治旗不同水平年水资源供需分析成果表

| 年份 | 需水量 （万m³） | 可供水量 （万m³） | 供水量 （万m³） | 缺水量 （万m³） | 缺水率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基准年 | 6702 | 6757 | 6702 | 0 | 0 |
| 规划年 | 9050 | 9600 | 9050 | 0 | 0 |

（四）水资源配置方案

以满足经济社会高质量发展对水资源的需求为目标，把水资源作为最大的刚性约束，统筹经济社会用水和生态环境用水，合理配置生活、生产和生态用水，按照“控制利用地下水、适度开发地表水、充分利用非常规水”的原则，优化水资源总体配置格局，分水源、分行业配置分析，科学制定水资源配置方案。

#### 1、配置原则

节水优先。提高水资源配置利用效率，在考虑水资源承载能力前提下，优先满足各行业合理用水需求，核减超定额用户用水配置水量。

量水而行。人与自然和谐相处，充分考虑水资源承载能力，配置水量原则上以水资源可利用量、流域分配水量指标为上限。

以水而定。统筹配置生活、生产和生态用水，优先保证生活用水，确保生态基本用水需求，保障粮食生产合理需水，优化配置生产用水，有效发挥水资源的多种功能，保障供水安全、粮食安全、经济安全和生态安全。

分质利用。地下水等优质水源优先配置生活用水；中水等非常规水源优先配置城镇生态环境和对水质要求不高的工业用水。

防范风险。充分考虑非常时期应急备用供水安全，水资源配置应留有余地。

#### 2、配置思路

水源配置。地表水配置水量遵循流域水量分配方案、盟市水量分配方案成果以及已有规划和已批复的取水许可。在现状供水结构的情况下，可供水量配置主要以工程设计供水任务、供水对象和供水量进行配置。在以地下水可开采量为控制的前提下，结合合理用水需求和取水工程供水能力适当新增地下水供水。地下水优先保障生活用水需求；在不超采的情况下，保障绿色农畜产品生产用水，满足工业新增的合理用水需求；根据地下水承载能力情况，适度增加农业生产用水配置。对于非常规水，加强多元、梯级和安全利用，推动非常规水纳入水资源统一配置，逐年提高非常规水利用比例，并严格考核。工业与城镇生态环境用水优先使用非常规水，具备使用非常规水条件，但未充分利用的建设项目不配置其新增取水。中水可配置水量根据城镇综合生活和工业污水产生量分析计算，可参考已有中水利用规划、已建再生水厂水量配置要求进行，主要配置给工业和城镇生态环境。

行业配置。强化水资源用途管制。优先保证生活用水，确保河湖生态基本需求，保障粮食生产合理需求，保障绿色农畜产品生产，优化配置工业生产用水，保障重点河湖生态补水和合理的城镇生态环境用水。

#### 3、配置方案

预测2035年需水量为9050万m3，根据水资源可利用量、流域水量分配方案成果以及已有规划和已批复的取水许可，规划年全旗配置给各乡镇总水量为9050万m3。根据2035年需水量和可配置水量，按配置原则和思路进行水资源配置，分析供需平衡情况，鄂温克族自治旗分行业和分水源配置成果见表3-7~8。

从用水行业来看，规划年生活配置水量765万m3；工业配置水量5465万m3；农业配置水量2731万m3，其中农田灌溉配置水量835万m3，林牧渔畜配置水量1074万m3；生态配置水量89万m3。从供水水源来看，地表水配置水量1170万m3，地下水配置水量4930万m3，其他水源配置水量2950万m3。

表3-7                           鄂温克族自治旗基准年分行业和分水源配置成果表

| 分区名称 |  | 供水量（万m3） |  |  |  |  |  |  |  |  | 需水量（万m3） |  |  |  |  | 缺水量（万m3） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分水源 |  |  |  | 分行业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地表水 | 地下水 | 其他水源 | 合计 | 农业 | 工业 | 生活 | 生态 | 合计 | 农业 | 工业 | 生活 | 生态 | 合计 | 农业 | 工业 | 生活 | 生态 | 合计 |
| 基准年 | 巴彦托海镇 | 234 | 478 | 90 | 802 | 76 | 521 | 196 | 9 | 802 | 76 | 521 | 196 | 9 | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 大雁镇 | 36 | 1040 | 0 | 1076 | 72 | 673 | 316 | 15 | 1076 | 72 | 673 | 316 | 15 | 1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 伊敏河镇 | 1300 | 1145 | 320 | 2765 | 169 | 2470 | 121 | 5 | 2765 | 169 | 2470 | 121 | 5 | 2765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 红花尔基镇 | 13 | 69 | 0 | 82 | 26 | 35 | 20 | 1 | 82 | 26 | 35 | 20 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 巴彦塔拉乡 | 40 | 47 | 0 | 87 | 80 | 0 | 7 | 0 | 87 | 80 | 0 | 7 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 巴彦嵯岗苏木 | 55 | 91 | 0 | 146 | 109 | 31 | 5 | 0 | 146 | 109 | 31 | 5 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 伊敏苏木 | 126 | 141 | 0 | 267 | 255 | 0 | 12 | 0 | 267 | 255 | 0 | 12 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 辉苏木 | 148 | 169 | 0 | 317 | 295 | 0 | 22 | 0 | 317 | 295 | 0 | 22 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 锡尼河东苏木 | 140 | 792 | 50 | 982 | 280 | 685 | 17 | 0 | 982 | 280 | 685 | 17 | 0 | 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 锡尼河西苏木 | 81 | 97 | 0 | 178 | 162 | 0 | 16 | 0 | 178 | 162 | 0 | 16 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 合计 | 2173 | 4069 | 460 | 6702 | 1524 | 4415 | 732 | 30 | 6702 | 1524 | 4415 | 732 | 30 | 6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：基准年工业需水采用现状用水统计数据；生活用水在复核现状用水定额情况下计算合理需求量；农业需水是在考虑降水影响，计算多年平均保证率下的需水量；生态需水本次也是采用的统计数据。

表3-8                          鄂温克族自治旗规划年分行业和分水源配置成果表

| 分区名称 |  | 供水量（万m3） |  |  |  |  |  |  |  |  | 需水量（万m3） |  |  |  |  | 缺水量（万m3） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分水源 |  |  |  | 分行业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地表水 | 地下水 | 其他水源 | 合计 | 农业 | 工业 | 生活 | 生态 | 合计 | 农业 | 工业 | 生活 | 生态 | 合计 | 农业 | 工业 | 生活 | 生态 | 合计 |
| 规划年 | 巴彦托海镇 | 165 | 890 | 150 | 1205 | 95 | 644 | 415 | 51 | 1205 | 95 | 644 | 415 | 51 | 1205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 大雁镇 | 128 | 1024 | 100 | 1252 | 384 | 682 | 166 | 20 | 1252 | 384 | 682 | 166 | 20 | 1252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 伊敏河镇 | 195 | 1300 | 2300 | 3795 | 204 | 3451 | 126 | 14 | 3795 | 204 | 3451 | 126 | 14 | 3795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 红花尔基镇 | 11 | 103 | 0 | 114 | 34 | 44 | 32 | 4 | 114 | 34 | 44 | 32 | 4 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 巴彦塔拉乡 | 34 | 71 | 0 | 105 | 102 | 0 | 3 | 0 | 105 | 102 | 0 | 3 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 巴彦嵯岗苏木 | 151 | 345 | 0 | 496 | 454 | 39 | 3 | 0 | 496 | 454 | 39 | 3 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 伊敏苏木 | 98 | 203 | 0 | 301 | 295 | 0 | 6 | 0 | 301 | 295 | 0 | 6 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 辉苏木 | 129 | 262 | 0 | 391 | 387 | 0 | 4 | 0 | 391 | 387 | 0 | 4 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 锡尼河东苏木 | 190 | 590 | 400 | 1180 | 570 | 605 | 5 | 0 | 1180 | 570 | 605 | 5 | 0 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 锡尼河西苏木 | 69 | 142 | 0 | 211 | 206 | 0 | 5 | 0 | 211 | 206 | 0 | 5 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 合计 | 1170 | 4930 | 2950 | 9050 | 2731 | 5465 | 765 | 89 | 9050 | 2731 | 5465 | 765 | 89 | 9050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：规划年需水量根据前文分析的经济发展指标及规划年用水定额计算。

- 四、加强城镇供水体系建设

（一）供需水现状

鄂温克族自治旗水资源丰富，现状城镇生活用水以地下水为主，地表水为辅，比例大致为2：1，主要由北京北控物业管理有限责任公司伊敏分公司（伊敏河镇水厂）、山高城市服务有限公司（大雁镇雁北区与雁南区水厂）与众利自来水公司（巴彦托海镇水厂）负责供水。其中伊敏河镇水厂设计供水规模370.97万m3/a，大雁镇水厂设计供水规模675.25万m3/a，巴彦托海镇水厂从呼伦贝尔市海拉尔区海清源供水有限责任公司买水，水源来自黑羊站水厂的红花尔基水库地表水。工业用水以地下水为主，主要用水户为旗境内的华能伊敏煤电有限责任公司、内蒙古蒙东能源有限公司和内蒙古大雁矿业集团有限责任公司，其电厂用水主要为煤矿采场的疏干水。根据现有供水基础设施的工程布局、供水能力，2035年城市生活与工业用水需求基本能得到保障。

（二）输配水工程建设

“十四五”期间，还需加快推进巴彦托海镇、红花尔基镇给水工程及管网配套设施建设，巴彦托海镇团结嘎查饮水安全巩固提升项目验收工作，巴彦塔拉乡水厂、红花尔基镇污水处理厂建设，进一步提高水资源调控能力。同时为应对未来旅游、工业和生活等新增用水需求，需对大雁镇雁北区水厂、红花尔基镇水厂和伊敏苏木给水厂等进行改扩建。

（三）应急备用水源与战略储备水源建设

2035年，城区以现状水源红花尔基水库为主水源，现状地下水源将作为应急备用水源，当主水源出现供水不足或水污染事故影响供水时，启动备用水源，提升供水保证率，实现“一源一备”的水源结构。针对特大干旱年或连续枯水年，应该合理调配水资源，严格控制用水顺序，在节约用水的前提下，首先满足城乡居民生活用水，统筹兼顾农业、工业用水，同时对各用水户实行严格的用水计划。

2050年，当呼伦贝尔市水网岭西输水通道实施后，鄂温克族自治旗以岭西输水通道为战略储备水源，保障旗境内缺水地区未来发展需求。

专栏3-2               城镇供水保障体系

1、巴彦托海镇 2035年，以现状地表水源红花尔基水库为主水源，以地下水源为备用水源。2050年，以岭西输水通道作为应急备用水源和战略储备水源。

2、伊敏河镇、巴彦塔拉乡、锡尼河西苏木、伊敏苏木 2035年，巩固提升现状地下水源。2050年，以现状地下水源为主水源，以伊敏河地表水为备用水源。

3、红花尔基镇 2035年，巩固提升现状地下水源。2050年，以现状地下水源为主水源，以红花尔基水库地表水为备用水源。

4、大雁镇、巴彦嵯岗苏木、锡尼河东苏木 2035年，巩固提升现状地下水源。2050年，以现状地下水源为主水源，以岭西输水通道作为应急备用水源和战略储备水源。

5、辉苏木 2035年，巩固提升现状地下水源。2050年，以现状地下水源为主，以辉河地表水为备用水源。

五、推动农村供水高质量发展

立足农村牧区供水高质量发展，按照“统一规划、分步实施”的发展策略，系统整合原有供水网络，打造以规模化供水为骨干、小型规范化集中供水和零星分散供水为补充的供水布局，实现农村牧区供水高质量发展，力争在2035年前基本实现农村供水现代化。

优先推进城乡供水一体化、集中供水规模化建设，因地制宜实施小型供水工程规范化建设和改造，积极推进县域统管和工程专业化管护全覆盖。

一是优化工程格局，凡条件允许的地区优先实施城乡供水一体化建设，大力推动集中供水规模化发展，规模化工程难以覆盖的区域推进小型供水工程规范化建设改造，全力压减分散供水覆盖人口，充分发挥集中供水的规模优势和管理优势，提高用水户供水保证率。规划实施锡尼河东苏木哈日嘎那嘎查、巴彦嵯岗苏木饮水安全工程，力争在2035年前保证农村牧区集中供水率达到85%，自来水普及率达到75%。

二是水质提升行动，深入实施水质提升专项行动。稳定水源建设，指导督促饮用水水源保护区划定、标志牌设立和环境问题排查整治；加强水源保护区范围划定与保护，配合有关部门对水源地生态环境保护工作的监督和管理，禁止在饮用水源一级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目，禁止在饮用水源保护区内设置排污口；在强化水源保护的同时，农村集中供水工程净化消毒设施设备应配尽配，规划新增消毒设施设备354套，单户水处理净化设施设备1750套，保障千人以上供水工程应配套完善适宜的消毒设备，千人以下集中供水工程应采取必要的消毒措施；健全完善水质检测监测制度，开展农村饮用水水源水环境质量监测和供水工程供水水质巡检，强化对水质检测人员的技术培训，进一步提升农村供水标准和质量。

三是推进县域统管。依托水务供水或水投公司等，建立健全管理平台，推进农村供水县域或片区统一管理、统一运行、统一维护。有条件的千人供水工程，推行企业化经营，专业化管理。小型集中和分散供水工程，通过政府购买服务、政府与社会资本合作、专业化公司管理+村级管水员相结合等方式，整体提升运行管理和技术服务能力。健全农村供水管理责任体系，明确农村集中供水工程产权归属，全面推进农村牧区集中供水计量收费制度，规划新增入户水表619块，集中供水全面计量收费，强化水行政执法。

四是应急体系建设。建立健全供水保障体系，加强应急备用水源建设，储备抗旱水源井，鼓励集中供水工程联网并网、联调联供，提升抗风险能力。制定应急供水预案、集中储备应急供水物资、定期开展应急演练。加强水源水量水质动态监测，落实应急措施。

到2035年形成布局完善、设施集约安全、管护规范专业、服务优质高效的农村牧区供水高质量发展格局。农村牧区集中供水率达到85%，自来水普及率达到75%，小型供水工程规范化建设和改造水平全面提升，计量收费工程比例大幅提升，牧区供水到户率进一步提升；农村牧区供水水质总体达到当地旗县城区供水水质水平；农村供水工程全面实现县域统管，牧区等分散式供水实现县域专业化服务基本覆盖，供水保障程度和抗风险能力明显提升，长效管护体制机制逐步确立。农村供水工程体系、良性运行的管护机制进一步完善，基本实现农村牧区供水现代化。

六、灌溉供水工程

全旗现有有效灌溉耕地面积0.79万亩，参考《鄂温克族自治旗国土空间总体规划（2023-2035年）》、《呼伦贝尔市水网规划》，计划2035年将10.57万亩永久基本农田建设为高标准农田，保障鄂温克族自治旗发挥农畜产品生产基地的功能。

高标准农田水源选择应根据当地实际情况，选用能满足灌溉用水要求的水源，规范要求灌溉设计保证率≥80%，旱作区农田排水设计暴雨重现期宜采用10~5年，水质应符合GB5084的规定。水源利用应以地表水为主，地下水为辅，严格控制开采深层地下水。水源工程应根据水源条件、取水方式、灌溉规模及综合利用要求，选用经济合理的工程形式。水源配置应考虑地形条件、水源特点等因素，合理选用蓄、引、提或组合的方式。

第五章  构建河湖生态保护网

一、建设思路

立足鄂温克族自治旗区位优势和资源环境承载能力，依托境内河湖水系自然脉络，落实重点河湖生态空间管控、强化水源涵养与水土保持、保障河湖生态流量、推进河流生态廊道建设、加快湖泊湿地生态保护与修复，构建“一线两区、一带四廊”的河湖生态系统保护治理格局，打造生态健康、环境优美的幸福河湖，构筑国家北方重要生态安全屏障。

专栏5-1           河湖生态系统保护格局

1.一线两区 “一线”指生态保护红线；“两区”指鄂温克族自治旗东部大兴安岭西麓水源涵养区、西部丘陵平原防沙生态维护区。需推进源头区水源涵养保护和水土流失危害相对严重地区水土流失综合治理工程，发挥区域防沙、固土、增绿的屏障功能。

2.一带四廊 “一带”指伊敏河人工生态廊带；“四廊”指辉河、锡尼河、敖宁高勒和维特很高勒四条天然生态廊道，需加快水环境综合整治，加强生活污水收集及生活垃圾处理、河滨缓冲带修复、农业面源污染控制等，保障各河口断面检测水质达标，因地制宜实施水生态修复、水土流失治理及河道治理等工程。

二、水土流失综合治理

坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，创新和完善水土保持体制机制，全面加强水土流失预防保护，推进重点区域水土流失综合整治。

（一）加强水土流失预防保护

遵循尊重自然、顺应自然、保护自然的理念，有效保护林草植被和治理成果，加大封禁治理和封育保护，促进自然恢复，加强局部水土流失严重地区综合治理，强化生产建设项目水土保持监督管理，推动实施重要江河源区和重要水源地水土保持项目，加强水源涵养、河湖保护和地下水保护，加强水生态保护与修复工程建设，推进水土保持生态项目建设，全面预防水土流失，维护生态系统稳定。

#### 1、预防范围与对象

预防范围：对鄂温克族自治旗所辖区域进行预防，包括《内蒙古自治区主体功能区划》确定的禁止开发区域、《内蒙古自治区自然保护区名录》确定的自然保护区、《内蒙古生态保护红线划定初步方案》确定的重要生态保护地等重要的生态功能区域或生态敏感区域、水土流失轻微，具有重要水源涵养、水质保护、生态维护等水土保持功能的区域。

预防对象：主要包括天然林、植被覆盖率较高的人工林、草原、草地；植被或地貌受人为破坏后，难以恢复和治理的地带；侵蚀沟的沟坡和沟岸、河流沿岸及湖泊水库周边的植物保护带；山区、丘陵区、风沙区和规划所确定的容易发生水土流失地区的生产建设项目；水土流失严重、生态脆弱地区的区域可能造成水土流失的生产建设活动；水土流失综合防治成果等其他水土保持设施。

#### 2、重点预防项目措施

遵循“集中连片、水土流失重点预防区为主兼顾其他区域的原则，并与划分的水土流失重点预防区相协调，确定重要江河源头区、重要水源地与湖泊水系作为水土保持重点预防项目。

重要江河源头区。涉及的江河源头为伊敏河、锡尼河，对江河流域上游远山、深山地带，以封育保护和自然恢复为主，对于疏幼林地和退化草地采取补植补播措施，提高林草覆盖率，增强水源涵养能力，控制人为水土流失和面源污染。在荒坡地和退耕地大力营造水涵养林；对天然林积极采取补种、自然修复等措施，恢复和改善林草植被，提高水源涵养功能。

重要水源地与湖泊水系。涉及的重要水源地为红花尔基水库，在沿河两岸水土流失严重的浅山丘陵地带，实施以沟道和坡面水土流失治理为主的小流域综合治理，在荒坡地和退耕地大力营造水涵养林。对流入呼伦湖河流及其上游实施有效的退耕还林还草措施，开展红花尔基水库周边环境整治、岸坡水土流失整治与植被恢复和退耕还草工作。

根据《内蒙古自治区水土保持条例》相关规定，结合《内蒙古自治区水土流失重点预防区和重点治理区划分报告》和《呼伦贝尔市水土保持规划（2017-2030）》，规划鄂温克族自治旗水土保持重点预防项目2个，包括重要江河源头区水土保持项目和重要水源地水土保持项目。规划实施重要江河源头区水土保持项目（预防面积595km2、治理面积65km2），重要水源地水土保持项目（预防面积340km2、治理面积100km2），详情见下表5-1。

表5-1          鄂温克族自治旗水土流失重点预防项目表

| 三级区名称 | 项目分类 | 项目分区 | 涉及江河源头 | 涉及乡镇 | 规模 |  |  |  | 投资 合计 （万） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 预防面积(km2) | 投资 （万） | 治理 面积(km2) | 投资 （万） |  |
| 呼伦贝尔丘陵平原防沙生态维护区 | 重点预防项目 | 重要江河源头 | 伊 敏 河 | 伊敏苏木 | 500 | 2527 | 54 | 2970 | 5497 |
|  |  |  |  | 红花尔基镇 | 50 | 281 | 6 | 330 | 611 |
|  |  |  |  | 伊敏河镇 | 45 | 234 | 5 | 275 | 509 |
|  |  |  |  | 小计 | 595 | 3042 | 65 | 3575 | 6617 |
|  |  | 重要水源地 | 红花尔基水库 | 红花尔基镇 | 200 | 3995.2 | 55 | 3025 | 7020.2 |
|  |  |  |  | 伊敏苏木 | 140 | 3268.8 | 45 | 2475 | 5743.8 |
|  |  |  |  | 小计 | 340 | 7264 | 100 | 5500 | 12764 |

（二）重点区域水土流失治理

在水土流失严重地区及重点区域，开展以小流域为单元的水土流失综合治理及侵蚀沟综合整治，加强鄂温克族自治旗水土流失危害相对严重地区水土流失综合治理工程，在侵蚀沟相对密集区域开展侵蚀沟综合整治工程，加强水土流失综合治理示范区建设等。

#### 1、水土流失综合治理

以防治侵蚀沟水土流失和草场沙化整治为主，工程、植物与封禁措施有机结合，山、水、林、田、草、沙统一配置，调节和拦蓄地表径流，控制沟道和坡面侵蚀，保护草场和黑土资源。在侵蚀沟内修建谷坊、营造沟底防冲林；沟沿线修建沟头防护工程，结合坡面截水沟、排灌沟渠等小型排蓄引灌工程，减少沟道和坡面侵蚀冲刷，有效利用水土资源；荒坡地大力营造水土保持林、水源涵养林；对天然林、草场积极采取封山禁牧、封育治理、补植补播、改良草场等措施，恢复和改善林草植被，提高水源涵养功能。

#### 2、侵蚀沟综合治理

在侵蚀沟道沟沿线修建沟头防护工程，营造沟头防护林，在侵蚀沟道内修建谷坊、跌水工程，营造沟底防护措施，巩固并抬高沟床，制止沟底下切；对沟道高陡边坡进行消坡开级，营造护坡林，稳定沟坡，制止沟岸扩张；对沟道上游或周边汇水面积较大坡面，配置截水沟、排灌沟渠等小型排蓄工程；在道路与侵蚀沟交接处，修建过水桥涵，建立完善沟坡防护和排水体系。

根据《内蒙古自治区水土保持条例》相关规定，结合《内蒙古自治区水土流失重点预防区和重点治理区划分报告》和《呼伦贝尔市水土保持规划（2017-2030）》，规划鄂温克族自治旗水土保持重点治理项目2个，包括水土流失综合治理项目和草原侵蚀沟治理项目。规划重要区域水土流失综合治理项目治理面积90km2；规划草原侵蚀沟治理项目，治理37条侵蚀沟，7条排洪沟，其中沟头防护、谷坊、填埋复垦、半填覆绿的防御标准为10年一遇3~6h最大暴雨，详情见下表5-2，其中37条侵蚀沟投资5778万元，7条排洪沟投资2557万元。

表5-2            鄂温克族自治旗水土流失重点治理项目表

| 三级区名称 | 项目分类 | 项目分区 | 涉及区划 | 规模 | 投资 （万） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 治理 面积 (km2) |  |
| 呼伦贝尔丘陵平原防沙生态维护区 | 重点治理项目 | 水土流失综合治理 | 巴彦托海镇 | 20 | 1100 |
|  |  |  | 巴彦塔拉乡 | 15 | 825 |
|  |  |  | 锡尼河东苏木 | 20 | 1100 |
|  |  |  | 锡尼河西苏木 | 20 | 1100 |
|  |  |  | 伊敏苏木 | 15 | 825 |
|  |  |  | 小计 | 90 | 4950 |
|  |  | 草原侵蚀沟治理 | 鄂温克族自治旗 | 37（侵蚀沟条数） 7（排洪沟条数） | 8335 |

（三）依法严格人为水土流失监管

#### 1、生产建设项目要求

深化“放管服”改革，依托政务服务平台，持续提升水土保持方案审批服务标准化、规范化、便利化水平，提高审批服务质量和效能，培育和激发市场主体活力。创新和完善监管方式，建立常态化监管体系，做到全面监控、及时发现、精准判别，依法依规处理违法违规行为。加强水土流失风险跟踪预警，提高监管精准化、智能化水平。加强协同监管，强化部门间协同监管和联动执法。完善生态环境损害赔偿制度，结合行政处罚、行政复核，充分发挥司法保障监督作用。强化企业责任落实，生产建设单位应依法履行水土流失防治责任，严格落实水土保持“三同时”要求，严格控制耕地占用和地表扰动，严禁滥采乱挖、乱堆乱弃，全面落实表土资源保护、弃渣减量和综合利用要求。

#### 2、生态建设项目要求

贯彻落实相关政策和管护制度，针对草原侵蚀沟治理、水土流失综合治理等项目，落实管控责任，承包确权，加强对生态建设治理成果的管理。强化监督、检查，严禁随意占用和破坏治理成果，对破坏行为进行严厉查处，保证治理成果长期稳定发挥效益。加强信息公开和公众参与，向社会公众广泛宣传治理成果，充分发挥新闻媒介的舆论宣传作用，提高人民群众获得感和幸福感；畅通公众监督与反馈渠道，提高公众参与生态保护的自觉性和积极性。

（四）提升水土保持管理能力与水平

健全水土保持规划体系，系统谋划水土流失防治工作。强化水土流失源头预防，健全全过程监管体系；常态化开展覆盖全旗的水土保持遥感监管；创新水土保持工程建设方式，完善水土保持工程管护制度；加强水土保持考核，实行地方政府水土保持目标责任制和考核惩戒制度；强化水土保持监测评价，结合现状2座水文站点分布，统筹推进1座综合观测站建设。

到2035年建成与全旗经济社会发展相适应的水土流失综合防治体系，现有林草植被得到保护和恢复，重点水土流失治理区得到全面治理，重点水土流失预防区得到全面保护，草地沙化得到全面整治，水土流失重点防治规模1190km2，其中水土流失重点预防保护规模935km2，水土流失综合治理规模255km2，建成水土保持基础信息平台，建成布局合理、功能完备、体系完整的水土保持监测网络，建成完善的水土保持监管体系，全面落实生产建设项目“三同时”制度，实现水土资源的可持续利用、生态环境的可持续维护和水土保持管理信息化，促进经济社会的可持续发展。

三、推进重点河湖生态保护修复

（一）河流水系生态廊道建设

#### 1、河流水系生态廊道建设任务

河流水系生态廊道划分为水源涵养型、自然生态型、农村型、城镇型、都市型五种类型。根据不同河段廊道防洪安全、生态、景观、文化需求，因地制宜开展工程措施与非工程措施，维护生态廊道功能。

——水源涵养型河段。依据水源涵养重点生态修复区现状问题与保护目标，因地制宜开展相应措施，退耕还林还草，促进植被自然恢复，防止水土流失，提高水源涵养能力。

——自然生态型河段。保留保护河流的自然形态，保护岸边带、水域的生物多样性，加强湿地、候鸟迁徙区等区域的自然保护建设。

——农村型河段。对农村区域农村湖塘开展治理工程，以农村生活污水及生活垃圾处理、农业面源污染控制为主，削减农村面源污染，对河段内遗留砂坑、阻碍行洪的滩地等进行治理，建设水美乡村，助力乡村振兴。

——城镇型河段。通过建设护岸、结合河道疏浚等措施，维持保护河道与岸坡自然形态，恢复河湖功能。

——都市型河段。主要为流经城区的河段。结合伊敏河海拉尔区段河道清淤疏浚工程、伊敏河防洪治理工程等项目，改善河湖生态环境，提升城市水生态景观文化，提高都市生活质量。

#### 2、构建河流水系生态廊道

重点建设伊敏河城市滨水走廊，针对河道淤积问题，结合海拉尔区伊敏河清淤疏浚工程，逐步实现防洪与生态兼顾，配合已建成的防洪与生态恢复综合治理工程，发挥河流生态廊道调蓄水资源、净化水体、提供生物栖息地和景观游憩的综合功能；通过建设水文化景观，打造以水为线，生态景观完善的生态廊道。坚持问题为主导，实施河道疏浚、岸坡修复、滨水过度生境带修复，保证生态廊道高质量，保障河道生态流量，维持河道基本功能。结合区域文化特点，整治农村水系，提升乡村河道亲水性，丰富农村文化业态，促进乡村文明与水生态环境相融合。

（二）保护与修复湖泊湿地生态

坚持河湖水系和湿地一体化保护，全面实行湿地名录保护。加大受损水体治理力度，遏制区域天然湿地生态系统退化趋势，采取生态补水、河道清淤、水污染治理等措施，确保重要湿地生态用水安全，保障湖泊水质达标。

保护呼伦湖流域上游生态环境，开展重点源头、重要水源地水土保持工程，对流入呼伦湖河流及其上游实施有效的退耕还林还草措施，维护好与呼伦湖的生态廊道，开展红花尔基水库周边环境整治、岸坡水土流失整治与植被恢复和退耕还草工作。结合健康河湖评价等行动，全面开展湿地生态系统健康诊断，摸清湿地生态退化现状、空间特征及其制约因素，科学论证其他湖泊湿地实施生态补水必要性，按照相关要求实施湿地保护恢复等措施，建设湿地生态围栏，修复和改善生态结构和功能，加强重要湿地监测，健全湿地保护管理协调机制，加大湿地保护区及湿地公园保护和建设力度，完成辉河保护地优化整合工作和勘界立标工作，到2035年，地表水水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例达到75%（含）以上。

四、水环境综合整治

以改善河湖水环境质量为核心，以“一带、四廊”主要河流水污染防治为重点，立足“保好水、治差水”，污染减排与生态扩容两手发力，统筹流域干支流、岸上水里、大河小河、城镇乡村进行水环境综合治理。

（一）入河湖排污总量控制

严格控制入河湖排污总量。针对鄂温克族自治旗主要河流，结合各水功能区功能定位和水质目标，经核定，伊敏河有2个一级水功能区、2个二级水功能区，辉河有3个一级水功能区，根据《内蒙古自治区水功能纳污能力核定和分阶段限制排污总量控制方案成果报告》，确定2035年伊敏河主要污染物COD和氨氮的限制排污总量分别为3059t/a和617t/a，辉河主要污染物COD和氨氮的限制排污总量分别为0t/a和0t/a。

实施入河排污口设置水域分类管理。按照禁止排污区、严格限制排污区和一般限制排污区三类进行管理，其中禁止排污区严禁新建入河排污口；严格限制排污区严格控制新建、改建、扩建入河排污口；一般限制排污区入河排污口应依法设置并符合相关规划要求。对入河排污口的监管力度仍需加强。伊敏河东矿区第一煤矿入河排污口所在水功能区是伊敏河红花尔基饮用水源区，要进一步加强入河排污口水质与水量的监测力度。

（二）水源地安全保障达标建设

以保障饮用水水源地水质安全为核心，对已通过“划、立、治”的呼伦贝尔市中心城区集中饮用水水源地（红花尔基水库水源地）、2处千吨万人集中式饮用水水源地、4处乡镇级集中式饮用水水源地按照“一源一策”实施综合保护，2035年前构建饮用水水源地安全保障多重保护线，巩固已建成果，保障城乡供水安全。

（三）伊敏河水环境保护

开展伊敏河干流水环境综合整治，2035年前实现伊敏河干流水功能区和考核断面水质全面达标。落实固体废物污染防治责任，完善沿河重点区域固体废物收集、转运、处理设施建设，依法进行分类收集、贮存、运输、利用、处置。加大河道两岸污染物入河管控措施，加大河滨缓冲带草地修复，增强河滨缓冲带拦截净化功能和水源涵养能力，重点做好河道两岸管理范围内的保洁工作，结合城镇、乡村河道水域岸线实际情况，因地制宜、分类施策，积极探索建立河道长效保洁工作机制，推动政府购买服务，委托河流保洁任务，积极吸引社会力量广泛参与河流水环境保护。2035年前通过实施河道日常保洁、河滨缓冲带修复，保持河道水面和岸线清洁，保障已达标区段水质不退化，伊敏河五牧场国控断面检测水质达到水质Ⅲ类目标。

（四）重要支流与湖泊水环境治理

针对辉河、锡尼河、敖宁高勒和维特很高勒等生态水系廊道，结合城镇和农村河段突出水环境问题与治理需求，开展水环境综合整治，其中城镇河段以城镇生活污水全面收集处理、河道疏浚、排污口整治为主，农村河段以农村生活污水及生活垃圾处理、河滨缓冲带修复、农业面源污染控制为主，逐步改善河流水质，保障2035年前辉河入伊敏河河口断面水质汛期不继续恶化，平常月份水质达到V类目标要求。

旗内无重要河流生态流量控制断面，亦不涉及生态流量等相关控制指标考核。辖区内红花尔基水库需按批复生态流量管控目标下泄生态流量，应加强红花尔基水库生态调度管理，强化生态流量监测预警，严格按照生态流量最小泄放要求，执行有关调度指令，以确保达到生态流量目标，满足伊敏河下游生态需水。

针对多希诺尔湖、嘎鲁特湖、古尔班敖包诺尔、呼吉尔诺尔湖、乌兰布拉格湖、英诺尔湖等6个重点湖泊及其汇水区域按照一湖一策实施水污染治理、岸线管控及水土流失治理等措施，实施湖滨缓冲区植被恢复与湿地保护，提升湖泊的水动力条件和自净能力。

（五）农业农村污染防治

加强农业面源污染防控，继续推进流域化肥农药减量增效，深入推进化肥负增长行动。深入开展农牧区生活污水治理，实行农村污水处理统一规划、统一建设、统一管理，加快城镇污水处理设施及配套污水收集管网建设，2035年污水处理能力达到2.8万m3/d；对远离城区的村镇，因地制宜采用小型集中处理的方式处理生活污水。强化畜禽养殖污染防治，对设有固定排污口的畜禽养殖场实施排污许可制度，加大规模化养殖场粪污治理及资源化利用设施建设力度，确保规模养殖场粪污处理设施装备配套率，提升畜禽粪污综合利用率。推进“厕所革命”，对不能纳入管网集中收集处置系统的自然村常住农户实施卫生厕所改造。加强农村卫生意识宣传，转变生产生活习惯；加大农村环保设施建设和资金投入力度，完善农村垃圾收集和处理设施，推行适合农村特点的垃圾就地分类和资源化利用方式，鼓励城乡垃圾一体化处理。

五、涉水生态空间管控

明确涉水生态空间分类分区，制定涉水生态空间管控措施，谋划重大水利基础设施预留空间，提升涉水生态空间的管控能力。

（一）涉水生态空间分类分区

根据鄂温克族自治旗资源空间分布特点，衔接“三区三线”划定成果、河湖岸线保护与利用规划成果，与有关规划相协调，涉水生态空间主要包括水域河湖岸线区，饮用水源保护区、自然保护区、湿地公园等。涉水生态空间划分为重点管控区和一般管控区，其中重点管控区分为核心管控区和其他重点管控区，详情见表5-3。

表5-3                     涉水生态空间分类分区表

| 分类 | 对象 |  | 分区 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 重点管控区 |  | 一般管控区 |
|  |  |  | 核心管控区 | 其他重点管控区 |  |
| 水域空间 | 河流 | 伊敏河、辉河、锡尼河、敖宁高勒和维特很高勒 | 饮用水水源地一级保护区、水产种质资源保护区的核心区、自然保护地核心区所在河段范围 | 生态保护红线范围内河段 | 其他河道管理和保护范围 |
|  | 湖泊 | 乌兰布拉格湖、古尔班敖包诺尔湖等常年水面面积1km2及以上的5个天然湖泊 | 饮用水水源地一级保护区、水产种质资源保护区的核心区、自然保护地核心区所在湖泊范围 | 涉及到国家级自然保护区、省级自然保护区、国家湿地公园以及生态保护红线的湖泊 | 其他湖泊管理和保护范围 |
|  | 水库 | 1座大型水库，8座小型水库 | 饮用水水源地一级保护区、水产种质资源保护区的核心区、自然保护地核心区所在水库范围 | 涉及到饮用水水源地和生态保护红线的水库 | 其他水库管理和保护范围 |
| 岸线空间 | 岸线 | / |  | 岸线规划中明确的岸线保护区 | 其他岸线功能区 |
| 陆域空间 | 饮用水水源地 | 乡镇及以上饮用水水源地 | 饮用水水源地一级保护区 | 饮用水水源地二级保护区 | 饮用水水源地的准保护区 |
|  | 水源涵养与水土保持区 | 各类保护地、生态保护红线、水土保持区划明确的水源涵养及水土保持区域 | 水源地一级保护区 | 生态保护红线范围内的水源涵养、水土保持空间 | 其他水土流失重点防治区、源头水保护区 |

#### 1、水域空间

河流、湖泊、水库等水域空间中生态保护红线范围内河段、湖泊、水库划分为重点管控区，其余为一般管控区；重点管控区中饮用水水源地一级保护区、自然保护地核心区所在河段、湖泊、水库范围划为核心管控区，其余为其他重点管控区。对全旗管控的5条河流的水域空间进行划分，其涉水生态空间面积约917.27km2，其中一般管控区约150.53km2，核心管控区约588.15km2，其他重点管控区178.53km2。

#### 2、岸线空间

全旗河湖共划分岸线功能区36个，岸线总长1315km，其中岸线保护区9个，岸线保留区19个，岸线控制利用区14个，岸线开发利用区4个。将岸线功能区的空间纳入涉水生态空间，岸线空间中的岸线保护区划为重点管控区，其余划为一般管控区。

#### 3、陆域空间

饮用水水源地范围主要针对乡镇级以上所有饮用水水源地。涉水生态空间包括一级保护区、二级保护区、准保护区的全部区域。饮用水水源一级保护区划为核心管控区，二级保护区划为其他重点管控区。

水源涵养功能区生态保护红线需纳入涉水生态空间，主要包括大江大河源头区、中上游其他汇水区和重要饮用水水源地及其集水区，其中红花尔基水库水源地一级保护区、内蒙古红花尔基樟子松国家级自然保护区核心区、内蒙古维纳河自治区级自然保护区核心区、内蒙古辉河国家级自然保护区核心区划为核心管控区，其余部分为其他重点管控区。

水土保持区中划入生态保护红线范围内的区域为重点管控区，其中种质资源保护区核心区以及自然保护地的核心区域划为核心管控区。

（二）涉水生态空间管控

根据涉水生态空间分类和分区，因地制宜制定分类分区差别化管控措施，强化水资源水生态水环境红线约束，规范人水关系，建立涉水生态空间管控的长效机制。

#### 1、管控措施

水生态重点管控区内根据各涉水空间生态功能有针对性地进行管理，规划期内严禁不符合主体功能定位的各类开发活动。

1.1重点管控区管控措施

水域水生态重点管控区，禁止建设任何影响河势稳定、防洪安全、供水安全的建设项目；岸线水生态重点管控区，禁止建设与岸线保护目标不一致的建设项目；陆域空间中水源地水生态重点管控区，禁止新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，禁止设置排污口，已设置的排污口须拆除，禁止倾倒、堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其他废弃物，禁止从事种植、放养畜禽和网箱养殖活动，禁止可能污染水源的旅游活动和其他活动。自然保护区、水产种质资源保护区、湿地公园、风景名胜区等各类保护区域的管理应符合国家有关法律法规的规定。

重点管控区内现有的违规建设项目属于“四乱”范畴的，予以清退。其他有影响水域空间功能和生态保护要求的项目应有计划的进行调整和清退。核心管控区原则上按照禁止区进行管理，重大基础设施、重大民生保障项目建设等涉及核心管控区的，需经地方政府或有关管理单位同意后方可建设。

1.2一般管控区管控措施

一般管控区管理在符合国家有关法律法规以及相关规划的基础上，根据河湖库、岸线及水土保持水源涵养等功能要求和地区经济社会发展的需要，在不影响防洪、河势稳定、水生态环境健康的情况下，依法依规履行相关手续后，科学合理地开发利用。

#### 2、管控准入清单

在水生态重点管控区，制定项目准入正面清单，严格管控各项涉水生产建设活动；在一般管控区，制定项目准入负面清单，协调经济社会活动与涉水生态空间保护的关系。

表5-4                    涉水生态空间准入清单

| 涉水生态空间类型 | 重点管控区准入正面清单 | 一般管控区准入负面清单 |
| --- | --- | --- |
| 河流、湖库 | 滨岸带生态护坡及修复工程、小水电生态改造及清退后生态修复、不可替代的防洪除涝供水等民生水利工程、水文及水生态环境监测设施布设 | 围网养殖、无序采砂、围垦、城镇开发建设 |
| 饮用水水源地 | 入河排污口清退、隔离防护工程、水质净化工程、取水口保护、水源地规范化建设、水生态监测设施布设 | 污染企业和工业建设、排污口设置、养殖、围垦、城镇开发建设以及弃置、倾倒、掩埋有毒有害废弃物 |
| 水源涵养区 | 植树造林、封育保护、退耕还林、生态移民、水生态监测设施布设 | 砍伐林草植被、挖沙取土、城镇开发建设、采矿等破坏，大规模农田开垦、采矿及城镇开发建设 |
| 重要湿地 | 生态补水工程、水生态水环境治理与修复工程、水生态监测设施布设 | 农田开垦、擅自排放湿地蓄水、破坏鱼类等水生生物洄游通道或者野生动物栖息地、向天然湿地内排放超标污水 |
| 水产种质资源 保护区 |  | 捕捞鱼类、不规范水产养殖、排污口设置、开发建设活动 |
| 水生动物自然保护区 |  | 捕捞重点保护的水生动物、不规范水产养殖、排污口设置、开发建设活动 |

第六章  构建数字孪生水网

一、建设思路

遵循“需求牵引、应用至上、数字赋能、提升能力”的要求，“整合已建、统筹在建、规范新建”的原则，加强水利信息化建设，对标“安全、实用”的水利网信发展总要求，研究推进智慧水利建设，加强水文、水资源、水环境、水生态、工程安全、洪涝干旱灾害等涉水信息的监测感知，以数字化场景、智能化模拟、精准化决策为路径，充分利用新一代信息技术，以建设数字孪生流域和数字孪生工程为抓手，构建鄂温克族自治旗水利信息化基础设施、数字孪生平台、调度运行应用体系、网络安全体系和保障体系，推动水网工程数字化建设，完善全面互联高速可靠的水利信息网。

二、完善水网信息化基础设施

立足鄂温克族自治旗水网总体布局，通过构建天空地一体化智慧水利感知网、水利工控网及水利工程管理单位计算存储资源，完善水利信息化基础设施体系，为水利业务应用提供基础支撑。

（一）水利感知网

在现有水利监测体系的基础上，利用智能感知技术和通信技术，扩大感知覆盖范围，完善监测系统。在江河湖泊方面，以现有监测站点为基础，围绕水量、水位、流量、水质、视频等监测内容，通过新建和升级改造等方式完善重要监测站点布局，加强常年水面面积在1km2及以上的5处湖泊、伊敏河和4条主要支流的水文自动监测系统建设；在水利工程方面，加强水网工程运行及安全状态和信息化基础设施建设的融合，依托信息化配套工程和监测感知设备专项工程，扩大监测覆盖度，完善监测要素。对9座水库大坝实行视频监控、渗流监测、大坝位移监测、大坝变形监测等安全运行监测；针对堤防实现重要断面安全监测，如城区段堤防、易溃段堤防等；加快1座水土保持综合监测站点建设；在城乡和农村供水方面，以提升人饮工程安全及管理水平为目标，针对城乡供水、联村供水、农牧供水工程等，实现从水源、泵站、输配水管网、水厂到用户终端的全程自动化信息采集和控制。推进新型监测技术手段应用，逐步完善水环境监测系统、视频监控系统、无线广播预报系统、水利管理活动等，构建天空地一体化立体感知系统与现代化通信传输网络。

（二）水利信息网

以现有网络为基础，通过水行业行政主管部门及各管理单位的互联互通，实现市县旗级的水利全面互联。提升网络覆盖和带宽，加强新一代物联通信技术应用，利用宽带卫星通信技术及北斗水利智能化应用等手段，提高防洪减灾、水文、水资源、水保及水政信息移动传输的宽带化和自动化，提高水网管理的可靠性、时效性和准确性。

以自然河湖和水网骨干工程为基础，依托信息化基础设施和数字孪生平台，利用覆盖水利工程及管理单位的水利工控网和集控中心网络，建立全旗统一的水利工程智能运管平台；加快推进河道重点水利工程的智能化改造，完善水利网格和水利一张图，为系统应用运行提供基础框架，为上层智慧水网业务应用提供构建模型、算法等基础数据。

（三）水利云

依托呼伦贝尔市水网云建设工程，整合旗内跨行业、跨地区、跨层级的算力资源，以监测数据、业务数据、跨行业数据和空间数据为基础，依托数据管理平台进行整理、清洗，提升数据质量，实现数据的集中存储和共享。开展多云管理服务，加强多云之间、云和数据中心之间、云和网络之间的一体化资源调度，提升管理效率和综合服务能力。

三、打造数字孪生平台

基于鄂温克族自治旗水利信息基础，利用三维仿真技术，对江河湖泊、水利工程、影响区域等物理流域进行全要素数字化映射，利用模型平台和知识平台实现智慧模拟、仿真推演，构建鄂温克族自治旗水网数字孪生平台，支撑数字孪生水网业务应用。

（一）数据底板

数据底板是水网智慧化的“算据”，按基础数据、监测数据、业务数据、共享数据、地理空间数据等多个层次，构建数据资源池与三级数据底板，建设多维多时空尺度数据模型，建设水利数据汇集平台，完善数据类型、数据范围，优化数据融合、分析计算，实现水利基础数据、监测数据、业务管理数据、地理空间数据等跨网络、跨行业、跨层级数据共享。

（二）模型平台

模型平台是水网智慧化的“算法”，面向安全运行监视、水资源调配、防洪排涝调度、水生态调度、日常业务管理、应急事件处置等水利业务，集成水文、水力学、泥沙动力学、水资源、水环境、水工程安全等模型，实现水网智能化、可视化，为数字孪生水网提供模拟仿真功能。

（三）知识平台

利用机器学习等技术感知水利对象和认知水利规律，为数字孪生水网提供智能内核，支撑事件正向智能推理和反向溯因分析，满足数据分析、专业模型、机器视觉、学习算法等不同应用场景需求，支撑新一代水利业务应用的创新，主要包括水利知识与水利知识引擎。

四、构建水网业务应用

根据鄂温克族自治旗智慧水网主要业务和管理需求，重点突出防洪、水资源配置、生态修复等水利信息短板和加强江河湖泊、水资源、水工程等业务板块需求，整合优化已有的水利业务应用系统，构建全方位的智慧水网服务体系，全面提升鄂温克族自治旗智慧水利精细管理、预测预报、分析评价与决策支持能力。以工程安全为核心目标，逐步提高红花尔基水库智慧化水平，突出数字孪生水利工程的预演功能，发现问题、优化方案，保障决策的安全性、科学性、有效性。

五、推进网络安全及保障体系建设

（一）水网信息安全体系

以智慧水网安全体系框架为基础，依据水利网络安全相关标准规范，从网络安全管理、网络安全技术、网络安全监督等方面，完善水网信息安全体系，全面提升水网信息安全水平。

——强化水利网络安全感知。进行网络安全监测预警和应急回应体系建设，进行全面安全管理和全流程闭环安全运营，全面提升网络安全态势感知和应急处置能力。

——提高水利网络安全防护。构建涵盖基础防护、监测分析和回应恢复的水利网络安全防护体系，建设完善统一身份认证服务、统一密码服务等统一基础安全服务，构建安全情报中心，建设包括安全数据采集、安全大数据平台、安全威胁感知应用在内的网络安全威胁感知系统，建设网络安全风险全过程闭环管理系统和统一设备管控系统。

——加强水利网络安全监督。深化水利网络安全“查、改、罚”监管机制，推进三级及以上重要信息系统等级保护测评和实战化攻防，健全水利网络安全联防联控、通报预警、奖惩等机制，明确追究事项、责任主体、追究方式和问责程序，按照管理权限实施责任追究，完善水利网络安全责任追究机制。

（二）水网综合保障体系

从体制机制、标准规范、技术创新、运维体系、人才队伍、宣传与交流等方面，以全局思想、行业高度进行统筹谋划，构建水网综合保障体系，保障数字孪生水网健康可持续发展。

完善体制机制管理制度，按照水网智慧调度、控制管理、运行维护等模式，建立健全数字孪生水网信息共享、业务协同等机制，充分发挥水网综合效能，推进数字孪生工程管理；统筹协调数字孪生流域、数字孪生水网、数字孪生水利工程需求，完善智慧水利技术标准体系；积极推动技术创新，推进BIM在水利工程全生命周期管理运用，推进已建水利工程智能化改造和在建水利工程智能化建设。

开展互联网、大数据、云计算、人工智能等新知识新技能学习培训，推进技术创新；建设一套科学有效的融合组织、制度、技术的信息技术运维管理体系，保障水网持久、稳定、流畅运作，为水网信息安全保驾护航；加快人才队伍建设，优化智慧水利建设人才发展工作体制机制，完善与智慧水利建设人才特点相适应的人才选拔标准和条件，完善工程建设、科学研究等人才的稳定措施，加强对网络安全和业务系统运行维护人才的保障；扩展网上宣传渠道，注重与各类用户的信息互动，加强水网智慧化的宣传交流，分享水网建设经验，学习各地智慧水网建设案例，加快鄂温克族自治旗智慧水网建设节奏。

六、加强数字孪生集成共享

从数字孪生流域、数字孪生工程的业务协同关系出发，通过数据交换、服务调用等方式，实现部省旗（市）县等四级数字孪生平台之间的互联互通、数据共享、业务协同。

构建统一的数据模型，提高模型平台建设可扩展性、可解释性和可维护性，实现不同模型的统一集成和统一调度；利用相关界面、协议以及标准来实现数字孪生平台内部以及跨系统之间信息集成，实现数字孪生平台中数据底板、模型平台、知识平台和上层业务应用之间信息高效交换。以需求为导向，以整合为手段，以应用为核心，通过面向服务体系架构，按照业务和政务应用流程及其最小工作环节，将信息化资源分解为可独立开展应用的服务，促进业务应用的整合和协同，提升水利信息化资源共享能力和水平。

第七章  推动水网高质量发展

一、推动安全发展

（一）明确水安全保障标准

加强鄂温克族自治旗水网工程高标准建设，对已建工程进行水安全标准复核，按照社会经济发展趋势，必要时适当提高标准改造；对水网规划工程，摸清基准年基本情况，明确规划年目标指标与水安全保障标准，系统提高水网的整体安全性。针对防洪安全保障需求，摸清已建水库、堤防和护岸等防洪工程情况，复核流域区域防洪能力及重要城镇防洪达标情况，分析洪涝灾害风险，按照沿河城镇级别、人口规模等保护对象重要性，合理规划防洪安全保障标准和防洪工程标准；针对城乡供水需求，复核已建供水工程供水能力，以提高城乡供水保证率为核心，有效应对特大干旱、水污染事件等供水风险为抓手，提升城乡供水安全标准和保障水平，合理规划供水工程；针对水生态安全需求，以强化水源涵养与水土保持、保障河湖生态流量、保障国控断面水质达标、系统推进河流生态廊道建设与湖泊湿地生态修复保护为抓手，加强水土保持综合治理和水环境综合治理，筑牢北方生态屏障；针对智慧水网建设需求，明确水网数字化、网络化、智能化水平，加强与上级规划互联互通，保障水网安全运行。

（二）加强水安全风险防控

以流域防洪、水资源、水生态等风险防控为重点，健全水网工程安全防护制度，加强工程安全风险监测、识别，建立风险排查、研判、预警、防范、处置、责任等全链条管控机制，确保鄂温克族自治旗水网工程运行安全。加强水网统一调度和水工程的联合调度，发挥水网运行整体效能，增强系统安全韧性和抗风险能力。制定完善水网建设和运行管理风险应急预案，防范化解突发水安全事件，及时消除安全风险隐患。

- 二、推动绿色发展

落实国土空间管控和“三线一单”生态环境空间管控要求；系统提升水资源水生态水环境承载能力，建设生态水网工程，注重生态全过程管理保护，保障河湖生态流量。

（一）强化水资源承载力刚性约束

充分考虑流域区域水资源承载力，坚持“以水定城、以水定地、以水定人、以水定产”，推进最严格水资源管理制度，加强水资源集约节约安全利用，合理控制水资源开发利用强度。加强用水需求侧管理，深入实施国家节水行动，推动各领域节水，优化产业布局和结构调整，合理规划建设水利工程，强化规划和建设项目水资源论证，切实从源头控制水资源开发利用强度。

（二）建设生态水网工程

把生态文明理念贯穿水网规划、设计、建设、运行、管理全过程，优化水网工程布局和建设方案，严格执行规划和建设项目环境影响评价。河道治理、城乡供水、水土保持等水网工程建设，要注重生态保护，采取生态友好型建设方案、建筑材料和施工工艺，因地制宜对已建设水网工程实施生态化改造，建设绿色水利基础设施网络。加强水网生态调度，保障河湖生态流量，维护河湖生态系统完整性和水生生物多样性。以伊敏河重点治理提升工程为抓手，加强水文化遗产挖掘和保护，以河流生态保护为主，开发建设为辅，建设具有文化底蕴、人文精神的水文化精品工程建设，坚持自然景观与人文景观融合，适时开展伊敏河生态文化廊道建设。

- 三、统筹融合发展

（一）强化各级水网融合

有序推进鄂温克族自治旗水网协同融合。依托省级、市级水网的调控作用，优化河湖水系布局，按照水网规划目标值，推进水利基础设施建设，提升城乡水利基本公共服务水平。在防洪减灾方面，规划伊敏河综合治理工程，提升伊敏河防洪能力，堤库结合，使鄂温克族自治旗城区防洪标准达标；在水资源配置方面，规划年推进城乡供水高质量发展，支持城镇供水管网向乡村延伸，加强农村供水工程与城镇管网互联互通；远期岭西输水通道是内蒙古自治区未来发展接续水源和战略储备水源，也是呼伦贝尔市水网规划依托的两大通道之一，岭西输水通道横跨鄂温克族自治旗，远期考虑作为鄂温克族自治旗的应急备用水源和战略储备水源；在水生态保护方面，规划水土保持综合治理工程，开展农村水系综合整治，提高农村水安全保障能力；在智慧水利方面，完善智慧水网基础设施建设，加强与呼伦贝尔市水网联系，建设数字孪生平台。

（二）加强相关产业协同发展

根据水资源承载条件，优化产业布局，保障重要产业的合理用水。推进水网与现代农业融合发展，依托旗内良好的草原生态基底，重点发展牛、羊、草等农牧种养业，为规划年高标准农田建设和畜牧产品生产配置水量，发挥农畜产品生产基地作用。鄂温克族自治旗作为重要能源和战略资源基地，重点推进水网与电力能源产业融合发展，依托伊敏河镇煤电产业基础，发展鄂温克族自治旗煤电循环工业经济，水网规划年工业水量配置以地下水为主，其电厂用水主要为煤矿采场的疏干水，同时强化工业节水，实施华能伊敏煤电公司三期深度节水工程。

四、完善体制机制

以提升水网建设运行管理体制机制法治管理水平为目标，围绕水网投建运营等全过程，在投融资模式、建设和运行管理、水网调度、水旱灾害防治、数字化改革、生态保护机制、水生态价值转化等，大胆突破、勇于探索，提出管理改革创新举措，完善水网现代化管理体系。

（一）探索投建管运一体化建管模式

总结集中建设管理模式、建设总承包、全过程咨询、代建制等建管模式经验。以点多面广的大小型水库、河道堤防、农村牧区饮水等工程为重点，强化对前期工作、质量管理、工程验收等环节的监管，积极探索不同类型水网项目建设运行模式，因地制宜推行专业化建设运行模式。建立并完善水网智慧化管理制度，强化制度的执行与监督，引导全旗多层次、多渠道参与智慧水利建设，推进智慧水网与物理水网同步设计、同步建设、同步运行，加大工程智能化改造力度。搭建水网工程建设平台，统筹区域水资源配置工程的投资开发、建设、运行和资产管理，破解工程建管难题，形成水网工程投建管运一体化建管模式。

（二）构建多元化水利投融资体系

坚持政府和市场两手发力，落实政府水安全保障责任，针对不同项目的实际情况，工程定位采取不同的资金筹措模式。统筹各类资金渠道，分级负责，分类筹措。对于基本民生公益类项目，应发挥本级财政资金引导作用，积极开展前期工作，明确各级政府投资分摊比例，争取各级政府财政资金；用足用好中央财政不同渠道资金，争取中央、内蒙古自治区、呼伦贝尔市各级财政支持，整合涉水资金。对于有经济效益的工程项目，应通过政府主导、市场推动，发挥政府投资资金的引导和带动作用，积极争取资金投入，促进社会资本参与，鼓励和引导社会资金投入水利建设，多渠道争取各类资金投入。

（三）推进水网供水价格改革

完善水权市场化交易平台和相关制度，培育和发展用水权交易市场，引导推进在流域间、地区间、行业间、用水户间开展多种形式的用水权交易。创新完善用水价格形成机制，深入推进水资源税改革、水利工程供水价格改革，利用税收杠杆促进水资源优化配置、利用、节约与保护。推进水资源税改革，妥善处理好水资源费改税过程中水资源管理保护工作经费问题。推行农业用水总量控制和定额管理，建立健全农业水价形成机制和精准补贴机制，配额内用水执行基本水价，超配额用水加价收费，完善奖惩机制。

（四）完善水网调度运行机制

从流域整体出发，依托水网工程智能调度平台，统筹考虑防洪减灾、水资源配置、水生态保护治理等多目标，协调部门间调度需求，建立多目标水网工程调度体系，促进各层级水工程调度协调有序，提高水网运行效率和综合效益。贯彻落实国家和内蒙古自治区法律法规，强化监管体系，实施最严格水资源管理制度考核，强化节水评价机制管理、强化水旱灾害风险管理、强化江河湖泊监督管理。建立水网运行调度管理制度体系，制定应急调度方案，提高制度化管理水平。

第八章  重点项目与实施安排

一、重点工程

1、农村牧区供水保障工程：立足农村牧区供水高质量发展，提高农村牧区水安全保障能力，规划实施锡尼河东苏木哈日嘎那嘎查、巴彦嵯岗苏木饮水安全工程、水质专项提升项目，力争在2035年前保证农村牧区集中供水率达到85%，自来水普及率达到75%，基本实现农村供水现代化。

2、主要支流治理工程：规划伊敏河防洪治理工程，总建设长度20.18km，可有效解决伊敏河岸坡垮塌问题，提高伊敏河防洪、泄洪能力；规划红花尔基嘎查重点山洪沟治理工程，治理总长度1.43km，使伊敏河和城市防洪标准2035年前完全达标。

3、水土保持综合治理：坚持生态优先、绿色发展，规划草原侵蚀沟治理工程，力争在2035年前完成治理37条侵蚀沟，7条排洪沟，筑牢北方重要生态安全屏障。

二、投资匡算与实施安排

（一）投资匡算

#### 1、编制依据

对于已列入有关规划的项目或已编制项目设计相关报告的，原则上采用已有投资测算成果，必要时进行复核；对于已有工作基础，但在本《规划》中有所变化的项目，参照有关行业标准和技术文件复核估算投资；对于新增项目，按照项目建设内容，对单位投资标准进行复核，工程投资采用复核后成果。

#### 2、投资规模结构

根据相关规划、重点工程前期工作情况，考虑需求与限制因素，经初步测算，列入水网规划的各类项目匡算总投资约为58571.1万元。各项投资情况见表9-1。

规划水利基础设施项目普遍具有战略性、公益性和基础性特点，需针对各类项目特点进行细化研究，分类分项落实资金渠道。探索统筹整合使用各部门涉水生态治理资金，以水生态治理为引领，重点项目为平台，撬动金融资本和社会资金投入水生态治理，提高财政资金使用精准度和效益。综合运用经济和法律手段，全面构建政府规划引领、项目分类引导、资金精准整合、效益风险共担的资金可持续投入模式，为规划项目落地提供有力支撑。

表9-1               鄂温克族自治旗水网匡算投资规模表

| 序号 | 项目分类 | 投资规模（万） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合计 | 2024-2027 | 2028-2035 | 2036-2050 |
|  |  | 58571.1 | 2073.6 | 52797.5 | 3700 |
| 一 | 防洪减灾治理体系 | 9401.5 | 1250 | 8151.5 | 0 |
| 1 | 伊敏河防洪治理工程 | 8151.5 | 0 | 8151.5 | 0 |
| 2 | 红花尔基嘎查 重点山洪沟治理工程 | 1250 | 1250 | 0 | 0 |
| 二 | 水资源配置与保障 | 2223.6 | 623.6 | 1600 | 0 |
| 1 | 农村牧区供水保障工程 | 2223.6 | 623.6 | 1600 | 0 |
| 三 | 水生态治理保护体系 | 32666 | 0 | 32666 | 0 |
| 1 | 草原侵蚀沟治理项目 | 8335 | 0 | 8335 | 0 |
| 2 | 重点预防项目 | 19381 | 0 | 19381 | 0 |
| 3 | 水土流失综合治理项目 | 4950 | 0 | 4950 | 0 |
| 四 | 智慧水网 | 11880 | 200 | 7980 | 3700 |
| 1 | 数字孪生 | 1200 | 200 | 500 | 500 |
| 2 | 基础设施建设 | 6350 | 0 | 4300 | 2050 |
| 3 | 核心支撑体系 | 1080 | 0 | 480 | 600 |
| 4 | 应用服务体系 | 2450 | 0 | 1900 | 550 |
| 5 | 信息完全及综合保障体系 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 五 | 水网管理 | 2400 | 0 | 2400 | 0 |

#### 3、融资途径

针对不同类型工程投资方式，采用分级负责、分类筹措的投入机制，统筹利用既有资金渠道，通过政府主导、市场推动、多元投入、社会参与，积极争取资金投入，保障规划项目建设实施。市级资金优先安排重大项目、重点区域、重大战略相关项目。对于已有中央投资渠道的项目，抓紧开展前期工作，积极列入相关规划和方案，争取加大中央投入力度，分年安排建设。

一是对于防洪减灾、水资源配置、水生态保护与修复、智慧水利等工程，按照责、权、利相统一的原则，进一步明确中央、地方事权，明确政府与市场以及各级政府投资分摊比例，用足用好中央财政不同渠道资金，争取中央、自治区、地市、旗县各级财政支持，整合涉水资金，鼓励和引导社会资金投入水利建设，多渠道争取各类资金投入，充分发挥好财政资金的引导作用，探索政府购买公共服务在水生态治理领域的应用，促进社会资本的参与。

二是对于城乡供水、水污染防治、水环境治理等工程，按照部门职能分工，多渠道增加投入。在积极争取各级政府资金投入的同时，充分发挥好财政资金的引导作用，吸引社会资本，逐步完善中央与地方分级或分项目负责的共同投入机制，形成政府与市场共同发力的良性投入模式。

（二）实施安排

#### 1、实施安排原则

根据鄂温克族自治旗水网建设目标和任务，针对区域水资源赋存特点以及治理开发与保护关系，考虑国家和地方投资力度、当地政府积极性、项目前期工作基础以及环境等综合因素，综合确定实施安排原则。

针对已列入上位规划中的项目，优先实施安排开展前期工作，并根据项目实际情况、重要性及前期工作开展情况进行排序，参照项目排序，根据轻重缓急灵活调度项目进展，多渠道争取项目资金，保障重点项目前期工作适时推进。

根据不同项目前期工作开展情况、项目建设必要性、群众反馈建设迫切性、项目制约因素、资金渠道等综合因素，动态调整项目库中项目排序，保障重点项目及前期工作推进较快的项目优先实施安排。

#### 2、实施安排

根据确定的实施安排原则，重点项目实施安排如下。

- 1、农村牧区供水保障工程规划在2024-2027年期间完成锡尼河东苏木哈日嘎那嘎查饮水安全工程和旗内专项水质提升工程，规划2028-2035完成巴彦嵯岗苏木饮水安全巩固提升工程。

- 2、针对伊敏河治理段河道岸坡塌岸、影响行洪安全问题，本次计划新建护岸工程28处，总建设长度为20.18km，计划于2028-2035年间实施。

3、红花尔基嘎查重点山洪沟治理工程规划2024-2027年期间实施，规划山洪沟治理总长1.43km。新建跌水段长度为43m、桩号范围48m、新建沟头一座（山洪沟起点处）、S307下游段新建防冲坎5座。

4、2028-2035年间规划草原侵蚀沟治理工程，力争在2035年前完成治理37条侵蚀沟，7条排洪沟，筑牢北方重要生态安全屏障。

三、实施效果评价

（一）社会效益

规划实施后，将实现防洪、供水、灌溉、水生态等多方面的社会效益。规划新建护岸工程28处实施后，护岸长度将达到72.18km，堤防长度21.17km，防洪体系基本建成，重要城镇防洪标准达到国家标准要求，极大程度上减少遇到超标洪水的洪灾损失，保障全旗防洪安全。水资源实现了内需和外供的高效利用，河流开发利用科学合理，城乡供水体系基本建成，灌区灌溉保证率明显提升，粮食安全得到保障。水利基本公共服务水平显著提升，水文化建设进一步加强，广大人民群众的幸福感指数大幅提升。

（二）经济效益

规划实施后，可以完善鄂温克族自治旗的整体防洪体系，提高流域的防洪能力，新增保护人口5.7万人，新增保护耕地0.28万亩，有效减少洪涝灾害带来的经济损失。水资源保障体系完全形成，将极大程度上拉动和保证流域内经济的快速发展，同时规划实施后有利于改善当地的水生态环境，推动水文化的快速发展，带动旅游产业发展，实现文化经济价值。

（三）生态效益

规划实施后，鄂温克族自治旗河湖空间管控能力大幅提高；通过生态补水和水资源科学调度，加强流域内水生态系统性保护和修复，提高河湖水体的稀释与自净能力，使流域内河湖水系水生态状况得到改善和保护；流域内水土流失得到基本控制，综合治理面积255km2，水土保持率提高至93.53%，水源涵养能力显著提升。同时重点河湖绿色生态廊道基本建成，水库、湖泊等水体富营养化状况显著改善。河湖生态环境全面改善，水生态系统质量和稳定性、多样性全面提升，重要湿地生态功能全面恢复。

第九章  环境影响评价

一、环境保护要求

（一）环境保护目标

严守生态保护红线、资源利用上限与环境质量底线。确保生态功能不降低，维护山地森林、河湖和河口湿地生态系统的质量和稳定性，保护生物多样性和环境敏感区，修复与改善主要江河湖库水生态系统，减少对旗内栖息野生动物及珍稀植物的影响。施工期保证保护河水水质满足水生生物生存繁衍要求，保护规划工程附近居民区的大气环境及声环境。全面节约和高效利用水资源，严格管控区域用水总量，保障主要河流生态流量、重要湖泊和河口湿地生态水量。

（二）环境影响因素识别

工程建设期间，部分工程开挖建设可能涉及饮用水水源保护区、水生态保护红线区及重要湿地等重要生境，对生态敏感保护目标构成一定影响。

二、规划符合性分析

《规划》在国家推动“多规合一”的引领下，践行习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，贯彻自治区“五大任务”战略导向，落实国家“江河战略”，坚持生态优先、绿色发展，对鄂温克族自治旗水网建设进行总体谋划和顶层设计，符合国家、自治区、市发展战略以及相关规划部署。

（一）与相关法律法规的协调性

立足鄂温克族自治旗水情，科学确定水网建设发展目标、主要任务、总体布局，《规划》总体符合《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国草原法》、《中华人民共和国湿地保护法》、《中华人民共和国自然保护区条例》等法律法规关于环境保护、水土保持、水污染防治、森林资源保护、草地保护、自然保护区保护等相关要求。

（二）与相关规划协调性

《规划》以《东北水网建设规划》、《内蒙古自治区水网建设规划》、《呼伦贝尔市国土空间总体规划（2023-2035年）》、《呼伦贝尔市水网建设规划》、《鄂温克族自治旗国土空间总体规划（2023-2035年）》、《鄂温克族自治旗十四五规划和2035年远景目标纲要》、《呼伦贝尔市水土保持规划（2017-2030年）》、《鄂温克族自治旗农村牧区供水高质量发展规划》等相关规划为指导，按照上位规划对本旗防洪减灾、水资源开发利用、水生态保护的要求，做到涉水生态空间管控、生态流量保障、水生态保护与修复措施相协调。规划实施过程中应充分协调流域治理开发与生态保护之间的关系，妥善处理规划布局、工程布局与敏感区的关系。

（三）与“三线一单”的符合性分析

规划实施的项目如有涉及生态保护红线的，应严格按照国家、自治区关于生态保护红线管理规定，符合生态保护红线管控要求。规划项目本身不属于污染类项目，不会影响区域的整体环境质量，且规划项目的实施有利于维护和改善生态环境，符合环境质量底线的要求。用水总量控制符合水资源开发利用红线的控制要求，有效保障区域水资源可持续发展，提高水环境质量和水源涵养能力。《规划》突出水生态空间管控，提出差异化环境要求，与最严格水资源管理制度、水污染防治行动计划和水生态文明建设的要求基本符合。规划方案总体符合“三线一单”生态环境分区管控要求。

三、主要环境影响预测与分析

《规划》实施过程中将会对重点工程逐项进行环境影响评价，提出相应措施，将不利影响降低到合理范围，努力实现有利影响最大化。通过强化生态保护，实施重点区域水土流失综合治理和治理草原侵蚀沟37条，可对生态功能区与生态敏感区产生积极影响，短期施工占地、土方开挖等导致陆生植物生物量减少，将对野生动物造成干扰等短期不利影响；规划伊敏河防洪治理工程和红花尔基嘎查重点山洪沟治理工程，修建护岸、河道整治等工程施工占地、土方开挖等导致植物生物量减少，将对野生动物造成干扰等短期不利影响，对建设伊敏河河流生态廊道，调蓄水资源、净化水体、提供生物栖息地和景观游憩的综合功能产生积极影响；规划农村牧区供水巩固工程施工过程会造成短期的开挖处陆生植物生物量减少，供水巩固工程实施后可降低水资源开发利用对环境的影响。

四、规划合理性分析与优化调整建议

规划的工程遵循“生态优先，统筹考虑，适度开发，确保底线”的原则进行。规划实施时，应深入开展各项水网建设工程的环境影响评价，工程选址应规避环境制约因素，减少对生态环境的不利影响，确保生态安全。规划伊敏河防洪治理工程涉及新建护岸工程28处，由于工程点多，应根据前期准备工作及紧急程度分期分段合理实施；规划草原侵蚀沟治理37条，应与水土流失综合治理项目分区域同步实施，减少重复工作对环境的影响。

五、环境影响减缓对策和措施

对规划工程要严格实施建设项目环境影响评价制度，认真落实“三同时”管理制度，并对规划工程实施情况进行环境影响跟踪监测、评价和评估。结合规划水源工程，同步完成饮用水水源保护区划分和水源地保护，针对受水区新增废污水情况制定污染治理对策和具体方案。加强水资源优化调度与管理，维持湖库合理水位。协调好下游环境用水和工农业用水需求，减少化肥流失与污染。强化河道治理工程和河流生态廊道建设的衔接，加强生态保护。加强农村水环境综合治理，减少面源污染入河量，改善农村水生态环境，助力新农村建设。恢复退化水生态系统，建立合理的水利工程调度机制，安装生态基流泄放与监控设施，保障生态基流下泄。加强对规划实施可能影响的重要生态环境敏感区和重要保护目标的监测与保护。

六、综合评价结论

规划方案符合国家政策法规及相关上位规划要求，基于水资源时空分布格局和生态环境特征，统筹协调主要河湖生态保护与开发治理的关系，规划坚持节水优先、绿色发展，推进系统治理和综合治理，加快解决涉水生态环境问题，有效提升河湖湿地生态系统质量和稳定性，有助于防控水资源开发带来的生态环境风险，对促进经济社会高质量发展具有重要意义。但规划工程实施不可避免对区域生态环境产生一定不利影响，通过采纳环评提出的优化调整建议和采取相应的环境影响减缓措施，规划实施的不利影响可得到控制和减缓，从环境保护角度分析，规划方案总体合理可行。

第十章  保障措施

一、加强组织领导

加强党的全面领导，把规划任务落实作为贯彻呼伦贝尔市和鄂温克族自治旗党委政府工作部署，支撑做好“五大任务”的重要举措。要建立健全工作机制，认真抓好推进落实，确保工作落地见效。水利部门要加强组织领导，将规划目标任务逐年逐项分解落实，各级部门根据规划目标和任务要求，进一步分解细化水网建设目标任务，落实责任单位和责任人，全力推动水网建设，明确责任主体，形成闭环管理。要加强部门协调，保持密切沟通，加强水网建设与国土空间规划、生态环境分区管控的衔接，及时申报项目用地需求，预留水网工程设施建设空间，积极协调解决生态问题，抓紧落实水网工程建设条件，确保水网规划与各类规划的统筹衔接。

二、深化前期工作

加快推进项目前期工作，夯实项目储备，对重大水网工程组建推进专班，加强调度协调，推进项目前期工作，科学实施项目建设，提出不同阶段建设方案设计成果，保障工程早日建成发挥效益。主动对接呼伦贝尔市水网工作，建立健全旗市区协调会商机制，及时协调解决难点问题。完善监测评估制度，加强规划目标指标实施进展监测和重点任务完成情况跟踪，开展规划评估。

三、加大资金投入

坚持政府主导，积极争取财政加大对水网建设的投入，充分发挥政府投资撬动作用。进一步拓宽水利建设基金来源渠道，发挥区域优势，用足用好专项转移支付。按照“市场化、法治化”原则，落实水价标准和收费制度，建立合理回报机制，扩大股权和债权融资规模。完善金融和社会资本进入节水、供水、水生态治理和水资源监管领域的相关政策，采用直接投资、投资补助、运营补贴等方式加强水利和金融机构合作，深化政银合作机制，规范有序推广政府和社会资本合作等模式，建立长期稳定的水利建设投入机制

四、强化科技支撑

不断提高生态保护和高质量发展的水利科技水平和支撑能力。引导企事业单位、社会团体加大对水利科技创新的支持和投入。联合高校、科研单位等通过定向委托培养、技术培训等方式，锻炼和培养一批既熟悉水利业务又掌握新一代信息技术的复合型人才，加快前沿科技和水利业务需求的深度融合。

附图

附图1：呼伦贝尔市水网规划总体布局图

附图2：鄂温克族自治旗水网总体布局图

附图3：鄂温克族自治旗行政区划

附图4：鄂温克族自治旗地形地貌图

附图5：鄂温克族自治旗水系图

附图6：鄂温克族自治旗现状水利工程图

附图7：鄂温克族自治旗城乡工程供水图

附图8：鄂温克族自治旗水网规划工程图

附图9：鄂温克族自治旗重点河流岸线管控分区示意图

附图10：鄂温克族自治旗生态红线和基本农田分布图

附图11：鄂温克族自治旗自然保护区与水功能区图

附表

附表1：水网工程项目实施清单

| 项目分类 | 项目名称 | 建设地点 | 主要建设内容 | 项目投资情况（万元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总投资 | 2024-2027年 | 2028-2035年 | 2036-2050年 |
|  |  |  |  | 44291.1 | 1873.6 | 42417.5 | 0 |
| 农村牧区供水保障工程 | 锡尼河东苏木哈日嘎那嘎查饮水安全工程 | 锡尼河东苏木 | 拟建水源工程，新建供水综合管理房1座，村内管网长度30km，进、出水厂水计量装置1套，入户水表363块 | 308 | 308 | 0 | 0 |
|  | 单户水处理设备采购项目 | 鄂温克族自治旗 | 单户净化设施设备1750套 | 262.5 | 262.5 | 0 | 0 |
|  | 巴彦嵯岗苏木饮水安全巩固提升工程 | 巴彦嵯岗苏木 | 新建供水综合管理房1座，配套净化消毒设备1套，铺设供水管网14.87km，村口水表2块，入户水表256块。 | 1600 | 0 | 1600 | 0 |
|  | 鄂温克族自治旗水质提升项目 | 鄂温克族自治旗 | 消毒设施设备354套 | 53.1 | 53.1 | 0 | 0 |
| 主要支流治理 | 鄂温克族自治旗伊敏河防洪治理工程 | 鄂温克族自治旗 | 本次计划新建护岸工程28处，总建设长度为20.186km。 | 8151.5 | 0 | 8151.5 | 0 |
|  | 红花尔基嘎查重点山洪沟治理工程 | 鄂温克族自治旗 | 规划山洪沟治理总长1.43km。新建跌水段长度为43m、桩号范围48m、新建沟头一座（山洪沟起点处）、S307下游段新建防冲坎5座 | 1250 | 1250 | 0 | 0 |
| 水土保持综合治理 | 草原侵蚀沟治理项目 | 鄂温克族自治旗 | 规划治理37条侵蚀沟，7条排洪沟，其中修建沟头防护49处、谷坊54座，大面积侵蚀沟改建为排洪沟14.96km，新建排洪沟1km。 | 8335 | 0 | 8335 | 0 |
|  | 重点预防项目 | 鄂温克族自治旗 | 重要江河源头、重要水源地预防 | 19381 | 0 | 19381 | 0 |
|  | 水土流失综合治理项目 | 鄂温克族自治旗 | 重点区域水土流失综合治理 | 4950 | 0 | 4950 | 0 |

注：草原侵蚀沟治理项目中37条侵蚀沟投资5778万元，7条排洪沟投资2557万元，来源为鄂温克族自治旗侵蚀沟生态治理工程初步设计报告。

附表2：水网智慧水利匡算投资

| 序号 | 项目名称 | 所在旗县 | 主要建设内容 | 项目投资情况（万元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总投资 | 2024-2027年 | 2028-2035年 | 2036-2050年 |
| 合计 |  |  |  | 11880 | 200 | 7980 | 3700 |
| （一）数字孪生 |  |  |  | 1200 | 200 | 500 | 500 |
| 1 | 数字孪生流域建设 |  | 对红花尔基水库及重要堤防进行数字孪生建设工作 | 1200 | 200 | 500 | 500 |
| （二）基础设施体系 |  |  |  | 6350 | 0 | 4300 | 2050 |
| 1 | 水文自动检测系统完善 | 鄂温克族自治旗 | 对流域主要河流湖泊检测缺失断面进行降水、水位、流量、水质等自动检测； 对红花尔基水库和8座小型水库实现出、入库流量监测。 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| 2 | 水利工程安全监测 | 鄂温克族自治旗 | 对鄂温克族自治旗1座大（2）、8座小型水库、城区段堤防等要素进行自动监测 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| 3 | 取用水量监测 | 鄂温克族自治旗 | 对鄂温克族自治旗未进行在线流量监测的工业用水户、地下水及取退水口等，进行流量自动监测 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 4 | 水土保持自动监测 | 鄂温克族自治旗 | 在鄂温克族自治旗代表区域建设1座水土保持综合监测站 | 60 | 0 | 60 | 0 |
| 5 | 视频监控系统 | 鄂温克族自治旗 | 对鄂温克族自治旗1座大（二）、8座小型水库、城区段堤防、涉水空间核心管控区等进行视频监控 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 6 | 综合信息汇聚平台 | 鄂温克族自治旗 | 遥测数据统一接收平台，接收新建遥测站数据 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 7 | 租赁专线 | 鄂温克族自治旗 | 实现鄂温克族自治旗水利局、各乡镇水管所、各行政村及其直属单位、各水利工程管理单位的全面互联 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 8 | 移动应急指挥平台建设 | 鄂温克族自治旗 | 保证鄂温克族自治旗水利局与应急指挥移动站之间的通信，区域应急指挥调度的中心，通过卫星信道可实现与鄂温克族自治旗水利局应急指挥固定站的通信。 | 30 | 0 | 30 | 0 |
| 9 | 视频会商系统 | 鄂温克族自治旗 | 对水利局视频会商系统进行提升改善，对各乡镇水管单位视频会商系统进行提升改善 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 10 | 感知体系运维和提升改造 | 鄂温克族自治旗 | 感知系统（站点、设备）运行维护，提升改造，并完成更新换代 | 4000 | 0 | 2000 | 2000 |
| (三)核心支撑体系 |  |  |  | 1080 | 0 | 480 | 600 |
| 1 | 计算资源 | 鄂温克族自治旗 | 满足应用所需的各类服务器 | 150 | 0 | 150 | 0 |
| 2 | 存储备份资源 | 鄂温克族自治旗 | 满足存储各类信息资源所需的存储备份设备 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 3 | 网络安全资源 | 鄂温克族自治旗 | 交换机、路由器、负载均衡、网关、防火墙、入侵检测、漏洞扫描等设备 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 4 | 信息资源梳理 | 鄂温克族自治旗 | 对多源多元信息进行统一、规范整理，主要包括梳理数据间的逻辑关系，提升数据的规范性、可用性，避免数据冗余和重复，规避数据烟囱和不一致性 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 5 | 多层级数据体系构建 | 鄂温克族自治旗 | 构建数据资源池与三级数据底板、建设多维多时空尺度数据模型、建设水利数据汇聚、治理、服务平台 | 120 | 0 | 120 | 0 |
| 6 | 核心支撑体系改造提升 | 鄂温克族自治旗 | 2050年之前完成云平台和大数据中心软硬件系统的更新换代 | 600 | 0 | 0 | 600 |
| （四）应用服务体系 |  |  |  | 2450 | 0 | 1900 | 550 |
| 1 | 应用支撑平台建设 | 鄂温克族自治旗 | 配合市水利局构建应用支撑平台、完善水利一张图、完善水利模型库、建设知识图谱库等 | 250 | 0 | 250 | 0 |
| 2 | 指挥水网业务应用构建 | 鄂温克族自治旗 | 洪水预报预警系统和防洪工程调度系统、水资源综合管理系统、城乡供水安全管理系统和旱情分析与抗旱管理系统、节水管理系统、水环境水生态综合管理系统和水土保持综合管理系统、水利在线政务服务和公共服务产品加工及信息发布等 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 3 | 业务应用体系升级 | 鄂温克族自治旗 | 到2050年，结合行业和公众需求，应用最新软件技术，对业务应用系统完成升级 | 1400 | 0 | 850 | 550 |
| （五）信息安全及综合保障体系 |  |  |  | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 1 | 信息安全体系 | 鄂温克族自治旗 | 建设网络安全监测预警和应急响应体系，构建涵盖基础防护、监测分析和响应恢复的水利网络安全防护体系，建设完善统一身份认证服务、统一密码服务等统一基础安全服务，构建安全情报中心，建设包括安全数据采集、安全大数据平台、安全威胁感知应用在内的网络安全威胁感知系统，建设网络安全风险全过程闭环管理系统和统一设备管控系统。开展水利关键信息基础设施国产化改造，强化水利重要数据保护。 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 2 | 综合保障体系 | 鄂温克族自治旗 | 健全体制机制、完善标准规范、基础研究与技术创新、建立运维体系、优化人才队伍、拓展宣传与交流 | 500 | 0 | 500 | 0 |

附表3：水网管理匡算投资

| 序号 | 项目名称 | 所在旗县 | 主要建设内容 | 项目投资情况（万元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总投资 | 2024-2027年 | 2028-2035年 | 2036-2050年 |
| 水网管理 |  |  |  | 2400 | 0 | 2400 | 0 |
| 1 | 水利行业监管行动 | 鄂温克族自治旗 | 从江河湖泊、水资源、水利工程、水土保持、水风险防控等方面出发开展水利行业监管行动 | 1200 | 0 | 1200 | 0 |
| 2 | 水管理能力提升行动 | 鄂温克族自治旗 | 从强化空间管控、深化价税改革、推动产权改革、开展水利投融资研究、行业能力提升等方面出发开展水管理能力提升行动 | 1200 | 0 | 1200 | 0 |