审批意见： 鄂环审表字〔2025〕06号 我局于2025年8月7日对呼伦贝尔市盛泽环境科技有限公司检测实验室项目进行了评审，经研究形成了如下意见： 一、项目基本情况 项目名称：呼伦贝尔市盛泽环境科技有限公司检测实验室项目；建设单位：呼伦贝尔市盛泽环境科技有限公司；建设地点：内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦托海镇经济技术开发区（现已更名为鄂温克产业园）呼伦贝尔市华源绝热防腐有限公司院内；检测能力：主要开展水、气、噪声、土壤和沉积物、固体废物、污泥监测；劳动定员及工作制度：项目劳动定员60人，全年工作300天，每天工作8小时；项目投资：总投资100万元，环保投资20万元。 二、建设单位应认真落实《报告表》中提出的各项污染防治措施和监测计划，切实加强环保设施运行管理，确保各项污染物长期稳定达标排放。 加强大气污染防治。土壤和沉积物、固体废物、污泥样品预处理并进行筛分，筛分过程中产生的少量颗粒物，经设备自带除尘设备处理后通过设备排风口无组织排放；有机溶剂挥发气体经集气装置收集后，通过二级活性炭吸附装置进行处理后经1根15m高排气筒排放；试剂配置在专用实验台操作，该部分无机废气经集气装置收集后通过15m高排气筒排放；危废暂存间贮存的液体危险废物均使用密闭桶收集，密封情况下不会产生废气，为防止液体危险废物出现撒漏情况，从而产生废气，在危废暂存间内设集气装置，废气引至实验室废气治理设施（二级活性炭吸附装置+15m排气筒）处理后排放。 加强水污染防治。实验废液、实验室器皿头道清洗废水及含酸碱、重金属及有机溶剂的废水样属于危险废物，废物代码HW49其他废物—900-047-49，使用密闭桶收集，放置托盘上，暂存危废暂存间，定期委托有资质单位进行处置；实验室器皿后道清洗废水、实验室清洁打扫废水、生活污水及不含酸碱、重金属及有机溶剂的废水样经玻璃钢化粪池处理后，进入市政污水管网，排至污水处理厂。 加强噪声污染防治。采取建筑隔声、基础减振等措施。 加强固体废物污染防治。生活垃圾、除尘设备收集除尘灰及废土壤和沉积物、固体废物、污泥样品经封闭垃圾箱收集，定期交由环卫部门处理；实验废液、实验室器皿头道清洗废水及含酸碱、重金属及有机溶剂的废水样属于危险废物，废物代码HW49其他废物—900-047-49，使用密闭桶收集，放置托盘上，暂存危废暂存间，定期委托有资质单位进行处置；沾染化学品的废包装容器、废弃实验用具属于危险废物，废物代码HW49其他废物—900-041-49，使用防渗漏、防锐器穿透的包装袋进行包装，放置托盘上，暂存危废暂存间，定期委托有资质单位进行处置；废活性炭属于危险废物，废物代码HW49其他废物—900-039-49，更换时直接委托有资质单位进行处置，不暂存。 - 建设单位应编制突发环境事件应急预案，并向我局备案。 - 四、环保设施竣工后，建设单位应按照要求履行建设项目竣工环境保护验收手续，验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息，并向我局备案。 五、建设单位应严格执行环境保护“三同时”制度。各项污染防治设施与主体工程必须做到同时设计、同时施工、同时投入使用。 经办人：国利 公 章 2025年8月7日